Требования к выполнению курсового проекта по дисциплине

«Теоретические основы биотехнических систем» (ТОБТС) 10 семестр

Цель курсового проекта – практически освоить навыки анализа биотехнических систем (БТС), этапы их разработки.

### Содержание курсового проекта

## 1. Расчетно-пояснительная записка

Биологическая часть. Должна содержать результаты исследования (физиологическую модель) биообъекта (БО), обоснование требований к перечню, диапазону изменения и точности измерения контролируемых параметров (диагностическая БТС), к механизмам воздействия и к перечню и диапазону изменения параметров воздействия на БО (терапевтическая и хирургическая БТС).

Теоретическая часть. Должна содержать математическую модель, отражающую процессы преобразования сигналов в БТС. Модель должна устанавливать взаимосвязь между определенными в биологической части проекта медицинскими параметрами и техническими параметрами БТС: между контролируемыми параметрами, измеряемыми характеристиками и техническими параметрами – для диагностической БТС, между параметрами воздействия на БО и техническими параметрами – для терапевтической и хирургической БТС. Сравнительный анализ аналогов БТС.

Конструкторская часть. Должна содержать схему БТС, анализ содержания связей между ее элементами (блоками). Необходимо разработать конструкцию технической части БТС и установить нормируемые технические параметры отдельных блоков (одного из блоков). Составить медико-технические требования (МТТ). Разработать электрическую или оптическую принципиальную схему одного из блоков БТС.

Экспериментальная часть. Должна содержать результаты экспериментов, проведенных на макете БТС или результаты численного моделирования. Эксперименты (моделирование) проводятся с целью подтвердить соответствие качества работы БТС или ее технических параметров медико-техническим требованиям (верификация модели).

#### 2. Графическая часть курсового проекта

Содержит 5 листов формата А1. Из них 3-4 конструкторских (схема БТС, структурно-функциональная схема, общий вид, оптические, электрические принципиальные схемы, блок-схема программы и т.п.) и 1-2 плаката (анализ БО, сравнительный анализ аналогов, результаты экспериментов/моделирования и т.п.).

##### Выдача заданий: 1-2 неделя учебного семестра.

Защита курсового проекта: 17-18 неделя.

Требования составили:        	Спиридонов И. Н., Самородов А. В. (БМТ-1)

Ершов Ю. А., Котин В. В. (БМТ-2)

##### Список основной литературы

- Биотехнические системы. Теория и проектирование: Учебное пособие/ Под ред. В. М. Ахутина. – Л.: ЛГУ, 1981. – 220 с.

- Лощилов В. И., Щукин С. И. Принципы анализа и синтеза биотехнических систем. – М.: МВТУ, 1987. – 68 с.

- Лощилов В. И., Щукин С. И., Иванцов В. И. Принципы анализа и синтеза биотехнических систем. – М.: МВТУ, 1988. – 64 с.

- Василенко Г. И. Теория восстановления сигналов: О редукции к идеальному прибору в физике и технике. – М.: Сов. радио, 1979. – 272 с.

- Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 540 с.

- Ярославский Л. П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии: Введение в цифровую оптику. – М.: Радио и связь, 1987. – 296 с.