Разработка автоматизированного медицинского комплекса для реабилитации последствий аэроионной недостаточности с дозокорректирующей обратной связью.

Карпухин В.А., Косоруков А.Е., Зотов Ю.И., Миневич С., Семикин Г.И.

В рамках данной работы будут рассмотрены следующие вопросы:

- Разработка малогабаритных аэроионных измерительных преобразователей.

- Разработка аппаратно-программных средств для автоматизированного медицинского комплекса аэроионореабилитации с системой управления концентрацией аэроионов и каналом контроля электродермальной активности человека.

- Экспериментальные исследования  оценки биологической активности ионизированного воздуха методом электропунктурной диагностики.

Разработка измерителя нелинейного электрического адмитанса кожи для электропунктурной  диагностики

Карпухин В.А., Косоруков А.Е.

В статье исследуются метрологические особенности измерения нелинейного электрического адмитанса кожи (НЭАК) человека, определены основные факторы влияющие на погрешность измерения НЭАК, представлены результаты теоретико-экспериментальных исследований погрешности метода измерений НЭАК обусловленных анатомическими и морфологическими особенностями исследуемого биообъекта, а также электрохимическими реакциями в подэлектродной области, предложен метод расчета нелинейного электрического адмитанса кожи. Рассмотрена функциональная схема адмитансного измерительного преобразователя и  исследована его инструментальная погрешность.