ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ ПРИ МОНОПОЛЯРНОЙ ЭЛЕКРОРЕЗЕКЦИИ

Карпухин В.А., Жукова Т.А.

Работа посвящена математическому моделированию монополярной электрорезекции мышечной ткани. Разработана математическая модель для расчета распределения электрического и температурного поля в исследуемом образце биологической ткани. Проведен вычислительный эксперимент по изучению динамики электросопротивления мышечной ткани в процессе монополярной электрорезекции при различных параметрах воздействия. Определены оптимальные параметры воздействия, а также диапазон электросопротивлений биоткани, в котором целесообразна коррекция выходной мощности электрохирургического аппарата.