Автоматизированная медицинская система для экспесс-оценки хода реабилитации наркозависимых больных при физиотерапевтическом лечении

Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Автор: Архипов Иван Сергеевич, 6 курс; Мельникова Дина Сергеевна, 6 курс

Научный руководитель: Косоруков Артем Евгеньевич, ассистент кафедры «Биомедицинские технические системы» (БМТ1)

В России 2009 год объявлен годом молодежи. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 2008 года в России независимыми экспертами насчитывается более 5 миллионов наркозависимых больных, большинству из которых нет и 30 лет. На сегодняшний день существуют инвазивные и неинвазивные методы лечения наркомании, направленные как на ликвидацию физической так и психологической зависимостей. К сожалению, эффективность этих методов составляет не более 10%. Положительного результата позволяет добиться только совокупность методик. Таким образом, наиболее острой становится проблема оценки хода реабилитации наркозависимых больных при комплексном лечении.

В последнее время также широкое распространение получили новые методики физиотерапии, в том числе и в случае наркомании, с применением слабых воздействий на организм, которые показали свою высокую эффективность. Однако лечение оказывается максимально полезным не во всех случаях, что обусловлено отсутствием контроля за состоянием организма в ходе воздействия. В связи с чем существует необходимость в разработке систем, позволяющих производить экспресс-контроль за ходом лечения.

В настоящий момент распространены следующие методы оценки процесса реабилитации и лечения: контроль за внешними параметрами, психофизиологические тесты, химические и биохимические анализы, инструментальные методы. Первые и вторые малоинформативны и не обладают достаточной точностью. Химические и биохимические анализы требуют значительного времени и, кроме того, не являются однозначными. Поэтому наиболее важными являются инструментальные методы. К ним относятся ЭЭГ, ЭКГ и другие. Однако применение этих методов связано со сложностью аппаратуры (ЭЭГ) и интерпретации результатов, они требуют высокой квалификации персонала, что не всегда возможно. Альтернативой этим методам служит метод рефлексодиагностики, который обладает оперативностью получения информации, а также прост в реализации.

Проведение рефлексодиагностичечких исследований невозможно без привлечения вычислительных средств. Большие получаемые объемы информации препятствуют проведению быстрого анализа и обработки экспериментальных данных. Поэтому для эффективного проведения экспресс-оценки электрических параметров точек акупунктуры необходимо создание автоматизированной медицинской системы (АМС), которая позволила бы максимально упростить для врача процедуру проведения исследования.

Целью данной работы является разработка АМС, удовлетворяющей вышеуказанным требованиям.

В ходе работы осуществлен полный цикл проектирования и реализации АМС.

Проведен анализ эквивалентных схем замещения кожного покрова человека, разработана математическая модель для наиболее подходящей схемы замещения. В результате применения импульса гауссовой формы для зондирования кожного покрова, получена возможность анализировать не нелинейные составляющие комплексного сопротивления кожи.

Проведен полный цикл проектирования и реализации аппаратной части системы с применением современной и мощной элементной базы (микроконтроллер с ядром ARM7), разработана усовершенствованная конструкция активного электрода, позволяющая минимизировать требования к навыкам оператора.

Для аппаратной части системы было разработано программное обеспечение (ПО), позволяющее осуществить автоматизацию проведения процесса измерения. Для централизованного хранения и извлечения информации используется сервер баз данных MySQL, который автоматически настраивается для работы с программой при первом запуске приложения.

Программное обеспечение обладает удобным и функциональным интерфейсом пользователя, позволяя врачу не отвлекаться на технические подробности процедуры измерения и предоставляя ему всю необходимую информацию в удобной форме.

Основным преимуществом ПО является автоматизированная процедура постановки диагноза по карте Риодораку. Обычно опытному медицинскому работнику на выполнение всех расчетов, связанных с постановкой диагноза требуется около 5-7 минут (около 20 арифметических операций). Программа же делает это мгновенно, при этом исключены ошибки в вычислении параметров. Также доступна справочная информация о значении коэффициентов, что позволяет врачу проверить вынесенный диагноз.

Для всех необходимых элементов интерфейса предусмотрена печать информации, для результатов измерений нажатием одной кнопки формируется отчет в формате Mircosoft Excel, где содержится вся необходимая информация.

Проведена апробация методики измерений с использованием данной АМС в наркологической клинике. Исследования проводились по методике В.А. Загрядского.

_______________________     		 «______» _______________ 2009г.

Подпись руководителя