- Описание проекта блока «Научно-исследовательские проекты молодежи»

- Отрасль

Приборостроение;

- Применение результатов исследования

Скрининговая диагностика и оценка эффективности физиотерапии.

Эффективность реабилитационных процедур наркозависимых больных обусловлена их текущим функциональным состоянием. Для большинства методов физиотерапии не существуют критерии эффективности и достаточности воздействия, учитывающие индивидуальные особенности пациента, что приводит к отсутствию положительного или даже к отрицательному эффекту в результате передозировки воздействия.

- Основные идеи научно-исследовательского проекта

В основу проекта положены основные принципы построения теории биотехнических систем с дозокорректирующими обратными связями.

Выбран тестирующий сигнал, учитывающий особенности соблюдения интактности биообъекта и точности вычисления нелинейного электрокожного импеданса, при наличии индустриальных помех. Предложена нелинейная модель электрокожного импеданса и разработана методика идентификации её параметров. Разработана методика количественной оценки хода реабилитации наркологических больных, основанная на измерении нелинейного электрокожного импеданса рефлексогенных зон пальцев.

- Перспективы проекта

Данная АМС позволяет эффективно подбирать индивидуальную дозу и корректировать ход любого физиотерапевтического воздействия, что позволяет сократить длительность процедур и повысить их эффективность, а также осуществлять экспресс-оценку функционального состояния человека.