Введение

В настоящее время большое внимание уделяется разработке эффективных лазерных полупроводниковых систем со светодиодами для применения во многих областях медицины. По-видимому, данные установки очень скоро найдут применение в медицинской практике.

Первоначально полупроводниковые лазеры и светодиододы применялись в медицине для таких медико – биологических направлений, как лазерная биофотометрическая и фотоплетизмографическая диагностика, лазерная терапия и магнитолазерная терапия. Так еще в 80-х годах прошлого века в ходе клинических испытаний было установлено, что совместное применение низкоинтенсивного электромагнитного излучения и магнитного поля увеличивает терапевтический эффект при лечении ряда заболеваний путем стимуляции процессов регенерации; Также известны результаты по применению низкоинтенсивной лазерной и светодиодной терапии в урологии, травматологии, дерматологии, косметологии, педиатрии, фтизиатрии и пульмонологии, онкологии, гастроэнтерологии и общей терапии [1]. Особое место занимает активно развивающееся в последнее время направление лазерной и оптической рефлексотерапии и связанной с ней функциональной диагностики.

Следует отметить, что основной практической проблемой применения разрабатываемых методов терапии и диагностики является отсутствие общепринятой и метрологически верной дозиметрии оптического излучения [1]. Для осуществления единого подхода к оценке действия лазерного излучения на различные биоткани и в конечном итоге получения стабильных, легко воспроизводимых результатов очень перспективным является создание и применение полуавтоматических и автоматических систем дозирования вводимой в биоткань энергии. Применение данных систем позволит полностью исключить субъективное назначение режимов лазерной терапии и позволит иметь канал обратной связи с организмом в процессе воздействия излучения, например, через оптические параметры биоткани.

Целью данного проекта является разработка импедансного измерительного преобразователя и  проведение экспериментов, на основании результатов которых можно попытаться построить систему дозиметрии низкоинтенсивного оптического излучения (получаемого от светодиодных матриц). Критерием оценки поглощаемой дозы является изменение электрических параметров биоткани под воздействием излучения. На основании эмпирических данных можно построить функцию доза – эффект для данного вида воздействия.

1.Особенности влияния оптического излучения на электрические характеристики кожи.

1.1. Светодиодные матричные системы [2].

Фотоматричные терапевтические системы (ФМТС) предназначены для облучения пространственно-протяженных патологий органов и тканей человека низкоэнергетическим квазимонохроматическим излучением видимого и ближнего инфракрасного (ИК) - диапазонов и построены по принципу объединения группы сверхизлучающих светодиодов (ССД) с заданными параметрами излучения в матрицу, форма которой приблизительно адекватна пространственной геометрии патологической зоны. Длина волны излучения ССД находится в «окнах прозрачности» мягких биотканей. Предварительные медико-биологические и клинические испытания показали, что при этом открываются принципиально новые возможности для клинической практики.

Можно с достаточной уверенностью говорить о сходности действия лазерного и некогерентного излучения ССД на глубине, превышающей 200 мкм, ввиду разрушения временной когерентности лазерного излучения.

Выбор длины волны излучения ФМТС обусловлен не только «прозрачностью» биотканей (хотя это само по себе уже благоприятствует усилению терапевтического эффекта), но и особенностями спектра биологического действия (СБД) квазимонохроматического излучения. СБД - это зависимость относительной эффективности излучения как стимулятора данного процесса от длины волны. Для эффективного лечения соответствующих заболеваний с помощью фототерапии знание СБД представляется принципиально необходимым. Однако выяснение СБД предполагает априорное знание о том, какой именно процесс в организме следует стимулировать, что само по себе является нетривиальной задачей. Кроме того, СБД по самой своей сути есть часть спектра поглощения (СП), поскольку сам факт поглощения есть взаимодействие.

Исследование СБД на сегодня является задачей особой актуальности для фототерапии, поскольку определение дозы лечебного воздействия без знания СБД невозможно. Накопление практических результатов использования ФМТС в медицине с необходимостью приводит к тому, что исследование СБД должно быть основой любого конкретного применения фототерапии.

Как известно, «окно прозрачности» биологических тканей лежит в диапазоне длин волн 0,6-1,2 мкм. Максимум прозрачности наблюдается при длине волны излучения  = 0,95 мкм. Коэффициент отражения для кожи составляет 30-50% и зависит от различных причин: например, охлаждение участков воздействия снижает значение этого коэффициента на 10-15%; у женщин он в среднем на 5-7% выше, чем у мужчин.

Поглощение низкоэнергетического излучения зависит от свойств биотканей. Так в диапазоне длин волн 0,6-1,4 мкм кожа поглощает 25-40% излучения; мышцы и кости – 30-80%; паренхиматозные органы (печень, почки, поджелудочная железа, селезенка, сердце) – 100% .

Интерес к области спектра 660-670 нм обусловлен во многом тем, что здесь располагается полоса поглощения ряда фотосенсибилизаторов (ФС), рассматриваемых как перспективные для массового применения фотодинамической терапии (ФДТ). Вместе с тем, излучение этого диапазона оказывает системное воздействие на процессы торможения роста и размножения особо устойчивых против любых фармпрепаратов бактерий и вирусов.

Системность можно усилить, увеличивая объем области воздействия не только за счет выбора длины волны, но и за счет увеличения площади облучаемой зоны, что и реализуется с помощью ФМТС. Требование системности воздействия вплотную примыкает к требованию реализации основного принципа терапии – управления биопроцессами с целью стимуляции желаемых и подавлению нежелательных.

1.2. Механизм воздействия оптического излучения.

Поглощение излучения осуществляется фотоакцепторами.

Восприимчивость биоструктур к низкоэнергетическому излучению всего оптического диапазона обусловлено наличием совокупности специфических и неспецифических фотоакцепторов, которые поглощают энергию этого излучения и обеспечивают ее трансформацию в биофизических и биохимических процессах[10].

Существуют различные мнения о природе фотоакцепторов: есть мнение о наличии специфических фотоакцепторов строго определенных длин волн светового излучения, но существует также предположение о существовании неспецифических фотоакцепторов в виде биополимеров (белков, ферментов, биологических мембран, фосфолипидов, пигментов и др.) и биологических жидкостей (лимфы, крови, плазмы, внутриклеточной воды).

Спектр поглощения биополимеров весьма широк. Так, белки, в зависимости от их структуры, поглощают свет от ультрафиолетового (УФ) до инфракрасного (ИК) диапазона спектра.

Ферменты тоже являются веществами белковой природы, несущими на себе определенные компоненты – активационные центры. Ферменты являются катализаторами всех биохимических реакций в организме. Различные ферментативные системы способны реагировать даже на низкоэнергетическое излучение красного и ближнего ИК – диапазона. Фосфолипиды и клеточные мембраны – жидкокристаллические структуры, обладающие неустойчивым состоянием при температуре тела биообъекта около 37С, весьма чувствительны к воздействию излучения электромагнитных волн всего оптического диапазона.

Биологические жидкости, являясь сложными многокомпонентными системами и обладая свойствами жидких кристаллов, реагируют структурной альтерацией вещества даже на слабые внешние физические воздействия. Наличие в их составе, в частности, в крови, форменных элементов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и др.) существенно повышает восприимчивость и чувствительность жидких сред организма к внешнему воздействию различных физических факторов, в том числе и НОИ. В биологических жидкостях имеются специфические фотоакцепторы, реагирующие на лазерное излучение определенной длины волны. Сами же биожидкости, как правило, рассматриваются в качестве неспецифических фотоакцепторов.

Если воздействию подвергаются рецепторные поля кожи или биологически активные точки (БАТ), то весь комплекс перечисленных неспецифических изменений может привести к повышению или понижению возбудимости определенных рецепторов (элементов нервной системы) и тем самым изменить характер регуляторных влияний со стороны центральной нервной, вегетативной и гормональной систем на сердечно-сосудистую, иммунную и другие функциональные системы организма.

При поглощении световой энергии возникают различные физические процессы, основными из которых являются внешний и внутренний фотоэффекты, электролитическая диссоциация молекул и различных комплексов.

При поглощении веществом кванта света один из электронов, находящийся на нижнем энергетическом уровне на связывающей орбитали, переходит на верхний энергетический уровень и переводит атом или молекулу в возбужденное (синглетное или триплетное) состояние.

При внешнем фотоэффекте электрон, поглотив фотон, покидает вещество. Однако, эти проявления при взаимодействии света с биообъектом выражены весьма незначительно, поскольку в полупроводниках и диэлектриках (ткани организма являются таковыми) электрон, захватив фотон, остается в веществе и переходит на более высокие энергетические уровни (в синглетное или триплетное состояние). Это и есть внутренний фотоэффект, основными проявлениями которого являются изменения электропроводимости полупроводника под действием света (явление фотопроводимости) и возникновение разности потенциалов между различными участками освещаемого биообъекта (возникновение фотоэлектродвижущей силы фотоЭДС) . Эти явления обусловлены фоторождением носителей заряда - электронов проводимости и дырок. В результате перехода в возбужденное состояние части атомов или молекул облучаемого вещества происходит изменение диэлектрической проницаемости этого вещества (фотодиэлектрический эффект) .

Образование электронных возбужденных состояний приводит к изменению энергетической активности клеточных мембран, к конформационным изменениям жидкокристаллических структур, к структурной альтерации жидких сред организма, к образованию продуктов фотолиза, к изменению pH среды, что в свою очередь является пусковым моментом целого комплекса биофизических и биохимических процессов.

Повышение энергетической активности биологических мембран, которые принимают прямое и очень важное участие во всех функциях клетки, приводит к изменению биоэлектрических процессов, к увеличению активности транспорта веществ через мембрану, идущего на направлении, противоположном градиенту химического и электрохимического потенциала, усиливает основные биоэнергетические процессы, в частности окислительное фофсфорилирование.

Таким образом, на основании большого количества выполненных различными специалистами лабораторных и клинических исследований можно с достаточно большой уверенностью сказать, что восприимчивость биоструктур к низкоинтенсивному излучению оптического диапазона обусловлена наличием совокупности специфических и неспецифических фотоакцепторов, которые поглощают энергию этого излучения и обеспечивают ее трансформацию в биофизических и биохимических процессах.

Воздействие НОИ на биологические ткани можно разделить на непосредственное и опосредованное. Непосредственное воздействие предполагает взаимодействие НОИ с фотоакцепторами с последующим запуском различных фотофизических и фотохимических реакций. При опосредованном воздействии происходит трансформация энергии излучения и ее дальнейшая миграция в объеме биотканей.

Если говорить о биофизических эффектах воздействия НОИ на кровь, то нельзя не упомянуть о том, что результаты экспериментов, проведенные in vitro, показывают снижение вязкости крови на 15-25% при облучении ее посредством ФМТС с длиной волны 660 нм и средней освещенностью 1 мВт/см2. Это говорит о том, что на макроуровне одним из главных механизмов терапевтического действия ФМТС является улучшение кровотока, в первую очередь, капиллярного. Об этом говорит и математическое моделирование распространения лазерного излучения в биотканях, результаты которого показывают, что большая часть излучения поглощается в капиллярах, пронизывающих дерму.

Имеется немало публикаций, указывающих на усиление кислородного обмена, увеличение поглощения кислорода тканями организма под воздействием низкоэнергетического лазерного излучения. С помощью полярографии в многочисленных прямых исследованиях на больных было показано увеличение напряжения кислорода в тканях под лазерным воздействием.

Различными методами исследования (рео- и фото плетизмографии, реовазографии, осциллографии и др.) было определено повышение скорости кровотока при воздействии на ткани низкоэнергетическим лазерным излучением, а витальная микроскопия позволила точно установить реализацию эффекта лазерного воздействия в различных отделах лазерного русла, показала, что в процессе облучения в патологической ткани увеличивается число функционирующих капилляров и новых коллатералей.

Воздействие лазерным излучением на поврежденную ткань приводит к уменьшению интерстициального и внутриклеточного отека, что связано с повышением кровотока в тканях, активации транспорта вещества через сосудистую стенку, а также с интенсивным формированием сосудов, особенно капилляров.

Медицинские применения ФМТС. В настоящее время уже накоплен определенный опыт по применению ФМТС в медицинской практике. Известны результаты лабораторных исследований механизмов действия низкоинтенсивного оптического излучения ФМТС in vitro и in vivo, показавшие: а) иммуномодулирующее действие излучения с длиной волны 660  10 нм; б) антимикробное действие, особенно усиливающееся при оптимальном сочетании НОИ с ультразвуком и лекарственными препаратами (фотосенсибилизаторами); в) антикоагулянтное действие НОИ, существенно улучшающее показатели кровотока в постоперационном периоде и позволяющее резко сократить период реабилитации после радикального лечения.

Области применения фотоматричных систем:

- лечение инфицированных ран, ожогов и местных воспалительных процессов кожи (как средство оперативного бактерицидного воздействия)

- фотоактивация иммунной системы при лечении заболеваний, сопровождающихся вторичным иммунодефицитом (хронические заболевания, аллергии, дерматиты и т.п.);

- лечение венозной и артериальной недостаточности конечностей;

- лечение рожистых заболеваний;

- лечение постмастэктомических отёков

Способы проведения фототерапии посредством ФМТС на сегодня аналогичны способам проведения лазерной терапии: это курс из 10-15 процедур облучения по 15-20 мин. в день. Количество процедур и их длительность определяется лечащим врачом на основании первоначального состояния здоровья пациента и последующего уровня терапевтического эффекта (например, при постмастэктомических отеках верхних конечностей эти параметры врач определяет, исходя из первоначальной степени отека и его уменьшения в процессе лечения). Конечно, подобный подход к определению дозы облучения нельзя считать удовлетворительным, поскольку он не учитывает возможных отдаленных последствий облучения. Чем больший опыт практического применения фототерапии накапливается, тем настоятельнее формулируются требования к выработке методики априорного определения дозы облучения, основанного на обобщенном анализе СБД.

К настоящему времени созданы фотоматрицы различной геометрии: плоская на гибкой подложке, полусферическая, цилиндрическая, полуцилиндрическая в виде интегрального «фоточипа» с большой плотностью размещения светодиодов (для надкожного облучения крови и локальной фотодинамической терапии), фотоматрица с дистанционным питанием посредством импульсного магнитного поля.

1.3 Строение и функции кожи

Кожа (cutis) выполняет многообразные функции: защитную, терморегуляционную, дыхательную, обменную [6]. Железы кожи вырабатывают пот, кожное сало. С потом у человека в течение суток в обычных условиях через кожу выделяется около 500 мл воды, солей, конечных продуктов азотистого обмена. Кожа активно участвует в обмене витаминов. Особенно важен синтез витамина D под влиянием ультрафиолетовых лучей. Кожа является одним из важнейших депо крови. В ней депонируется до 1 л крови. Площадь кожного покрова взрослого человека достигает 1,5—2 м2. Эта поверхность является обширным рецепторным полем тактильной, болевой, температурной кожной чувствительности.

Кожа образует три слоя. Первый, наружный - эпидермис, второй, собственно кожа - дерма и третий слой, расположенная под дермой подкожная клетчатка - гиподерма.

Эпидермис имеет эктодермальное происхождение и исторически родственна нервной системе и большим органам чувств. Эпидермис образован лежащими друг над другом в несколько десятков слоев эпителиальными клетками. Толщина эпидермиса не везде одинаковая. На коже подошв и ладоней она наибольшая -1,5 мм (“толстая” кожа), а на коже век - наименьшая, всего - 0,03 мм. Остальная — “тонкая”. В эпидермисе “толстой” кожи (кожа пальца) различают 5 слоев эпителиоцитов или эпидермоцитов: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой (рис.1).

Базальный слой имеет толщину 15-18 мкм и расположен непосредственно на границе с дермой, представлен одним рядом призматических клеток, расположенными на базальной мембране, за счет размножения и дифференцировки которых образуются клетки вышележащих слоев. Поэтому базальный слой называют ростковым слоем эпидермиса. Кроме того, в базальном слое имеются меланоциты — пигментные отростчатые клетки. Меланоциты имеют неврогенное происхождение.

Шиповатый слой имеет толщину 100 мкм и представлен несколькими слоями тесно расположенных эпителиоцитов полигональной формы с округлыми ядрами и большим количеством тонофибрилл — признаком начала ороговения. Содержит кератин и 72% воды.

Зернистый слой имеет толщину 10-20 мкм состоит из 2—3 рядов уплощенных эпителиальных клеток, содержащих зерна кератогиалина – одного из основных компонентов рогового вещества–  с разновидностью лизосом (кератосом). Последние содержат гидролитические ферменты, помогающие слущиванию роговых чешуек в верхних слоях эпидермиса, а также имеют липиды, предохраняющие кожу от диффузии в нее воды. В этом слое клеток начинается процесс обратного развития их ядер и органелл.

В следующем блестящем слое (2-3 слоя плоских безъядерных кл-к) уже выражены деструктивные процессы ядер и органелл клеток. Блестящий слой отсутствует в эпидермисе “тонкой” кожи. Содержание кератина 50-85%, воды 10-47%.

Самый поверхностный слой эпидермиса (роговой) имеет толщину 13-15 мкм и состоит из тонких ороговевших безъядерных эпителиальных клеток, соединенных между собой и завершивших свой цикл. Это роговые чешуйки, содержащие мягкий кератин и пузырьки воздуха. В процессе их слущивания играют большую роль кератосомы. Кератин составляет 50-85% от общей массы. Содержание воды 2%.

Рис.1. Строение эпидермиса (по W.Bargmann, 1977) - М 400:1:

1 – роговой слой, 2 – блестящий слой, 3 – зернистый слой, 4 – шиповатый слой, 5 – базальный слой (цилиндрический слой)

Непосредственно под эпидермисом расположены многочисленные петли капилляров и концевые нервные тельца. Все клетки от базального до рогового слоя омываются тканевой жидкостью, количество которой убывает ближе к поверхности в связи с уменьшением объема межклеточных пространств. Влага, поступающая с внутренней стороны в роговой слой, испаряется в окружающий воздух. Сосудистые сплетения кожи располагаются на расстоянии до 2 мм от ее поверхности. Приток крови к коже регулируется сосудо-двигательными центрами, расположенными в гипоталамической области и коре мозга. В нижней части эпидермиса свободные нервные окончания совместно с модифицированными эпителиальными структурами могут образовывать диски Меркеля. Их размер порядка 100 – 500 мкм.

Дерма, толщиной 0,5 – 5 мм, состоит из густо переплетенных волокон: коллагеновых, эластических и ретикулярных, - а также немногочисленных клеток. В дерме различают:

- сосочковый слой;

- сетчатый слой.

Сосочковый слой расположен сразу под эпидермисом и представлен рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью с большим количеством кровеносных капилляров и рецепторов, в том числе осязательных телец Мейснера. Они располагаются в сосочковом слое дермы, и имеют форму конуса 20 – 90 мкм в длину. Граница эпидермиса и сосочкового слоя дермы неровная. На коже пальца имеются высокие соединительнотканные сосочки, вдающиеся в эпидермис. Это обстоятельство определяет рельеф кожного рисунка, неповторимого у каждого человека. Сосочковый слой выполняет в основном трофическую функцию. Ретикулярные волокна на границе с эпидермисом вместе с промежуточным веществом образуют базальную мембрану. В сосочковом слое спрятаны пучки гладко-мышечных клеток, которые прикрепляются к волосяным луковицам. В сосочковом слое дермы находятся сальные железы. Жировой секрет, смешанный с секретом потовых желез, образует на поверхности кожи тонкую пленку, названную водно-жировой мантией, предохраняющей кожу от вредных воздействий ветра, холода, солнечных лучей и микроорганизмов. Толщина сосочкового слоя – 0,3 – 0,6 мм.

Под сосочковым слоем дермы расположен сетчатый слой. Сетчатый слой состоит из плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани. Его толщина – 0,4 – 0,7 мм. Эластические волокна именно этого слоя придают коже упругость, а коллагеновые волокна - прочность. В этом слое расположены кровеносные сосуды, нервные стволики, потовые железы, нервные окончания, и том числе инкапсулированные пластинчатые тельца Фатер-Пачини. У человека размер их может доходить до 4 – 5 мм в длину и 1 – 2 мм в ширину. Тельца Пачини имеют форму эллиптического цилиндра.

Гиподерма (подкожная жировая клетчатка), расположенная под дермой, - пласт соединительной ткани, который служит теплоизолирующей прокладкой и амортизирует действие механических факторов на внутренние органы. Толщина гиподермы колеблется от 2 до 10 мм. Подкожная клетчатка состоит из широкой сети коллагеновых эластических и ретикулярных волокон, петли которой заполнены жировыми клетками. Жировая клетчатка обуславливает подвижное прикрепление кожи к подлежащим тканям.

Тучные клетки - крупные тканевые клетки, созревающие из базофилов, сходные с последними по морфологии и функции, содержат гепарин, вазоамтивные амины. Отличаются от базофилов крови содержанием медиаторов аллергии. При повреждении тканей быстро инициирует воспалительный процесс. На поверхности имеют высокоаффинные рецепторы для IgE-антител. Перекрестное связывание аллергеном фиксированных на поверхности клетки IgE-антител вызывает дегрануляцию  клетки с выбросом медиаторов аллергии, что определяет развитие ранней фазы аллергических реакций немедленного типа

Рис. 1. Строение кожи:

1 — эпидермис, 2 — роговой слой, 3 — базальный слой, 4 — сосочковый слой, 5 — сальная железа, 6 — соединительнотканные волокна (коллагеновые, эластические и ретикулярные) и клетки, 7 — пучки миоцитов, 8 — волосяная луковица, 9 — дольки жировой ткани, 10 — сетчатый слой, 11 — корень волоса, 12 — потовая железа

Восточная медицина давно выделяла особые участки кожи, связанные функциональными связями с внутренними органами. Линии, соединяющие между собой эти участки, называют биологическими меридианами, а сами участки – точками акупунктуры. Состояние внутреннего органа неизбежно отражается на состоянии точек акупунктуры (ТА), связанных с ним, и наоборот. На анатомическом уровне точки акупунктуры выделяются сильно развитой капиллярной сетью, необъяснимо большим количеством тучных клеток, богатой вегетативной иннервацией, что способствует более интенсивному обмену веществ этих областей. Благодаря особенностям строения и функционирования, точки акупунктуры характеризуются меньшим электрическим сопротивлением по сравнению с соседними областями кожного покрова, т.е. обладают лучшей проводимостью. Электрические характеристики точек акупунктуры являются довольно динамичными и отражают функциональное состояние внутреннего органа, связанного с ними. Таким образом, измеряя адмитанс в ТА, можно судить о процессах протекающих внутри организма. Было обнаружено, что в некоторых случаях изменения в ТА предшествовали патологическим изменениям внутренних органов. В этом заключается высокая предупреждающая и диагностическая ценность методов, связанных с измерением электрических параметров именно точек акупунктуры. Рассмотрим  и проанализируем основные существующие методы измерения.

| Характеристики | Методы измерения КГР |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пассивные | Активные |
| Возмущающее воздействие на объект измерения | слабое |  |
|  |  | от слабого до сильного |
| Помехоустойчивость | плохая | хорошая |
| Информативность | Состояние поверхности кожи, величина электродного потенциала, состояние подкожной структуры | Состояние поверхности кожи, состояние подкожной структуры |
| Техническая реализация | сложная (фильтрация, обработка и выделение полезного сигнала, масштабирование, преобразование) | простая (формирование измерительного сигнала, масштабирование, преобразование) |

Анализ методов измерения электрокожного сопротивления (ЭКС)

Кроме известных традиционных методов исследования интегральных показателей КГР широкое применение нашли методы измерения ЭКС в точках расположения ТА. Наибольшее кол-во разработанных методов и средств измерения ЭКС связано именно с проблемами исследования электрофизических параметров ТА.

Использование электрофизических параметров ТА для диагностики обосновано наличием в области расположения ТА групп тучных клеток, локализирующихся вокруг сосудов и имеющих богатую вегетативную иннервацию. Они продуцируют и секретируют биологически активные вещества: гепарин, гистамин,серотонин, которые способны оказать влияние на потенциал клеточной мембраны, каппилярный кровоток, проницаемость сосудистых стенок, т.е. на обмен веществ.

Проведем анализ известных методов измерения ЭКС.

Технические данные основных методов измерения ЭКС представлены в табл.2,в которой приведены параметры измерительных сигналов, достаточные для полной характеристики энергетического воздействия измерительного тока на объект исследования.

Исследование электрической активности кожи с измерением ЭКС впервые было применено Фере. Наиболее полное практическое применение измерения ЭКС по Фере с учетом возникающих в процессе измерения ЭКС артефактов нашло в модификации метода J.D . Montagu E.N. Cole. В этом методе, по сравнению с исследованием КГР по Фере, для устранения влияния измерительного сигнала на результат измерения были введены ограничения на применяемый ток. Предлагается использовать ток, плотность которого не превышает 5-10мкА/см^2 и напряжение 0.5-1 В. Методическую и техническую реализацию этого метода осуществил и улучшил Андерсонс, но и в том и в другом случае длительность непрерывного тока на биообъект  в месте измерения определялась только получением необходимого кол-ва информации (до 1 мин). Использование этих методов не предполагает их автоматизацию и поэтому ограничения на время действия электрического тока не накладываются, что приводит к значительной вариации измеряемого параметра как в процессе одного измерения, так и при многократном проведении измерений. При использовании этих методов значительно возрастает аддитивная составляющая погрешности измерения ЭКС за счет поляризирующего действия постоянного измерительного тока.

Эффект Риодораку, обнаруженный Y.Nakatany  - положен в основу электропунктурной диагностики. Значительная величина и диапазон изменения измерительного тока (от 0 до 200мкА) при измерительном электроде, площадью 1см^2 существенно влияют на результаты измерения ЭКС, увеличивая аддитивную составляющую погрешности. Это происходит из-за того,что значительная величина плотности тока при многократном измерении существенно изменяют электрофизические характеристики ткани в месте измерения и метод работает только при однократном применении.

Значительно улучшил энергетические показатели измерительного сигнала и методически усовершенствовал предыдущий метод А.И.Нечушкин. Но, несмотря на это плотность тока  имеет достаточные по величине значения для заметного влияния на результаты измерения.

Японский исследователь H.Motoyama  разработал принципиально новый способ измерения и методику расчета электрофизических показателей ТА и реализовал его в  приборе AMI в виде компьютерной мониторной системы. В этих приборах уже ограничено время воздействия на БО измерительного тока до 0.1с, но значительная величина применяемого тока, до 2000мкА/см^2,опять ограничивают применение этого метода только лоя однократного измерения.

Наиболее совершенный в настоящее время и получивший широкое применение метод измерения ЭКС ТА был предложен немецким исследователем Р.Фолем. Он вместе с предложенной простой методикой оценки состояния человека обладает хорошей воспроизводимостью даже при небольшом кол-ве измерений. В этом методе впервые учитывается зависимость измеряемого ЭКС от силы давления измерительного электрода на кожу. Но необходимость экспериментального предварительного определения измерительного участка на хар-ке «ток-давление электрода» не позволяет ограничить время воздействия измерительного тока в пределах 0.38с. Значительная величина мультипликативной погрешности измерения ЭКС ТА по Фолю определяется существенным изменение плотности тока в процессе одного измерения ЭКС ТА. При плотностях тока, применяющихся для измерения ЭКС ТА в диапазоне от 30 до 66 мкА/см^2 погрешность измерения за счет мультипликативной соствляющей увеличивается до 40%,что является серьезным препятствием для применения метода Фолля в автоматизированных устройствах.

Из литературных источников известны многочисленные модернизации упомянутых выше методов, но ни один из них не определяет пути улучшения существующих методов с учетом биотехнических аспектов проблемы измерения ЭКС.

| Метод измерения ЭКС | Напряжение (В) | Ток (мкА) | Плотность тока мкА/см^2 |
| --- | --- | --- | --- |
| J.D . Montagu E.N. Coles | 0.5-1 | 5-10 | 10 |
| Метод Накатани | 12 | 0-200 | >200 |
| Метод Нечушкина | 1.5-3.0 | 0-20 | >200 |
| Метод Фолля | 1.8 | 5.5-12.5 | 30 |
| Метод Андерсонса | 1.5 | 10 | 10 |

Табл.2

Технические данные основных методов измерения электрокожного сопротивления