Содержание.

Физиологическая адаптация к режиму работы

Факторы деятельности, вызывающие утомление

Информационные параметры БТС системы оценки функционального состояния человека-оператора.

Анализ электрофизических параметров ТА, применяемых для оценки функционального состояния человека-оператора.

Методы измерения электрокожного сопротивления точек акупунктуры.

Метод Фоля

Метод Накатани

Описание сигнала и  область его применения

Обработка экспериментального материала

Физиологическая адаптация к режиму работы.

Важнейшим социальным и физиологическим свойством человека является работоспособность — возможность выполнять конкретную работу в течение заданного времени на определенном уровне эффективности. Она зависит от состояния здоровья и естественных ресурсов организма, особенностей нервной системы, тренированности.

Информационные потоки, неравномерно распределенные во времени, требующие значительной напряженности психических функций, эмоциональная напряженность и ряд других факторов труда могут привести к снижению качества выполнения поставленных трудовых задач. В результате в организме человека-оператора могут возникать отклонения физиологических функций и развиваться специфическое состояние, которое получило название утомления.

Утомление - это совокупность изменений в физическом и психическом состоянии человека, развивающихся в результате деятельности и ведущих к временному снижению ее эффективности.

Крайним проявлением утомления является переутомление. Переутомление - совокупность стойких функциональных нарушений в организме человека, возникающих в результате многократно повторяющегося чрезмерного утомления, не исчезающих за время отдыха между суточными и недельными периодами работы и являющихся неблагоприятными для здоровья работающих.

Объективные изменения, происходящие в организме при утомлении, сопровождаются и субъективными проявлениями. Субъективное ощущение утомления получило название усталости. Усталость отражает совокупность изменений физических, биохимических и психофизиологических функций, возникающих во время длительной или интенсивной работы, и вызывает желание либо прекратить ее, либо снизить нагрузку.

Субъективное чувство усталости сопровождается ухудшением самочувствия, иногда головными болями, тяжестью в конечностях, вялостью и сонливостью; усталость понижает интерес к работе, пропадает легкость в выполнении привычных действий, возрастает недовольство условиями работы, критичность к недостаткам. Эмоциональные реакции могут быть различными: от повышенной раздражительности, несдержанности, аффективности - до безразличия, апатии, замкнутости, сужения интереса к окружающему. Сглаживаются экспрессивные (выразительные) движения, мимика и речь, поза "поникшая".

На утомление человека-оператора влияет, прежде всего, информационная нагрузка (характер и количество информации), его отношение к ней, а также однообразие выполняемой работы. Пытаясь избежать ошибок, вызываемых утомлением, работник усилием воли концентрирует силы и внимание на выполнении задачи и определенное время поддерживает работоспособность на необходимом уровне. Однако это требует и дополнительных энергетических затрат, влекущих за собой еще большее уставание и ошибки.

Работоспособность изменяется в течение дня, суток, недели, месяца, года. В течение дня динамика работоспособности имеет несколько стадий.

Первая стадия, называемая врабатываемостью, характеризуется нарастающей работоспособностью. Она продолжается 1—1,5 ч, после чего устанавливается оптимальный уровень, сохраняющийся в течение 2—2,5 ч. В этот период достигаются наилучшие результаты работы при минимальных затратах энергии.

Уровень работоспособности во второй половине рабочего дня несколько ниже, чем в первой, но характер его изменения тот же, однако периоды врабатываемости и устойчивой работоспособности короче и снижение работоспособности начинается раньше.

Частичное утомление, возникающее перед концом работы (общее и относящееся к отдельным частям организма), является нормальным, до определенных границ полезным. Утомление проходит в результате отдыха или переключения на другой род занятий.

Нужно иметь в виду, что чем больше физическое утомление, тем быстрее и полнее происходит восстановительный процесс, особенно если переключиться на другие виды деятельности. Для ослабления утомления предусматриваются обязательные перерывы, учитывающие как общую работоспособность человека, так и время, прошедшее с начала рабочего дня. Чем его больше прошло, тем стремительнее нарастает усталость, что сказывается на эффективности работы.

Работоспособность изменяется также по дням недели. Понедельник соответствует периоду врабатывания; наилучшие показатели наблюдаются во вторник, среду и четверг; в пятницу и субботу работоспособность падает.

Положительные эмоции способствуют быстрому преодолению состояния утомления и вхождению в нормальный рабочий ритм, а отрицательные ускоряют его наступление, вызывают чувство неуверенности в себе.

Факторы деятельности, вызывающие утомление.

Основным фактором, вызывающим утомление, является интегральная экстенсивностная напряженность деятельности (нагрузка). Помимо абсолютной величины нагрузки на степени развития утомления сказывается еще ряд факторов, среди которых необходимо выделить следующие:

- статический или динамический характер нагрузки;

- интенсивность нагрузки, т.е. ее распределение во времени;

- постоянный и ритмический характер нагрузки.

Статическая физическая нагрузка при прочих равных условиях ведет к большему развитию утомления, чем динамическая, причем субъективное ощущение усталости в этом случае выражено особенно отчетливо. Время наступления утомления и его выраженность зависят от степени интенсивности нагрузки следующим образом: при увеличении интенсивности нагрузки утомление наступает раньше, при уменьшении интенсивности нагрузки - время наступления утомления не изменяется (в последнем случае производительность труда значительно снижается, что невыгодно). Существует определенная оптимальная интенсивность нагрузки, при которой утомление развивается медленнее всего. Помимо величины нагрузки существует ряд дополнительных или способствующих развитию утомления факторов. Сами по себе они не ведут к развитию утомления, однако, сочетаясь с действием основного фактора, способствуют более раннему и выраженному наступлению утомления.

Эти факторы можно разбить на три больших группы:

1.микроклимат,

2. использование техники,

3. нарушение режима труда и отдыха.

К первой группе относятся: пониженное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, повышенное содержание углекислого аза, высокая температура среды, повышенная влажность, изменение барометрического давления и т.п.

Наибольшим разнообразие характеризуется вторая труппа. Среди причин, входящих в эту группу, следует назвать изменение состава воздуха - загрязненность его различными газами (например, продуктами неполного сгорания топлива и др.); действие механических сил ведущих к вибрации, тряске, ускорениям, воздействие электромагнитных колебаний, шумов и ультразвука, изменение освещенности, неудобство рабочей позы и многое другое.

Наконец к третьей группе относятся факторы, связанные в основном с нарушением режима труда и отдыха: недостаточность времени для восстановления сил после утомления, неправильное использование перерывов между работой, непродуманное планирование работы и отдыха.

Однако утомление при различных видах деятельности является и нормальным физиологическим явлением, на основе которого формируются и совершенствуются различные навыки, происходит адаптация организма к трудовой деятельности, развиваются функциональные резервы организма.

Все это предопределяет отношение к утомлению как весьма важному физиологическому явлению, знание которого позволяет правильно оценивать трудоспособность человека, рационально строить режимы труда и отдыха.

В настоящее время принято оценивать утомление, возникающее в организме, по прямым и непрямым показателям. Прямые показатели характеризуют изменение количества и качества выполненной работы, а непрямые - изменения в различных органах и системах, т.е. сдвиги в функциональном состоянии физиологических систем. Достаточно многообразны также субъективные ощущения и переживания, возникающие при утомлении.

В сердечно-сосудистой системе при утомлении наблюдаются разнообразные изменения: тахикардия, переходящая при сильном утомлении в брадикардию, повышение и понижение артериального кровяного давления, замедление скорости кровотока, увеличение сопротивления периферических сосудов, снижение минутного объема кровотока. При обследовании отмечается появление глухих тонов сердца, на электрокардиограмме встречаются изоэлектрические, двухфазные и отрицательные зубцы Т при отклонении электрической оси сердца вправо, отмечено замедление электрической систолы желудочков, низкий вольтаж зубцов комплекса QRS, резкая синусовая аритмия, экстрасистолия, брадиаритмия и нарушение внутрижелудочковой проводимости. Утомление приводит к гипоксии миокарда, иногда вплоть до инфаркта, большому накоплению молочной кислоты, обеднению мышечных волокон белковыми компонентами, изменению баланса электролитов - повышению содержания натрия, уменьшению калия и кальция, снижению окислительно-восстановительного потенциала, сократительной способности белков.

Дыхательная система реагирует на утомление увеличением частоты и минутного объема дыхания (эти показатели при выраженном утомлении могут затем понижаться), снижением насыщения артериальной крови кислородом, уменьшением жизненной емкости легких, снижением концентрации углекислого газа в альвеолярном воздухе и т.д.

В крови увеличивается количество гемоглобина и эритроцитов, появляется лейкоцитоз, угнетается фагоцитарная активность лейкоцитов и уменьшается количество тромбоцитов.

Иногда отмечается болезненность и увеличение печени, нарушение ряда ее функций - снижение показателей белкового и углеводного обмена.

Большим разнообразием отличаются изменения психофизиологических свойств и качеств личности. Снижаются сенсорные функции, повышаются абсолютные пороги, ухудшается восприятие, запоминание и воспроизведение информации, резко понижаются процессы внимания, мышления. В первую очередь утомление приводит к нарушению выполнения тех операций, которые требуют максимальной мобилизации внимания, сосредоточенности.

Для утомления характерны такие показатели нарушения деятельности, как увеличение числа ошибок и изменение их структуры: в начальных фазах доминируют количественные ошибки, в последующем - качественные. Утомление можно охарактеризовать как изменение адекватности ответа организма требованиям, предъявляемым характером деятельности: нарушаются оптимальность реакций, лежащих в основе деятельности, и их согласование друг с другом, качественное и количественное соответствие ответа организма требованиям труда. При выраженном утомлении наблюдается полное прекращение работы.

Начальные формы утомления оказывают благоприятное влияние на устойчивость организма, способность в последующем более быстрой и совершенной мобилизации резервов компенсаторных функций, ускоряют овладение навыками и их упрочением. Выраженное утомление отрицательно влияет на организм, уменьшает количество и снижает качество деятельности, может привести к предпатологической фазе срыва, а при нерациональном отдыхе - и к развитию состояния переутомления.

Информационные параметры БТС системы оценки функционального состояния человека-оператора.

В настоящее время существует ряд методик, позволяющих оценить текущее функциональное состояние оператора. К параметрам, по которым можно определить уровень ФС, относятся:

-   характеристики памяти и внимания;

-   реакция на различные раздражения;

-   критическая частота световых и звуковых мельканий;

-   характеристика мышления;

-   точность и скорость координации движений;

-   мышечная сила и выносливость;

-   тремор;

-   потоотделение;

-   параметры сердечных сокращений и дыхания;

-   пространственное восприятие;

-   кожно-гальваническая реакция и некоторые другие.

Методики, использующие вышеперечисленные параметры, по большей части имеют существенный недостаток: они позволяют рассматривать уже произошедшие изменения функционального и органического характера, многие из них не отличаются ни диагностической достоверностью, ни быстродействием.

Условие оперативности получения информации можно удовлетворить, применяя для оценки функционального состояния электрофизиологические параметры, которые достаточно легко регистрируются и поддаются компьютерной обработке в реальном масштабе времени, что резко повышает быстродействие таких систем [Злоказов].

Анализ электрофизических параметров ТА, применяемых для оценки функционального состояния человека-оператора.

Большинство электрофизиологических параметров способно давать информацию лишь о связанных с ними функциональных системах организма, в то время как  для адекватной оценки ФС необходимо иметь представлении об изменениях, происходящих как можно в большем количестве систем организма. Накоплено большое количество экспериментальных данных, показывающих терапевтическую и диагностическую связь точек акупунктуры с системами организма. Поэтому является актуальным регистрировать какие-либо диагностические параметры с набора ТА, представляющего все наиболее важные системы организма, тем самым получая интегральную оценку ФС.

В этой связи заслуживает внимания использование электрокожных характеристик  для определения функционального состояния человека. Данный способ оценки функционального состояния заключает в себе ряд преимуществ:

-  сравнительная простота методов регистрации;

-  оперативность получения информации;

-  оперативность постановки диагноза;

-   возможность включения ЭВМ в контур съема информации;

- регистрация информационных показателей в процессе выполнения функционального задания,

К тому же вышеуказанный подход позволяет выявить функциональные отклонения как на физиологическом, так и на психологическом уровнях, что оправдывает его перенесение из сферы медицины в область психофизиологии и целесообразность использования в качестве средства контроля функционального состояния человека-оператора [Злоказов].

Однако для осуществления данного подхода необходимо решение ряда задач, связанных, во-первых, с выбором места измерения электрокожных характеристик, во-вторых, с выбором наиболее информативного параметра, характеризующего функциональное состояние.

### Методы измерения электрокожного сопротивления точек акупунктуры.

### Метод Фоля.

Диагностика по R.Voll основана на измерении проводимости (в условных единицах) участка меридиана и динамики установления тока в точках акупунктуры.

При этом используются слабые постоянные токи (до 15 мкА) и напряжение до 1,5 - 2 В. R.Voll (1973) дал топографическое описание 226 точек классической акупунктуры, отметив при этом, что только 125 из них принимаются в расчет как точки измерения при проведении элекгроакупунктуры. По его данным, электроакупунктура позволила обнаружить еще 47 точек измерения, которые неизвестны в классической акупунктуре. Таким образом, общее число точек, описанных им, составляет 273, а при проведении электроакупунктуры используются 172 точки.

Электропунктурная диагностика требует точного нахождения акупунктурной точки. R.Voll считает, что точка расположена на глубине от 2 до 3 мм в зависимости от индивидуальных особенностей кожи. Поэтому необходимо применять такое давление при измерении, которое необходимо для получения наивысшего значения величины измерения для акупунктурной точки [2].

Для акупунктурной диагностики R.Voll применяет прибор диатеракупунктер. Шкала прибора разбита на сто условных единиц. Нормальная общая проводимость (рука-рука, рука-нога) находится в пределах 80-90 ед. При проведении измерений непосредственно в определенной точке норма равна примерно 50-65 ед. Значения свыше 65 ед. свидетельствует о гиперфункции или воспалении; значения в пределах 50-30 ед. характеризуют гипофункцию или состояние дегенерации; ниже 20 ед. - состояние атрофии или полного выпадения функции.

Условиями получения достоверных результатов являются следующие требования:

- целостность кожных покровов в точке измерения,

- оптимальная влажность кожи,

- отсутствие украшений из металла и драгоценных камней на пациенте,

- за несколько дней до проведения измерений исключить прием медикаментов.

Во время проведения измерений нежелательно присутствие посторонних людей в помещении, руки врача не должны быть слишком сухими, либо влажными, не рекомендуется касаться руками точки измерения, электродов и тем более проводить поиск точек по их импедансу. Высокие требования предъявляются к помещению, где проводится исследование: поблизости не должны находиться рентгеновские установки и физиотерапевтические аппараты электромагнитных излучений; к минимуму должно быть сведено возникновение электростатических зарядов (отсутствие синтетических покрытий, применение антистатических средств), заземление рабочего места (но не пациента); удаленность пациента на расстояние свыше 0,5 м от электрической проводки, электронагревательных приборов, ламп накаливания, свыше 1,5-2 м от неоновых ламп.

Важной составной частью электропунктурной диагностики по Фолю является медикаментозное тестирование. Суть его - во влиянии тех или иных лечебных препаратов, а также веществ, материалов, воздействующих на состояние "энергетики" организма, определяемое через состояние системы "точки-каналы". При этом непосредственный контакт препарата с организмом при проведении тестирования необязателен, так как взаимодействие опосредуется электромагнитными колебаниями. Тестируемые препараты (как правило, сразу несколько) помещаются в специальную чашку, либо на металлическую подставку (серебро, латунь, алюминий), которую держит в руке пациет. Подставка (или чашка) включается в цепь пассивного электрода. Проводятся повторные измерения в определенной точке (также трехкратно). Если показатели изменяются в сторону нормы - это свидетельствует об эффективности данной группы препаратов. Далее выявляется наиболее эффективный препарат и его доза.

Аналогичный принцип лежит в основе подбора гомеопатических препаратов, нозодов (вытяжки измененных тканей, разведения токсинов), определения аллергенов.

R.Voll описал 273 точки измерения электроакупунктуры, 226 точек 12 меридианов классической акупунктуры, три новых меридиана (дегенерации, аллергии, лимфатический) и вторичные меридианы соединения лимфатического меридиана.

По данным R.Voll, число точек, необходимое для измерения функции органа, зависит от его величины и значения. Для измерения функции основных органов с собственными меридианами имеются три точки. К основным органам относят: легкие, селезенка-поджелудочная железа, сердце, почка, печень, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, желчный пузырь и мочевой пузырь. Функциональные меридианы перикарда и трех частей туловища тоже имеют по три точки измерения, что дает суммарную диагностику всех функций сосудистой и эндокринной систем. Для дифференцирования величин измерения меридиана X (трех частей туловища) каждая эндокринная железа имеет собственную точку измерения, а для дифференцированной суммарной диагностики меридиан IX (перикарда) имеются точки измерения артериальной и венозной систем в различных частях тела. Органы меньшей значимости, которые являются составными частями "приводящих и отводящих" путей основных органов, имеют только по одной точке измерения. Исключениями из этого правила являются пищевод, мочеиспускательный канал, маточные трубы.

Ввиду того, что меридианы расположены на теле попарно, при помощи электропунктурной диагностики можно дифференцирование измерять левые и правые части органа. Например, точки измерения толстой кишки справа дают информацию о функции слепой кишки, включая аппендикс, восходящей части поперечной ободочной кишки до середины, а точки измерения толстой кишки слева охватывают функцию поперечной ободочной кишки слева, ее нисходящей части и сигмовидного отдела.

Для измерения берут точки на стопе и кисти, соответственно три первые точки акупунктуры, если меридиан центростремительный, или три последние, если меридиан центробежный. Нужно отметить, что R.Voll придает большое значение знанию расположения меридианов при проведении электропунктурной диагностики и указывает, что необходимо обращать внимание на жалобы больного, которые могут дать ценные указания к диагностике.

### Метод Накатани.

V.Nakatani в 1950 году установил, что точки акупунктуры проявляют изменчивость по отношению к электрическому току. Он использовал простую схему типа омметра для локализации точек и впоследствии разработал системную диагностику и терапию, основанную на исследовании "баланса меридиана" [2 см. Курсач за пр.сем.].

Наиболее популярным в последние два десятилетия в Японии является учение Ryodoraku, разработанное V.Nakatani. Начиная с 1950 г. в Осаке под его руководством ведутся кропотливые электрофизиологические исследования меридианов тела, изучаются зависимость между функциональным состоянием внутренних органов и электрическими потенциалами в кожных точках соответствующих меридианов. Эти исследования показали, что любые изменения во внутренней среде непременно отражаются на коже и что меридианы тела ведут себя как чувствительные индикаторы, сигнализирующие не только о наступившей опасности, но и о ее масштабах. Измеряя электрическое сопротивление кожи с помощью специального прибора у больных с воспалительными заболеваниями почек, Накатани обнаружил точки с повышенной электропроводимостью, низким электрическим сопротивлением и назвал их электропроницаемыми точками. Обследуя большую группу больных и здоровых людей, он обнаружил, что эти точки выявляются при заболевании почек у 9 исследуемых из 10, а у здоровых людей они почти не обнаруживаются. Эти точки называют иногда реактивными электропроницаемыми точками - РЭПТ. Показано, что они совпадают с точками меридиана почек, вытягиваясь в одну линию. Эту линию V.Nakatani назвал почечной Ryodoraku. Обследовав больных с различными висцеральными нарушениями, он пришел к выводу, что при легочных заболеваниях хорошо определяется электропроводящая линия, соответствующая классическому меридиану легких и т.д. Кроме того, V.Nakatani обнаружил, что Ryodoraku, соответствующая меридиану толстой кишки, появляется иногда при легочных заболеваниях. Это в некоторой степени объективизирует существование связи переднезаднее или   инь-ян меридианов. V.Nakatani с учениками пришли к выводу, что меридиан имеет в основе феномен Ryodoraku повышенной электропроводности, особенно четко выявляемый при заболеваниях соответствующих органов или систем. Он считает, что этот феномен можно объяснить висцерокожным симпатическим рефлексом. Импульсы от висцеральных органов направляются в спинной мозг, далее они рефлекторным путем через посредство эфферентных симпатических нервов направляются к зонам, расположенным на поверхности кожи, представляющим собой продольно связанную систему.

Экспериментами доказано, что применение стимуляторов симпатической нервной системы вызывает увеличение электропроводимости в целом, а симпатическая блокада уменьшает ее. По V.Nakatani Ryodoraku определяется как "функциональный путь возбуждения ряда соответствующих симпатических нервов, вызванного висцеральным заболеванием", или как "соединенный путь соответствующих реактивных электропроницаемых точек". Если к электропроницаемой точке приложить адекватное раздражение, то импульс, по мнению автора, распространяется афферентно через симпатическую нервную систему и, в соответствии с "контрконцепцией" J.Mackenzie (1922), осуществляется автономная регуляция висцеральных органов, что в конечном итоге дает уменьшение электропроводимости в реактивных электропроницаемых точках.

В последующем было признано, что феномен Ryodoraku отмечается не только в связи с заболеванием органа, но и отражает физиологические изменения его, поэтому стали выделять "патологический" и "физиологический" Ryodoraku.

Способ наименования меридианов, предложенный V.Nakatani весьма прост. Они делятся на две группы по шесть в каждой: ручные - обозначаются буквой Н (Hand) и ножные - обозначаются буквой F (Foot). Кроме того, существуют срединная и задняя линия (меридианы), каждая из которых имеет важное значение при выборе точек.

Рис. 1. Диагностические точки на запястьях и стопах ног.

Проводя измерение электропроводности определенных точек кожи, можно объективно установить отклонение от нормы на каждом меридиане (или Ryodoraku). По данной теории, патологический Ryodoraku (меридиан) по сравнению с другими физиологическими Ryodoraku обладает повышенной или пониженной электропроводностью. Чтобы установить это, нужно подсчитать величину каждого риодораку, т.е. средние показатели электропроводности всех реактивных электропроницаемых точек, расположенных вдоль данного меридиана.

Данная система измеряемых точек акупунктуры включает 12 микрозон (пунктов) в области лучезапястного сустава (Н1-Н6) и 12 микрозон (F1-F6) в области голеностопных суставов, области стоп. Интересен тот факт, что все эти точки соответствуют дистальной группе точек акупунктуры и составлены в основном из точек-источников (пособников)[6 см. курсач за пр. сем.].

В начале исследования подготавливают поисковый электрод, закладывая в его эбонитовую чашку кусочек хлопчатобумажной ткани или ваты, смоченный изотоническим раствором хлорида натрия. Влажный тампон должен быть прижат ко дну чаши и выступать на 1 мм над ее краем. Далее необходимо привести в плотный контакт поисковый (отрицательный) электрод с индифферентным (положительным) электродом и, включив ручку регулятора электрического тока, поворачивать ее по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка измерительного прибора не отклонится до красного деления шкалы (ток 200 мкА) при напряжении на индикаторе 12 В. Проводя измерение репрезентативных точек, важно соблюсти следующие моменты:

а) поисковый электрод должен касаться поверхности тела под прямым углом к измеряемым точкам;

б) измерение следует производить с равномерным давлением на кожу, но без особых усилий;

в) длительность измерения на каждой репрезентативной точке не должна превышать 2-3 с, продолжительность измерения должна быть одинаковой;

г) измерение не следует проводить сразу после физической нагрузки или приема пищи;

д) необходимо избегать нагревания измеряемой точки и не следует давить или часто прикасаться к ней до того, как начнутся измерения. Во всех случаях, когда в ходе исследования получаемые значения сопротивления резко отличаются от нормальных, необходимо осуществлять дополнительный контроль состояния электродов (по значению собственного сопротивления электродов в изотоническом растворе хлорида натрия 0,45+-0,15ом).

Электрометрию микрозон желательно проводить в расслабленном состоянии. Наиболее благоприятным временем следует считать утренние часы, чтобы исключить негативные факторы, возникающие в течение дня. Необходимо обеспечить тишину в помещении, где производится обследование, и благоприятный температурный режим. Обратить внимание, чтобы кожные покровы пациента были сухими, электроды и другие металлические части измерительных приборов не соприкасались. До исследования исключаются все физиотерапевтические и бальнеологические процедуры, прием лекарственных средств и эмоциональные нагрузки.

При проведении измерений исключается касание ног и рук. В случае необходимости - повторное измерение исследуемого пункта проводится не менее чем через 5-10 минут.

Известно, что влажность и загрязненность кожных покровов приводят к изменению электрического сопротивления кожи; необходимо перед обследованием обработать зоны репрезентативных точек пациента спиртом и подсушить их или же равномерно протереть физиологическим раствором. И еще очень важное условие - нельзя менять условия, в которых проводятся исследования. Подготовка пациента к терапевтическому воздействию производится аналогичным образом.

Поскольку измерение сопротивления относится к классу активных измерений, рекомендуется придерживаться определенной последовательности снятия параметров с репрезентативных точек. Мы в своих исследованиях придерживаемся следующей последовательности: сначала снимаем симметрично показатели с репрезентативных точек рук (слева, справа), соблюдая последовательность меридианов на R-карте, далее аналогичным образом осуществляем исследования с ног. Снимаемые показатели заносятся на R-карту.

Результаты измерения записывают в специальную карту Ryodoraku (R-таблицу), составленную Y. Nakatani с учетом среднего значения электропроводимости Ryodoraku у здоровых людей (рис. 2).

R,кОм

Рис.2. Примерный вид заполненной карты риодораку

Y.Nakatani и сотр. считают, что если все значения электропроводности измеряемых точек находятся в физиологических границах или незначительно выступают за ее пределы, то функция вегетативной нервной системы хорошо сбалансирована, нормальна. Такие результаты очень часто обнаруживаются у здоровых людей. У больных отмечается значительный разброс показателей от границ физиологической нормы, с улучшением состояния намечается тенденция к нормализации.

В нашей стране по методу риодораку измерение электрокожной проводимости осуществляется в основном при помощи прибора "Элитерис-ЭД", на основе принципиальной схемы которого сконструирован лечебно-диагностический прибор "Элитерис-5УМ-003".

Э.Н. Аблаева, Л.М. Свергузов (1991) на основании статистической обработки показателей R-карты по методу риодораку выявили дисбаланс меридианов, характерный для определенной патологии. Для больных, страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки наиболее частый дисбаланс меридианов VI (тонкой кишки) и XII (печени), для больных нейроциркуляторной дистонией по смешанному типу - дисбаланс меридианов X (трех частей туловища), XI (желчного пузыря) и XII (печени), у больных с заболеваниями кожи наиболее часто в состоянии недостаточности меридиан II (толстой кишки) и состоянии избыточности меридианы XII(печени) и VIII (почек).

Л.П. Фаизова, Ю.И Логоша, В.И. Никулигова (1990) исследовали электропроводность репрезентативных точек системы Риодораку у больных гемобластозами (острые лейкозы, хронические миелолейкозы и хронические лимфопролиферативные заболевания). Установлено, что у больных лейкозами, независимо от их формы, наиболее часто встречаются патологические изменения со стороны системы Риодораку легких, лимфатических сосудов, толстой кишки, печени, желчного пузыря и почек. При этом меридианы легочный, лимфатический и толстой кишки в системе Риодораку находятся в состоянии недостаточности, а меридианы печени, желчного пузыря и почек - в состоянии избыточности.

В.В.Немиров (1990) считает, что в последнее время электропунктурная диагностика методами риодораку и СВТ ЦИТО получает все более широкое распространение. Сравнивая разброс показателей электрокожной проводимости по методам риодораку и СВТ (наблюдения в течение суток в одном случае, в течение недели - в другом), выявили, что наиболее высокая устойчивость показателей электрокожной проводимости при методе Ryodoraku. Однако отмечается, что диагностику следует проводить в одно и то же время. Отмечается также, что билатеральная асимметрия электрокожной проводимости в любой из репрезентативных точек у практически здорового человека достоверно не выявляется и, как следствие, ее проявление может служить признаком наличия патологии в том органе или функциональной системе, в репрезентативной точке которого оно обнаружено.

Следует подчеркнуть, что электропунктометрическое исследование не заменяет современные параклинические методы исследования, а является дополнительным методом диагностики при лечении традиционной акупунктурой. Однако заметим, что при наличии клинического диагноза, необходимы данные акупунктурной (клинической и инструментальной) диагностики, что и обеспечивает индивидуализацию процесса акупунктурной терапии и высокий лечебный эффект.

Таким образом, быстрота, достаточная информативность, возможность многократного использования электропунктометрии, адекватность общепринятым и специальным клинико-лабораторным исследованиям делают в настоящий период целесообразным применение метода Накатани, как экспресс-диагностики психофизиологического состояния организма, его функциональных систем, органов в их взаимосвязи и как контроля эффективности лечения.

Недостатки метода риодораку - большие значения тока и напряжения, являющиеся  небезопасными при необходимости длительных ежедневных наблюдений за одним и тем же обследуемым.

Экспериментальные исследования.

На кафедре БМТ2 были проведены экспериментальные исследования влияния аэроионотерапии и возникающей вследствие монотонной работы усталости на человека-оператора. Методика измерений заключалась в следующем: пассивный электрод  устанавливался на лодыжку человека-оператора, а активный электрод перемещался между различными точками расположенными на пальцах рук и ног. В ходе эксперимента была использована программа для измерения различных показателей функционального состояния человека. Используя эту программу мы получили данные, обработку которых производили методом описанным далее.

В ходе эксперимента показания снимались с меридиан указанных на рис. ХХ, начиная двигаться последовательно с точки на мизинце левой руки и  заканчивая точкой на мизинце левой ноги.

Рис. ХХ. Расположение точек, участвующих в эксперименте.

Эксперименты проводились над группой студентов насчитывающей 9 человек, некоторые из них принимали участие в эксперименте несколько раз в разные моменты времени естественно. В результате небезупречной работы используемой программы на момент обработки снятых данных было установлено всего 10 блоков данных. Каждый блок содержит значения R, G0, G1, G2, G3, C и Umax для каждого меридиана на руках и ногах (всего их 24), в моменты времени: до воздействия, после аэроионотерапии либо без нее, после 15/20 минут выполнения тестовых задач имитирующих работу человека-оператора и после 45/60 минут выполнения тестовых задач.

В обработку полученных данных вошли такие задачи как построение графиков изменений значений каждого из показателя в результате воздействий оказываемых на пациента, выявление коэффициента корреляции между одним показателем различных меридианов, выявление коэффициента корреляции между различными показателями, но уже для одного меридиана, а также установление взаимосвязи между фактом воздействия и предполагаемым эффектом.

В данном эксперименте возникала задача оценки силы связи между переменными. Анализ диаграммы рассеивания может дать полезную информацию о том, существует ли какая-либо закономерность в соотношении значений двух переменных, однако на ее основании бывает трудно сказать, насколько тесной является зависимость, а также является ли она значимой (т.е., существует не только в данной выборке как результат случайностей, но и в генеральной совокупности, из которой выборка извлечена). Таким образом, нам необходимо иметь возможность количественно оценить силу связи (прежде всего линейной) между двумя переменными. Для этой цели служит специальный показатель (индикатор) - корреляционный коэффициент. Он сконструирован таким образом, что его знак и величина характеризуют направление и тесноту линейной связи. Если связь (линейная) между переменными отсутствует, этот показатель будет стремиться к нулю, если при изменении значений одной переменной значения второй также закономерно изменяются, абсолютное значение коэффициента корреляции будет отличаться от нуля, и тем больше, чем теснее связь между ними. При однозначном соответствии значений (случай так называемой полной или функциональной связи) коэффициент принимает значение +1.00, если связь прямая или -1.00, если связь обратная, если коэффициент принимает значение 0, тогда можно сказать о том, что связь (линейная)  между переменными отсутствует. В большинстве исследований достаточно значительными считаются корреляции, начинающиеся с 0.50. В нашем примере  этого не допускается и поэтому все случаи, когда коэффициент корреляции попадал в диапазон от -1 до 1, кроме случая равенства 0, подвергались проверки на существование связи между переменными.

Для выявления существования эффекта вследствие воздействия, оказанного на испытуемого, воспользуемся непараметрическим методом Уилкоксона. Этот метод позволяет оценить статистическую значимость изменений какого-либо признака у испытуемых. Принцип критерия следующий: для каждого испытуемого вычисляют величину изменения признака. Все изменения упорядочивают по абсолютной величине, затем рангам приписывают знак изменения и суммируют эти «знаковые ранги» - в результате получается значение критерия Уилкоксона W. Полученное значение W сравниваем с критическим и в случае когда W>Wкр. отвергаем нулевую гипотезу, которая гласит о том, что изменения исследуемого признака статистически незначимы.

Как видно, используется информация об абсолютной величине изменения и его знаке (т.е. об увеличении или уменьшении наблюдаемого признака). Метод основан на рангах, поэтому не нуждается в предположениях о типе распределения изменений.

Выявление статистически значимых различий  показателей меридиан до и после аэроионотерапии, эффектом плацебо и утомлением.

Для применения критерия Уилкоксона  все данные были преобразованы как показано ниже. Как видно, в таблице указанно для какого меридиана велось исследование (в данном случае это точка Л-С11), изменения какого показателя сравнивались (R), и данные каких испытуемых использовались в расчетах. Прим. цифра 1 у некоторых фамилий показывает на то, что этот человек подвергался воздействию несколько раз, но в разные дни.

| Точка | Л-С11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия |  | R |  |  |  |  |  |
|  |  | До | После | Изменения | Изменения по модулю | Ранг | Знак. Ранг |
| Зверева |  | 2947714,2 | 13748739 | 10801025 | 10801025,03 | 8 | 8 |
| Зверева1 |  | 935725,2 | 995542,93 | 59817,722 | 59817,72248 | 1 | 1 |
| Мещеряков |  | 1646606,5 | 2127736,4 | 481129,91 | 481129,9142 | 4 | 4 |
| Мещеряков1 |  | 2219145,5 | 2295541,5 | 76395,98 | 76395,98039 | 2 | 2 |
| Сологуб |  | 1293300,5 | 2491387,3 | 1198086,8 | 1198086,809 | 7 | 7 |
| Шкурко |  | 1195871,1 | 1007889,1 | -187982,02 | 187982,0161 | 3 | -3 |
| Климанов |  | 3617752,5 | 4062641,2 | 444888,62 | 444888,6242 | 4 | 4 |
| Климанов1 |  | 1575839,1 | 2189173,5 | 613334,44 | 613334,441 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | W= | 29 |

Значение W критического для 8 человек равно 28 (Р<0,054) и 32 (Р<0,034). В данном примере мы отвергаем нулевую гипотезу и признаем изменения показателя R для  точки Л-С11 статистически значимыми с Р<0,054. Перебирая все возможные варианты было установлено, что отвержение нулевой гипотезы осуществлялось всего в 4,7% случаях.

Выявление взаимной корреляции между различными меридианами.

Представленную таблицу можно разбить на 2 части. В левой представлены значения R для точек рук (Л-левой, П-правой) в моменты времени: до воздействия(Rpn), после аэроионотерапии(Rpi), и после выполнения тестовых задач в течении 15 и 45 минут. Для решения поставленной задачи воспользуемся корреляционным методом.

|  | Rpn | Rpi | R15 | R45 |  | Rpn | Rpi | R15 | R45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-IG1 | 1572565 | 1261607 | 1835332 | 2172711 | Л-Vb6 | 4557363 | 3255306 | 4344201 | 3806986 |
| Л-С9 | 3668894 | 1025327 | 1877610 | 2753252 | Л-R0 | 4783008 | 5200200 | 4733879 | 6768137 |
| Л-TR1 | 1046097 | 1083357 | 1271591 | 1584099 | Л-VB44 | 3779489 | 2121492 | 2779614 | 2021253 |
| Л-МС9 | 1657430 | 1431210 | 2546351 | 2333675 | Л-Е45 | 2250864 | 2432666 | 1996690 | 1776263 |
| Л-С11 | 935725,2 | 995543 | 1566319 | 1874280 | Л-F1 | 1834279 | 1125263 | 2814553 | 1936720 |
| Л-Р11 | 1781458 | 1074798 | 1872646 | 2502327 | Л-RP1 | 2718922 | 7948975 | 2185713 | 3200909 |
| П-Р11 | 2110215 | 980507 | 1380421 | 1639556 | П-RP1 | 1015689 | 819789 | 2362872 | 1297089 |
| П-С11 | 1716859 | 957369 | 1812938 | 2094930 | П-F1 | 1392899 | 755366 | 3036040 | 957125 |
| П-MС9 | 3007929 | 2356987 | 3250264 | 3406247 | П-Е45 | 1340756 | 848958 | 2203607 | 1134968 |
| П-TR1 | 2550494 | 1717741 | 2284816 | 2017320 | П-VB44 | 968362,5 | 943299 | 1235335 | 912627 |
| П-С9 | 1631716 | 1375831 | 2266201 | 1810439 | П-R0 | 1428343 | 4554558 | 3564271 | 3550805 |
| П-IG1 | 2355138 | 1178125 | 1848279 | 1804688 | П-Vb6 | 3352613 | 2418358 | 2535145 | 2437313 |

Далее следуют таблицы коэффициентов корреляции вычисленные для меридианов в следующем порядке: в первом столбце показаны коэффициенты корреляции между точкой Л-IG1и следующей за ней Л-С9, т.е. между 1 и 2 строчкой вышеприведенной таблицы, и т.д. до самой нижней строчки таблицы. Второй столбец показывает коэффициент корреляции уже между второй и всеми последующими строчками в таблице.

| 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,91 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,85 | 0,10 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,92 | 0,02 | 0,96 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,97 | 0,59 | 0,84 | 0,74 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
| 0,36 | 1,00 | 0,02 | 0,09 | -0,03 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 0,93 | 0,67 | 0,71 | 0,78 | 0,73 | 0,97 | 0,64 |  |  |  |  |
| 0,94 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 0,78 | 0,95 | 0,56 | 0,99 |  |  |  |
| 0,23 | 0,81 | -0,19 | 0,24 | -0,11 | 0,36 | 0,86 | 0,55 | 0,53 |  |  |
| 0,63 | 0,10 | 0,43 | 0,93 | 0,64 | 0,54 | 0,12 | 0,66 | 0,76 | 0,44 |  |
| 0,38 | 0,93 | -0,02 | 0,25 | 0,00 | 0,53 | 0,96 | 0,68 | 0,63 | 0,96 | 0,35 |

Необходимо заметить, что данная таблица показывает наличие связи только между меридианами рук, а выявление коэффициента корреляции между меридианами ног приведены ниже.

| -0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,84 | -0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,27 | -0,65 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,70 | -0,18 | 0,25 | -0,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,89 | 0,02 | -0,51 | 0,68 | -0,85 |  |  |  |  |  |  |
| 0,47 | -0,22 | 0,04 | -0,53 | 0,95 | -0,63 |  |  |  |  |  |
| 0,62 | -0,52 | 0,32 | -0,28 | 0,91 | -0,63 | 0,94 |  |  |  |  |
| 0,69 | -0,45 | 0,35 | -0,37 | 0,95 | -0,72 | 0,95 | 0,99 |  |  |  |
| 0,47 | -0,57 | 0,22 | -0,16 | 0,83 | -0,46 | 0,92 | 0,98 | 0,95 |  |  |
| -0,84 | 0,28 | -0,91 | 0,02 | -0,22 | 0,64 | 0,08 | -0,11 | -0,19 | 0,05 |  |
| 0,72 | -0,47 | 0,95 | 0,28 | 0,02 | -0,40 | -0,24 | 0,02 | 0,07 | -0,10 | -0,95 |

Далее следуют таблицы для выявления коэффициента корреляции между различными меридианами для другого показателя G0.

|  | G0pn | G0pi | G015 | G045 |  | G0pn | G0pi | G015 | G045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-IG1 | 6,4E-07 | 7,9E-07 | 5,5E-07 | 4,6E-07 | Л-Vb6 | 2,2E-07 | 3,1E-07 | 2,3E-07 | 2,6E-07 |
| Л-С9 | 2,7E-07 | 9,8E-07 | 5,3E-07 | 3,6E-07 | Л-R0 | 2,1E-07 | 1,9E-07 | 2,1E-07 | 1,5E-07 |
| Л-TR1 | 9,6E-07 | 9,2E-07 | 7,9E-07 | 6,3E-07 | Л-VB44 | 2,6E-07 | 4,7E-07 | 3,6E-07 | 4,9E-07 |
| Л-МС9 | 6,0E-07 | 7,0E-07 | 3,9E-07 | 4,3E-07 | Л-Е45 | 4,4E-07 | 4,1E-07 | 5,0E-07 | 5,6E-07 |
| Л-С11 | 1,1E-06 | 1,0E-06 | 6,4E-07 | 5,3E-07 | Л-F1 | 5,5E-07 | 8,9E-07 | 3,6E-07 | 5,2E-07 |
| Л-Р11 | 5,6E-07 | 9,3E-07 | 5,3E-07 | 4,0E-07 | Л-RP1 | 3,7E-07 | 1,3E-07 | 4,6E-07 | 3,1E-07 |
| П-Р11 | 4,7E-07 | 1,0E-06 | 7,2E-07 | 6,1E-07 | П-RP1 | 9,8E-07 | 1,2E-06 | 4,2E-07 | 7,7E-07 |
| П-С11 | 5,8E-07 | 1,0E-06 | 5,5E-07 | 4,8E-07 | П-F1 | 7,2E-07 | 1,3E-06 | 3,3E-07 | 1,0E-06 |
| П-MС9 | 3,3E-07 | 4,2E-07 | 3,1E-07 | 2,9E-07 | П-Е45 | 7,5E-07 | 1,2E-06 | 4,5E-07 | 8,8E-07 |
| П-TR1 | 3,9E-07 | 5,8E-07 | 4,4E-07 | 5,0E-07 | П-VB44 | 1,0E-06 | 1,1E-06 | 8,1E-07 | 1,1E-06 |
| П-С9 | 6,1E-07 | 7,3E-07 | 4,4E-07 | 5,5E-07 | П-R0 | 7,0E-07 | 2,2E-07 | 2,8E-07 | 2,8E-07 |
| П-IG1 | 4,2E-07 | 8,5E-07 | 5,4E-07 | 5,5E-07 | П-Vb6 | 3,0E-07 | 4,1E-07 | 3,9E-07 | 4,1E-07 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов рук.

| 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,84 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,92 | 0,54 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,84 | 0,26 | 0,96 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,97 | 0,89 | 0,68 | 0,83 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| 0,65 | 0,99 | 0,18 | 0,43 | 0,13 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 0,93 | 0,92 | 0,59 | 0,83 | 0,60 | 0,99 | 0,86 |  |  |  |  |
| 0,97 | 0,86 | 0,67 | 0,89 | 0,70 | 0,99 | 0,78 | 0,99 |  |  |  |
| 0,48 | 0,85 | -0,08 | 0,42 | 0,00 | 0,66 | 0,88 | 0,76 | 0,68 |  |  |
| 0,80 | 0,55 | 0,56 | 0,95 | 0,72 | 0,76 | 0,46 | 0,80 | 0,85 | 0,60 |  |
| 0,67 | 0,97 | 0,16 | 0,53 | 0,18 | 0,83 | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,96 | 0,62 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов ног.

| -0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,81 | -0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,28 | -0,66 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,85 | -0,10 | 0,41 | -0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,92 | 0,30 | -0,59 | 0,50 | -0,98 |  |  |  |  |  |  |
| 0,61 | -0,07 | 0,16 | -0,68 | 0,92 | -0,87 |  |  |  |  |  |
| 0,87 | -0,54 | 0,67 | -0,26 | 0,89 | -0,95 | 0,84 |  |  |  |  |
| 0,87 | -0,41 | 0,58 | -0,41 | 0,95 | -0,98 | 0,90 | 0,99 |  |  |  |
| 0,49 | -0,64 | 0,40 | -0,05 | 0,62 | -0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,81 |  |  |
| -0,69 | 0,40 | -0,85 | -0,24 | -0,22 | 0,36 | 0,15 | -0,30 | -0,26 | 0,12 |  |
| 0,70 | -0,51 | 0,91 | 0,31 | 0,22 | -0,38 | -0,13 | 0,36 | 0,30 | -0,02 | -0,99 |

Таблица значений G1.

|  | G1pn | G1pi | G115 | G145 |  | G1pn | G1pi | G115 | G145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-IG1 | 1,5E-07 | 1,7E-07 | 3,1E-07 | 2,9E-07 | Л-Vb6 | 5,9E-07 | 9,0E-07 | 4,7E-07 | 6,4E-07 |
| Л-С9 | 9,2E-08 | 4,5E-07 | 2,7E-07 | 1,7E-07 | Л-R0 | 5,0E-07 | 1,6E-07 | 2,9E-07 | 1,7E-07 |
| Л-TR1 | 6,9E-07 | 3,3E-07 | 3,9E-07 | 5,5E-07 | Л-VB44 | 9,1E-07 | 1,4E-06 | 8,7E-07 | 1,7E-06 |
| Л-МС9 | 1,3E-07 | 2,5E-07 | 2,1E-07 | 3,0E-07 | Л-Е45 | 1,5E-06 | 1,3E-06 | 1,4E-06 | 1,8E-06 |
| Л-С11 | 3,6E-07 | 3,8E-07 | 4,3E-07 | 4,1E-07 | Л-F1 | 1,8E-06 | 3,0E-06 | 9,0E-07 | 1,6E-06 |
| Л-Р11 | 1,8E-07 | 2,8E-07 | 4,2E-07 | 4,5E-07 | Л-RP1 | 1,4E-06 | 8,9E-07 | 1,3E-06 | 1,2E-06 |
| П-Р11 | 3,0E-07 | 3,2E-07 | 3,1E-07 | 4,3E-07 | П-RP1 | 1,3E-06 | 3,4E-06 | 9,5E-07 | 1,4E-06 |
| П-С11 | 5,0E-07 | 4,5E-07 | 2,6E-07 | 4,2E-07 | П-F1 | 5,7E-07 | 3,9E-06 | 9,1E-07 | 2,3E-06 |
| П-MС9 | 1,3E-07 | 1,7E-07 | 2,4E-07 | 1,9E-07 | П-Е45 | 7,9E-07 | 3,2E-06 | 1,0E-06 | 3,9E-06 |
| П-TR1 | 1,3E-07 | 1,2E-07 | 2,2E-07 | 2,3E-07 | П-VB44 | 1,1E-06 | 2,0E-06 | 2,4E-06 | 2,4E-06 |
| П-С9 | 2,8E-07 | 1,0E-07 | 1,3E-07 | 2,1E-07 | П-R0 | 5,0E-07 | 7,5E-08 | 2,0E-07 | 1,5E-07 |
| П-IG1 | 1,5E-07 | 2,4E-07 | 1,3E-07 | 2,3E-07 | П-Vb6 | 1,1E-07 | 2,4E-07 | 4,1E-07 | 1,8E-07 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов рук.

| -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,26 | -0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,55 | 0,41 | -0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,96 | 0,12 | -0,46 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,97 | 0,08 | -0,38 | 0,75 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
| 0,50 | -0,21 | 0,13 | 0,79 | 0,29 | 0,63 |  |  |  |  |  |
| -0,80 | -0,21 | 0,53 | -0,19 | -0,92 | -0,71 | 0,10 |  |  |  |  |
| 0,84 | 0,34 | -0,65 | 0,41 | 0,96 | 0,81 | 0,06 | -0,97 |  |  |  |
| 0,97 | -0,30 | -0,03 | 0,50 | 0,87 | 0,92 | 0,61 | -0,66 | 0,69 |  |  |
| -0,26 | -0,93 | 1,00 | -0,50 | -0,47 | -0,39 | 0,13 | 0,53 | -0,66 | -0,03 |  |
| -0,09 | 0,48 | -0,33 | 0,78 | -0,16 | 0,17 | 0,62 | 0,41 | -0,19 | -0,10 | -0,33 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов ног.

| -0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,57 | -0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,38 | 0,03 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,98 | -0,34 | 0,45 | -0,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,88 | 0,82 | -0,62 | 0,43 | -0,79 |  |  |  |  |  |  |
| 0,97 | -0,50 | 0,41 | -0,59 | 0,96 | -0,91 |  |  |  |  |  |
| 0,91 | -0,82 | 0,73 | -0,29 | 0,82 | -0,98 | 0,89 |  |  |  |  |
| 0,61 | -0,84 | 0,99 | 0,33 | 0,48 | -0,71 | 0,48 | 0,80 |  |  |  |
| -0,08 | -0,82 | 0,45 | 0,13 | -0,26 | -0,37 | -0,04 | 0,34 | 0,52 |  |  |
| -0,46 | 0,98 | -0,63 | 0,19 | -0,30 | 0,82 | -0,50 | -0,78 | -0,72 | -0,84 |  |
| -0,31 | -0,36 | -0,29 | -0,45 | -0,39 | -0,14 | -0,11 | -0,01 | -0,19 | 0,68 | -0,52 |

Таблица значений G2.

|  | G2pn | G2pi | G215 | G245 |  | G2pn | G2pi | G215 | G245 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-IG1 | 6,6E-07 | 9,7E-07 | 8,9E-07 | 1,1E-06 | Л-Vb6 | 1,1E-06 | 2,0E-06 | 1,1E-06 | 1,1E-06 |
| Л-С9 | 3,3E-07 | 1,4E-06 | 9,5E-07 | 6,9E-07 | Л-R0 | 1,4E-06 | 6,7E-07 | 6,4E-07 | 6,7E-07 |
| Л-TR1 | 1,8E-06 | 1,1E-06 | 1,6E-06 | 1,3E-06 | Л-VB44 | 2,0E-06 | 4,0E-06 | 1,6E-06 | 1,5E-06 |
| Л-МС9 | 1,0E-06 | 7,7E-07 | 9,0E-07 | 1,2E-06 | Л-Е45 | 2,0E-06 | 4,8E-06 | 1,4E-06 | 1,7E-06 |
| Л-С11 | 1,4E-06 | 1,3E-06 | 1,4E-06 | 2,1E-06 | Л-F1 | 2,2E-06 | 4,0E-06 | 2,7E-06 | 2,0E-06 |
| Л-Р11 | 7,6E-07 | 1,4E-06 | 1,2E-06 | 1,3E-06 | Л-RP1 | 2,8E-06 | 7,3E-06 | 2,6E-06 | 3,5E-06 |
| П-Р11 | 1,3E-06 | 1,0E-06 | 1,0E-06 | 3,3E-06 | П-RP1 | 3,1E-06 | 7,6E-06 | 2,8E-06 | 4,1E-06 |
| П-С11 | 1,9E-06 | 1,7E-06 | 1,0E-06 | 2,6E-06 | П-F1 | 7,4E-06 | 6,1E-06 | 3,6E-06 | 4,1E-06 |
| П-MС9 | 9,3E-07 | 7,0E-07 | 7,8E-07 | 7,2E-07 | П-Е45 | 7,2E-06 | 3,7E-06 | 3,0E-06 | 5,6E-06 |
| П-TR1 | 9,7E-07 | 1,1E-06 | 6,5E-07 | 7,3E-07 | П-VB44 | 4,5E-06 | 4,0E-06 | 2,6E-06 | 4,1E-06 |
| П-С9 | 1,2E-06 | 9,0E-07 | 7,8E-07 | 9,4E-07 | П-R0 | 1,3E-06 | 5,5E-07 | 6,3E-07 | 6,3E-07 |
| П-IG1 | 7,1E-07 | 1,0E-06 | 6,1E-07 | 8,1E-07 | П-Vb6 | 9,5E-07 | 8,3E-07 | 1,2E-06 | 1,2E-06 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов рук.

| 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,85 | -0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,15 | -0,75 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,65 | -0,29 | -0,28 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,91 | 0,84 | -0,95 | -0,27 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
| 0,58 | -0,34 | -0,25 | 0,88 | 0,99 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 0,39 | -0,31 | -0,32 | 0,71 | 0,78 | 0,11 | 0,86 |  |  |  |  |
| -0,93 | -0,81 | 0,95 | 0,21 | -0,33 | -1,00 | -0,27 | -0,16 |  |  |  |
| -0,35 | 0,18 | -0,16 | -0,43 | -0,48 | -0,13 | -0,37 | 0,16 | 0,15 |  |  |
| -0,64 | -0,71 | 0,50 | 0,37 | -0,03 | -0,75 | 0,10 | 0,45 | 0,74 | 0,57 |  |
| 0,41 | 0,62 | -0,80 | -0,36 | -0,03 | 0,58 | 0,03 | 0,40 | -0,57 | 0,71 | 0,03 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов ног.

| -0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,99 | -0,18 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,92 | -0,40 | 0,91 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,99 | -0,36 | 0,95 | 0,98 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |
| 0,98 | -0,35 | 0,94 | 0,96 | 0,84 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 0,33 | 0,81 | 0,48 | 0,43 | 0,17 | 0,26 | 0,25 |  |  |  |  |
| -0,37 | 0,83 | -0,28 | -0,29 | -0,64 | -0,37 | -0,32 | 0,60 |  |  |  |
| 0,23 | 0,61 | 0,29 | 0,30 | -0,14 | 0,24 | 0,29 | 0,75 | 0,81 |  |  |
| -0,41 | 0,99 | -0,25 | -0,31 | -0,49 | -0,48 | -0,48 | 0,73 | 0,82 | 0,52 |  |
| -0,79 | -0,36 | -0,88 | -0,85 | -0,64 | -0,74 | -0,73 | -0,84 | -0,17 | -0,61 | -0,24 |

Таблица значений G3.

|  | G3pn | G3pi | G315 | G345 |  | G3pn | G3pi | G315 | G345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-IG1 | -2,3E-07 | -2,5E-07 | -4,6E-07 | -4,5E-07 | Л-Vb6 | -5,4E-07 | -7,8E-07 | -5,5E-07 | -6,9E-07 |
| Л-С9 | -1,4E-07 | -7,0E-07 | -4,1E-07 | -2,6E-07 | Л-R0 | -6,0E-07 | -2,2E-07 | -3,8E-07 | -2,4E-07 |
| Л-TR1 | -1,1E-06 | -5,3E-07 | -6,2E-07 | -8,2E-07 | Л-VB44 | 4,1E-07 | -3,1E-07 | -3,8E-07 | -6,9E-07 |
| Л-МС9 | -2,0E-07 | -3,8E-07 | -3,1E-07 | -4,5E-07 | Л-Е45 | 1,4E-07 | 4,5E-07 | -6,9E-07 | -5,3E-07 |
| Л-С11 | -5,5E-07 | -5,8E-07 | -6,3E-07 | -6,4E-07 | Л-F1 | 3,2E-07 | -4,9E-07 | -1,9E-07 | -9,5E-08 |
| Л-Р11 | -2,9E-07 | -4,2E-07 | -6,4E-07 | -6,7E-07 | Л-RP1 | 6,1E-07 | 1,1E-06 | -4,7E-07 | 3,9E-07 |
| П-Р11 | -4,7E-07 | -5,0E-07 | -4,7E-07 | -7,2E-07 | П-RP1 | -1,8E-06 | -4,8E-06 | -6,0E-07 | -1,6E-06 |
| П-С11 | -7,3E-07 | -6,9E-07 | -4,0E-07 | -6,7E-07 | П-F1 | -8,0E-07 | -4,5E-06 | -3,0E-07 | -2,6E-06 |
| П-MС9 | -2,0E-07 | -2,5E-07 | -3,6E-07 | -2,8E-07 | П-Е45 | -1,2E-06 | -3,2E-06 | -1,2E-06 | -5,0E-06 |
| П-TR1 | -2,1E-07 | -1,8E-07 | -3,2E-07 | -3,5E-07 | П-VB44 | -1,5E-06 | -2,4E-06 | -1,5E-06 | -3,0E-06 |
| П-С9 | -4,3E-07 | -1,6E-07 | -2,0E-07 | -3,3E-07 | П-R0 | -7,6E-07 | -1,1E-07 | -2,8E-07 | -2,2E-07 |
| П-IG1 | -2,3E-07 | -3,7E-07 | -2,1E-07 | -3,5E-07 | П-Vb6 | -1,7E-07 | -3,6E-07 | -5,9E-07 | -2,8E-07 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов рук.

| -0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,31 | -0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,53 | 0,42 | -0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,96 | 0,09 | -0,49 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,97 | 0,08 | -0,48 | 0,71 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 0,50 | -0,23 | 0,04 | 0,78 | 0,62 | 0,58 |  |  |  |  |  |
| -0,69 | -0,16 | 0,49 | -0,02 | -0,58 | -0,63 | 0,26 |  |  |  |  |
| 0,85 | 0,24 | -0,62 | 0,36 | 0,81 | 0,84 | 0,05 | -0,94 |  |  |  |
| 0,97 | -0,35 | -0,08 | 0,47 | 0,90 | 0,91 | 0,61 | -0,54 | 0,70 |  |  |
| -0,23 | -0,92 | 0,99 | -0,47 | -0,39 | -0,39 | 0,18 | 0,51 | -0,60 | 0,01 |  |
| -0,09 | 0,51 | -0,41 | 0,80 | 0,20 | 0,14 | 0,61 | 0,51 | -0,22 | -0,11 | -0,32 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов ног.

| -0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,52 | -0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,46 | -0,08 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,74 | -0,87 | 0,67 | -0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,69 | 0,17 | 0,23 | 0,90 | -0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 0,83 | -0,43 | -0,01 | -0,86 | 0,57 | -0,88 |  |  |  |  |  |
| 0,99 | -0,73 | 0,37 | -0,60 | 0,69 | -0,79 | 0,91 |  |  |  |  |
| 0,75 | -0,77 | 0,72 | 0,07 | 0,37 | -0,37 | 0,30 | 0,66 |  |  |  |
| 0,77 | -0,78 | 0,72 | 0,04 | 0,40 | -0,39 | 0,33 | 0,68 | 1,00 |  |  |
| -0,74 | 0,97 | -0,88 | -0,13 | -0,94 | 0,04 | -0,38 | -0,64 | -0,60 | -0,61 |  |
| -0,11 | -0,34 | 0,48 | 0,51 | 0,58 | 0,68 | -0,25 | -0,20 | -0,25 | -0,25 | -0,55 |

Таблица значений С.

|  | Cpn | Cpi | C15 | C45 |  | Cpn | Cpi | C15 | C45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-IG1 | 3,7E-09 | 4,8E-09 | 4,2E-09 | 4,3E-09 | Л-Vb6 | 8,3E-09 | 1,3E-08 | 6,7E-09 | 7,5E-09 |
| Л-С9 | 2,1E-09 | 6,1E-09 | 4,6E-09 | 3,4E-09 | Л-R0 | 7,3E-09 | 3,9E-09 | 4,7E-09 | 4,1E-09 |
| Л-TR1 | 5,8E-09 | 4,6E-09 | 6,1E-09 | 5,3E-09 | Л-VB44 | 2,5E-08 | 3,2E-08 | 2,0E-08 | 2,0E-08 |
| Л-МС9 | 4,2E-09 | 4,5E-09 | 4,2E-09 | 4,8E-09 | Л-Е45 | 2,9E-08 | 4,1E-08 | 2,1E-08 | 2,6E-08 |
| Л-С11 | 6,7E-09 | 6,2E-09 | 5,8E-09 | 6,2E-09 | Л-F1 | 3,7E-08 | 5,2E-08 | 2,7E-08 | 3,1E-08 |
| Л-Р11 | 4,3E-09 | 6,3E-09 | 5,1E-09 | 5,2E-09 | Л-RP1 | 3,5E-08 | 4,0E-08 | 2,7E-08 | 3,1E-08 |
| П-Р11 | 5,1E-09 | 5,6E-09 | 5,3E-09 | 7,4E-09 | П-RP1 | 1,6E-08 | 3,1E-08 | 2,3E-08 | 2,1E-08 |
| П-С11 | 7,3E-09 | 7,4E-09 | 4,8E-09 | 7,0E-09 | П-F1 | 2,2E-08 | 3,7E-08 | 2,6E-08 | 2,9E-08 |
| П-MС9 | 4,2E-09 | 4,1E-09 | 4,1E-09 | 3,7E-09 | П-Е45 | 2,1E-08 | 3,3E-08 | 1,5E-08 | 2,5E-08 |
| П-TR1 | 3,7E-09 | 4,2E-09 | 3,6E-09 | 3,9E-09 | П-VB44 | 1,9E-08 | 2,4E-08 | 3,1E-08 | 2,1E-08 |
| П-С9 | 5,1E-09 | 4,2E-09 | 3,8E-09 | 4,4E-09 | П-R0 | 6,2E-09 | 3,1E-09 | 4,0E-09 | 3,6E-09 |
| П-IG1 | 3,5E-09 | 4,9E-09 | 3,5E-09 | 3,9E-09 | П-Vb6 | 4,7E-09 | 4,5E-09 | 6,7E-09 | 5,4E-09 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов рук.

| 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,79 | -0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,40 | 0,03 | -0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,51 | -0,62 | -0,11 | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 0,95 | -0,78 | 0,31 | -0,50 |  |  |  |  |  |  |
| 0,27 | -0,06 | -0,26 | 0,97 | -0,26 | 0,17 |  |  |  |  |  |
| 0,11 | -0,17 | -0,69 | 0,40 | 0,75 | 0,09 | 0,19 |  |  |  |  |
| -0,31 | -0,03 | 0,18 | -0,92 | 0,43 | -0,22 | -0,98 | -0,02 |  |  |  |
| 0,83 | 0,60 | -0,99 | 0,60 | -0,01 | 0,81 | 0,40 | 0,63 | -0,34 |  |  |
| -0,61 | -0,76 | 0,00 | -0,02 | 0,97 | -0,61 | -0,10 | 0,72 | 0,27 | -0,09 |  |
| 0,90 | 0,78 | -0,96 | 0,33 | -0,09 | 0,91 | 0,12 | 0,49 | -0,08 | 0,94 | -0,23 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов ног.

| -0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,97 | -0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,99 | -0,22 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,99 | -0,19 | 0,99 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,93 | 0,00 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |
| 0,77 | -0,77 | 0,62 | 0,70 | 0,69 | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 0,81 | -0,79 | 0,65 | 0,76 | 0,74 | 0,59 | 0,97 |  |  |  |  |
| 0,89 | -0,46 | 0,79 | 0,90 | 0,88 | 0,86 | 0,69 | 0,83 |  |  |  |
| -0,24 | -0,43 | -0,31 | -0,35 | -0,34 | -0,55 | 0,34 | 0,13 | -0,44 |  |  |
| -0,35 | 1,00 | -0,12 | -0,28 | -0,25 | -0,06 | -0,82 | -0,83 | -0,49 | -0,43 |  |
| -0,74 | -0,20 | -0,79 | -0,81 | -0,81 | -0,93 | -0,17 | -0,33 | -0,78 | 0,83 | -0,16 |

Таблица значений Umax.

|  | Umaxpn | Umaxpi | Umax15 | Umax45 |  | Umaxpn | Umaxpi | Umax15 | Umax45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-IG1 | -4,0E-02 | -8,2E-02 | -8,4E-02 | -7,9E-02 | Л-Vb6 | -1,6E-01 | -1,5E-01 | -1,6E-01 | -1,1E-01 |
| Л-С9 | -4,4E-02 | -1,0E-01 | -1,0E-01 | -8,3E-02 | Л-R0 | -1,4E-01 | -1,3E-01 | -1,5E-01 | -1,3E-01 |
| Л-TR1 | -7,6E-02 | -1,1E-01 | -9,5E-02 | -9,6E-02 | Л-VB44 | -1,6E-01 | -1,6E-01 | -1,8E-01 | -1,1E-01 |
| Л-МС9 | -1,0E-01 | -1,2E-01 | -1,2E-01 | -1,1E-01 | Л-Е45 | -1,5E-01 | -1,6E-01 | -1,9E-01 | -1,2E-01 |
| Л-С11 | -1,0E-01 | -1,2E-01 | -1,1E-01 | -9,5E-02 | Л-F1 | -1,8E-01 | -1,7E-01 | -1,9E-01 | -1,3E-01 |
| Л-Р11 | -1,3E-01 | -1,3E-01 | -1,2E-01 | -1,1E-01 | Л-RP1 | -2,0E-01 | -1,8E-01 | -1,8E-01 | -1,7E-01 |
| П-Р11 | -1,2E-01 | -1,0E-01 | -1,2E-01 | -7,3E-02 | П-RP1 | -1,6E-01 | -1,9E-01 | -1,8E-01 | -1,5E-01 |
| П-С11 | -1,1E-01 | -1,1E-01 | -1,2E-01 | -6,7E-02 | П-F1 | -1,7E-01 | -1,9E-01 | -2,0E-01 | -1,6E-01 |
| П-MС9 | -1,3E-01 | -1,2E-01 | -1,3E-01 | -8,5E-02 | П-Е45 | -1,7E-01 | -1,7E-01 | -1,9E-01 | -1,6E-01 |
| П-TR1 | -1,1E-01 | -1,3E-01 | -1,2E-01 | -7,4E-02 | П-VB44 | -1,7E-01 | -1,8E-01 | -1,9E-01 | -1,6E-01 |
| П-С9 | -1,1E-01 | -1,3E-01 | -1,4E-01 | -9,3E-02 | П-R0 | -1,7E-01 | -1,7E-01 | -1,8E-01 | -1,5E-01 |
| П-IG1 | -1,2E-01 | -1,2E-01 | -1,2E-01 | -9,1E-02 | П-Vb6 | -2,0E-01 | -1,7E-01 | -1,9E-01 | -1,8E-01 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов рук.

| 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,92 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,73 | 0,88 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,37 | 0,60 | 0,58 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,39 | -0,14 | -0,11 | 0,34 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |
| -0,37 | -0,18 | -0,39 | 0,17 | 0,43 | 0,68 |  |  |  |  |  |
| -0,08 | 0,14 | -0,07 | 0,48 | 0,69 | 0,72 | 0,94 |  |  |  |  |
| -0,21 | 0,02 | -0,14 | 0,42 | 0,69 | 0,82 | 0,95 | 0,98 |  |  |  |
| 0,06 | 0,30 | 0,17 | 0,68 | 0,87 | 0,80 | 0,82 | 0,95 | 0,95 |  |  |
| 0,27 | 0,48 | 0,31 | 0,78 | 0,87 | 0,65 | 0,75 | 0,93 | 0,88 | 0,97 |  |
| -0,13 | 0,11 | -0,02 | 0,52 | 0,78 | 0,86 | 0,90 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,92 |

Таблица значений коэффициента корреляции для меридианов ног.

| 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,99 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,93 | 0,73 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 0,67 | 0,99 | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,60 | 0,34 | 0,47 | 0,28 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |
| 0,50 | -0,07 | 0,63 | 0,63 | 0,53 | -0,14 |  |  |  |  |  |
| 0,71 | 0,46 | 0,82 | 0,90 | 0,73 | -0,12 | 0,84 |  |  |  |  |
| 0,83 | 0,89 | 0,85 | 0,94 | 0,82 | 0,17 | 0,39 | 0,82 |  |  |  |
| 0,75 | 0,48 | 0,85 | 0,92 | 0,76 | -0,06 | 0,83 | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 0,99 | 0,74 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,48 | 0,54 | 0,80 | 0,90 | 0,83 |  |
| 0,51 | 0,71 | 0,37 | 0,29 | 0,48 | 0,81 | -0,48 | -0,15 | 0,39 | -0,11 | 0,44 |

Проанализировав вышеизложенные данные можно увидеть, что практически все коэффициенты корреляции принимают значения отличные от -1,1 и 0, а значит, о существовании или отвержения наличия связи между переменными однозначно сказать нельзя, поэтому проверим значимость коэффициента корреляции.

Примем нулевую гипотезу, что Zw распределено по нормальному закону. Если гипотеза верна, то μw=0 , σw2=1N−3, а Zw=N−32ln1+rxy1−rxy

Prob, где  α=5%

Если Zw∉ОПГ, тогда гипотеза неверна, а значит корреляция есть. В таблицах коэффициентов корреляции выделенные значения означают наличие корреляции.

Выявление взаимной корреляции между различными показателями.

Данная таблица содержит лишь небольшой фрагмент всех данных, которые участвовали в обработке. Как можно увидеть, в таблице представлены значения показателей для одной точки Л-IG1 в моменты времени: до воздействия, после него, и после выполнения тестовых задач в течении 15 и 45 минут.

| Л-IG1 | pn | pi | 15 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 1,6E+06 | 1,3E+06 | 1,8E+06 | 2,2E+06 |
| G0 | 6,4E-07 | 7,9E-07 | 5,5E-07 | 4,6E-07 |
| G1 | 1,5E-07 | 1,7E-07 | 3,1E-07 | 2,9E-07 |
| G2 | 6,6E-07 | 9,7E-07 | 8,9E-07 | 1,1E-06 |
| G3 | -2,3E-07 | -2,5E-07 | -4,6E-07 | -4,5E-07 |
| C | 3,7E-09 | 4,8E-09 | 4,2E-09 | 4,3E-09 |
| Umax | -4,0E-02 | -8,2E-02 | -8,4E-02 | -7,9E-02 |

В нижеприведенной таблице содержатся коэффициенты корреляции между различными показателями. Например, первый столбец содержит коэффициенты корреляции между R и всеми следующими за ним последовательно показателями, второй столбец – G0 и всеми последующими и т.д. Значимость коэффициента корреляции в этом пункте определялась по примеру предыдущего пункта. Выделенные цветом значения показывают наличие корреляции.

Л-IG1                                                                        Л-С9

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,99 | 0,99 |  |  |  |  |
| -0,98 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 0,99 | -0,99 | -1,00 | -1,00 |  |  |
| -0,96 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,99 |  |
| -0,66 | 0,45 | 0,56 | 0,49 | -0,54 | 0,43 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,00 | 0,99 |  |  |  |  |
| -0,53 | 0,56 | 0,45 |  |  |  |
| -0,50 | 0,53 | 0,42 | 1,00 |  |  |
| -0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,70 | 0,67 |  |
| 0,83 | -0,81 | -0,88 | 0,04 | 0,07 | -0,69 |

Л-TR1                                                                    Л-МС9

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,99 | 0,86 |  |  |  |  |
| -1,00 | 0,92 | 0,99 |  |  |  |
| 1,00 | -0,92 | -0,99 | -1,00 |  |  |
| -1,00 | 0,91 | 0,99 | 1,00 | -1,00 |  |
| -0,96 | 0,99 | 0,91 | 0,95 | -0,96 | 0,95 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,71 | 0,85 |  |  |  |  |
| -0,92 | 0,98 | 0,93 |  |  |  |
| 0,77 | -0,89 | -1,00 | -0,96 |  |  |
| -0,97 | 1,00 | 0,86 | 0,99 | -0,90 |  |
| -0,76 | 0,60 | 0,08 | 0,44 | -0,17 | 0,58 |

Л-С11                                                                       Л-Р11

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,72 | 0,90 |  |  |  |  |
| -0,93 | 1,00 | 0,93 |  |  |  |
| 0,75 | -0,92 | -1,00 | -0,94 |  |  |
| -0,96 | 1,00 | 0,89 | 1,00 | -0,91 |  |
| -0,81 | 0,59 | 0,18 | 0,54 | -0,22 | 0,60 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,69 | 0,57 |  |  |  |  |
| -0,97 | 1,00 | 0,51 |  |  |  |
| 0,83 | -0,73 | -0,98 | -0,68 |  |  |
| -1,00 | 0,99 | 0,67 | 0,98 | -0,81 |  |
| -0,98 | 1,00 | 0,55 | 1,00 | -0,71 | 0,99 |

П-Р11                                                                       П-С11

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,78 | 0,73 |  |  |  |  |
| -0,90 | 0,93 | 0,43 |  |  |  |
| 0,82 | -0,78 | -1,00 | -0,49 |  |  |
| -1,00 | 0,99 | 0,82 | 0,87 | -0,86 |  |
| 0,47 | -0,40 | -0,92 | -0,05 | 0,89 | -0,60 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,90 | 0,92 |  |  |  |  |
| -0,82 | 0,84 | 0,99 |  |  |  |
| 0,87 | -0,90 | -1,00 | -0,99 |  |  |
| -0,95 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | -0,98 |  |
| -0,23 | 0,27 | 0,64 | 0,75 | -0,67 | 0,52 |

П-MС9                                                                          П-TR1

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,85 | 0,95 |  |  |  |  |
| -0,92 | 0,99 | 0,99 |  |  |  |
| 0,87 | -0,97 | -1,00 | -0,99 |  |  |
| -0,96 | 1,00 | 0,96 | 0,99 | -0,97 |  |
| -0,78 | 0,60 | 0,34 | 0,47 | -0,38 | 0,59 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,93 | 0,99 |  |  |  |  |
| -0,89 | 0,98 | 1,00 |  |  |  |
| 0,93 | -1,00 | -1,00 | -0,99 |  |  |
| -0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |  |
| 0,70 | -0,87 | -0,92 | -0,95 | 0,91 | -0,90 |

П-С9                                                                             П-IG1

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,00 | 1,00 |  |  |  |  |
| -0,99 | 0,99 | 1,00 |  |  |  |
| 0,98 | -0,99 | -1,00 | -1,00 |  |  |
| -1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | -0,96 |  |
| 0,46 | -0,51 | -0,53 | -0,60 | 0,61 | 0,38 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,94 | 0,85 |  |  |  |  |
| -0,94 | 0,86 | 1,00 |  |  |  |
| 0,96 | -0,88 | -1,00 | -1,00 |  |  |
| -0,99 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | -0,98 |  |
| 0,82 | -0,92 | -0,59 | -0,59 | 0,63 | -0,76 |

Л-Vb6                                                                           Л-R0

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1,00 | 0,99 |  |  |  |  |
| -0,45 | 0,36 | 0,49 |  |  |  |
| 0,92 | -0,87 | -0,94 | -0,77 |  |  |
| -0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,30 | -0,84 |  |
| -0,73 | 0,66 | 0,76 | 0,94 | -0,94 | 0,16 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | -0,59 |  |  |  |  |
| 0,57 | -0,52 | 1,00 |  |  |  |
| -0,28 | 0,22 | -0,92 | -0,95 |  |  |
| 0,71 | -0,67 | 1,00 | 0,98 | -0,87 |  |
| 0,79 | -0,76 | 0,98 | 0,95 | -0,81 | 0,99 |

Л-VB44                                                                          Л-Е45

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,79 | 0,83 |  |  |  |  |
| -0,96 | 0,98 | 0,93 |  |  |  |
| 0,80 | -0,85 | -1,00 | -0,94 |  |  |
| -0,97 | 0,98 | 0,92 | 1,00 | -0,93 |  |
| -0,03 | 0,11 | 0,64 | 0,32 | -0,62 | 0,29 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,85 | 0,78 |  |  |  |  |
| -0,98 | 1,00 | 0,74 |  |  |  |
| 1,00 | -0,98 | -0,89 | -0,96 |  |  |
| -0,84 | 0,77 | 1,00 | 0,73 | -0,89 |  |
| -0,05 | -0,07 | 0,57 | -0,13 | -0,14 | 0,58 |

Л-F1                                                                             Л-RP1

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,90 | 0,82 |  |  |  |  |
| -1,00 | 1,00 | 0,86 |  |  |  |
| 0,98 | -1,00 | -0,81 | -1,00 |  |  |
| -0,77 | 0,65 | 0,97 | 0,71 | -0,65 |  |
| 0,67 | -0,79 | -0,29 | -0,74 | 0,79 | -0,04 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,73 | 0,80 |  |  |  |  |
| -0,73 | 0,80 | 1,00 |  |  |  |
| 0,73 | -0,80 | -1,00 | -1,00 |  |  |
| -0,74 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |  |
| 0,38 | -0,28 | 0,35 | 0,35 | -0,35 | 0,35 |

П-RP1                                                                           П-F1

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,77 | 0,88 |  |  |  |  |
| -0,98 | 1,00 | 0,87 |  |  |  |
| 0,79 | -0,89 | -1,00 | -0,89 |  |  |
| -0,86 | 0,94 | 0,99 | 0,94 | -0,99 |  |
| 0,86 | -0,74 | -0,33 | -0,75 | 0,36 | 0,48 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,93 | -0,83 |  |  |  |  |
| 0,82 | -0,68 | 0,97 |  |  |  |
| 0,84 | -0,71 | 0,98 | 1,00 |  |  |
| 0,88 | -0,76 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |  |
| 0,29 | -0,48 | -0,09 | -0,31 | -0,27 | -0,20 |

П-Е45                                                                           П-VB44

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,83 | -0,90 |  |  |  |  |
| 0,92 | -0,86 | 0,55 |  |  |  |
| -0,59 | 0,69 | -0,94 | -0,23 |  |  |
| 0,97 | -0,99 | 0,94 | 0,81 | -0,76 |  |
| -0,06 | -0,06 | 0,50 | -0,45 | -0,77 | 0,16 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,42 | 0,44 |  |  |  |  |
| -0,99 | 0,99 | 0,55 |  |  |  |
| 0,57 | -0,58 | -0,99 | -0,67 |  |  |
| -0,99 | 0,99 | 0,56 | 1,00 | -0,68 |  |
| -0,49 | 0,51 | 1,00 | 0,60 | -1,00 | 0,62 |

П-R0                                                                            П-Vb6

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,98 | 1,00 |  |  |  |  |
| -0,96 | 0,99 | 1,00 |  |  |  |
| 0,98 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |  |  |
| -0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |  |
| -0,05 | -0,09 | -0,14 | -0,23 | 0,14 | -0,11 |

| -1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | -1,00 |  |  |  |  |
| -0,67 | 0,74 | -0,71 |  |  |  |
| -1,00 | 0,99 | -1,00 | 0,66 |  |  |
| 0,24 | -0,14 | 0,19 | 0,56 | -0,26 |  |
| 0,78 | -0,72 | 0,75 | -0,07 | -0,80 | 0,79 |

Наличие связи переменных - факт статистический. Для того чтобы он стал фактом научным, необходимо не только показать, что корреляция существует не только в данной выборке, но и объяснить ее содержательно. Существует несколько возможностей интерпретировать обнаруженную корреляционную зависимость:

- В выборке присутствуют двумерные выбросы, которые приводят к смещениям в оценке связи. Устранение выбросов приводит к тому, что для оставшейся части наблюдений связь между переменными становится нулевой.

- Выборка фактически состоит из нескольких групп испытуемых, отличающихся друг от друга средними значениями одновременно по обоим переменным. Если анализировать связь переменных внутри каждой из групп, она приближается к нулю.

- Одна переменнная есть причина второй. Причем часто можно спорить о том, что первично или вторично, то есть, X причина Y или наоборот, Y есть причина X. А может, они попеременно выступают то в качестве причины, то в качестве следствия.

- Обе переменные есть следствия одного общего источника, одной причины (такую общую причину называют еще фактором).

К сожалению, далеко не всегда мы в состоянии на основании корреляционного анализа самого по себе установить, с какой ситуацией мы имеем дело, как следует объяснить наблюдаемую связь. Так что корреляционный анализ - часто исходная точка для научного поиска, источник новых предположений и исследований, а не окончательный ответ.