Введение

Кожа, как многие физические тела, является проводником электрического тока, поэтому характеризуется электрическими параметрами. При этом электрические параметры “несут” богатейшую информацию о жизнедеятельности организма, о состоянии (в том числе о болезнях), о многих процессах и явлениях, протекающих как на поверхности кожи, так и изнутри ее.

Импедансный метод в исследовании кожи используется как источник информативных параметров процессов в живом организме. Регистрация импеданса  кожи широко применяется в психофизиологии, физиологии, гомеопатии, рефлексодиагностике, полиграфии и т.д. Анализируя измеренные параметры, можно делать вывод о состоянии организма, эффективности проводимого лечения, действии лекарств и т.д.

Импедансный метод основывается на измерении электрических параметров исследуемой кожи и сравнении этих параметров нормального (эталонного) образца кожи. По степени отклонения этих параметров и судят о состоянии кожи, болезнях и других процессах и явлениях, протекающих  в живом организме.

Для демонстрации перспективности импедансного метода в изучении свойств кожи приведем перечень ряда задач, решаемых путем измерения электрических параметров сопротивления кожи. К их числу относятся: исследование и диагностика психоэмоционального состояния человека по кожно-гальванической реакции, определение эластичности кожи с целью выявления функционального состояния сердечно-сосудистой системы и внутренних органов организма,  поиск активных точек кожи, диагностика энуреза, определение реакции организма на лекарственные и другие вещества, определение гидратации поверхности кожи т.д.

Судя по некоторым появившемся в последнее время работам, можно прогнозировать развитие исследований по применению импедансного метода в решении таких задач, как изучение предменструального периода, инфекционных состояний кожи, определение типа кожи (сухая, тонкая и т.п.), микроран на поверхности кожи и наблюдение за их заживлением.

К основным достоинствам импедансного метода можно отнести: обеспечение экспресс-анализа исследуемого объекта, отсутствие отрицательного воздействия на объект, высокую достоверность результатов измерения, сравнительно простую техническую реализацию.

Рассмотренная в данной работе система для измерения электрических свойств кожи позволяет:

-значительно расширить возможности биофизических исследований путем рассмотрения сложной структуры активных электрофизических процессов в мягких тканях;

-создан универсальный измерительный комплекс, позволяющий производить измерения в режиме генератора тока и вычислять такие параметры биоткани как:

а) нелинейные емкость и проводимость,

б) суммарное напряжение поляризации и смещения,

в) потребляемая биотканью мощность

-измерять нелинейные емкость и проводимость с точностью не менее 1%, а также количественно оценивать нелинейность.

-на основе экспериментальных исследований показано, что с использованием предложенного тестового воздействия может быть осуществлена количественная оценка изменения функционального состояния  соответствующих органов.