Расчёт корреляции электрических параметров кожи

В расчёте учитывались результаты пациентов начиная с  № 49 и по № 86.

Найдены коэффициенты корреляции между значениями параметров G0,G1,G2,G3,C (между каждой из возможных пар) в каждой из 24-х точек. В расчёте участвовали только первые измерения из пяти  в каждой точке.

|  | Точки |
| --- | --- |
| Значения корреляции | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 |
|  | -0,21386 | -0,79125 | -0,3652 | -0,89696 | -0,93221 | 0,720619 | -0,32495 | -0,58592 | 0,441679 | -0,62056 | -0,91916 | -0,70346 |
|  | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 |
|  | 0,880402 | 0,849516 | 0,334013 | 0,879345 | 0,897891 | 0,796613 | 0,518472 | 0,749774 | 0,788775 | 0,721825 | 0,820097 | 0,878255 |
|  | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 |
|  | -0,75725 | 0,77268 | -0,29674 | 0,879713 | 0,802139 | -0,78126 | 0,215099 | 0,594956 | -0,72703 | 0,53611 | 0,799572 | 0,723687 |
|  | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C |
|  | 0,877389 | 0,859758 | 0,876463 | 0,934584 | 0,928195 | 0,957059 | 0,74709 | 0,869111 | 0,935475 | 0,791287 | 0,897643 | 0,806223 |
|  | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 |
|  | 0,01479 | -0,68219 | -0,99831 | -0,99904 | -0,98361 | 0,990407 | 0,526703 | -0,90707 | 0,866879 | -0,30932 | -0,66183 | -0,72806 |
|  | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 |
|  | -0,17832 | -0,86463 | 0,99624 | -0,99904 | -0,94289 | -0,99302 | -0,93005 | -0,98342 | -0,90666 | -0,88602 | -0,9463 | -0,94325 |
|  | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C |
|  | -0,09697 | -0,76207 | -0,62739 | -0,8978 | -0,87708 | 0,751568 | -0,18253 | -0,82619 | 0,383788 | -0,70254 | -0,84008 | -0,71168 |
|  | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 |
|  | -0,96927 | 0,564609 | -0,99904 | 0,999977 | 0,972982 | -0,9996 | -0,6735 | 0,918633 | -0,9938 | 0,148581 | 0,499848 | 0,731631 |
|  | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C |
|  | 0,732055 | 0,87758 | 0,597895 | 0,88322 | 0,846183 | 0,820867 | 0,625016 | 0,884182 | 0,746661 | 0,662485 | 0,765363 | 0,848257 |
|  | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C |
|  | -0,61334 | 0,57519 | -0,56905 | 0,881936 | 0,732457 | -0,80749 | -0,09531 | 0,795152 | -0,68916 | 0,577507 | 0,681685 | 0,586774 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 | G0-G1 |
| -0,66619 | -0,76896 | -0,84241 | -0,83985 | -0,37203 | -0,71435 | -0,59056 | 0,449345 | -0,71782 | -0,84945 | -0,70556 | -0,72385 |
| G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 | G0-G2 |
| 0,695745 | 0,819508 | 0,794695 | 0,204593 | 0,56319 | 0,33591 | 0,6045 | 0,596845 | 0,831006 | 0,828757 | 0,795873 | 0,672135 |
| G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 | G0-G3 |
| 0,64243 | 0,688109 | 0,727688 | 0,626765 | 0,401986 | 0,02302 | 0,596453 | -0,53842 | 0,65904 | 0,768519 | 0,710692 | 0,644267 |
| G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C | G0-C |
| 0,749669 | 0,823582 | 0,89658 | 0,522075 | 0,923861 | 0,759701 | 0,851305 | 0,875515 | 0,832263 | 0,930031 | 0,780691 | 0,797144 |
| G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 | G1-G2 |
| -0,56895 | -0,58936 | -0,95439 | -0,13291 | 0,478561 | 0,021221 | -0,89218 | 0,963778 | -0,68331 | -0,98627 | -0,89641 | -0,7505 |
| G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 | G1-G3 |
| -0,77587 | -0,92391 | -0,94598 | -0,87522 | -0,94084 | -0,49248 | -0,77316 | -0,9704 | -0,93673 | -0,96971 | -0,67159 | -0,79655 |
| G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C | G1-C |
| -0,74649 | -0,57449 | -0,68667 | -0,27492 | -0,29945 | -0,29585 | -0,74176 | 0,277275 | -0,73443 | -0,66843 | -0,81241 | -0,77542 |
| G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 | G2-G3 |
| 0,318424 | 0,564433 | 0,922506 | -0,30568 | -0,31987 | -0,87361 | 0,538413 | -0,99644 | 0,667025 | 0,974414 | 0,759998 | 0,348151 |
| G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C | G2-C |
| 0,674896 | 0,783182 | 0,678573 | 0,86953 | 0,5105 | 0,751861 | 0,763673 | 0,426286 | 0,77949 | 0,635584 | 0,8097 | 0,875467 |
| G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C | G3-C |
| 0,337601 | 0,440886 | 0,523018 | -0,16333 | 0,320418 | -0,53163 | 0,487826 | -0,35818 | 0,60018 | 0,564694 | 0,430908 | 0,359783 |

Жёлтым цветом обозначены точки, в  которых корреляции НЕТ

Полученные графики корреляции параметров в зависимости от номера точки

В данном случае по оси х откладываются номера точек ( с 0 до 23, как в Базе Данных)