Вопросы к зачёту по курсу Управляющие ЭВМ и комплексы (УЭВМК)

- Классификация УЭВМК

- Отличия УЭВМК от ЭВМ общего назначения

- Поколения УЭВМК

- Технические характеристики УЭВМК

- Системы на одном кристалле

- Асинхронная организация вычислительного процесса

- Синхронная организация вычислительного процесса

- Сравнение синхронной и асинхронной организации выч. процесса

- Понятие систем реального времени

- Системы жёсткого и мягкого реального времени

- Понятие архитектуры ЭВМ

- Основные параметры, характеризующие архитектуру ЭВМ и комплексов ЭВМ

- Виды параллелизма

- Классификация межмашинных связей

- Виды совместимости систем

- Физический уровень ВОС

- Последовательные интерфейсы. Ошибки, выявляемые при передаче

- Магистральный последовательный интерфейс. Основные форматы сообщений.

- CAN – протокол. Отличие от Ethernet и от МКО

- Интерфейс Space-Wire

- Сравнение интерфейсов

- Системные интерфейсы ЭВМ

- Интерфейсы магистральных многопроцессорных систем

- Устройства ввода-вывода УЭВМК

- Виды входных сигналов

- Виды выходных сигналов

- Архитектура УВВ

- Отличительные особенности ПО УЭВМК от ПО ПЭВМ

- Состав ПО УЭВМК

- Задачи ОС УЭВМК

- Отличия ОС УЭВМК от ОС ЭВМ общего назначения

- Программы-планировщики

- Способы оперативной диагностики систем объекта управления

- Вычислительные алгоритмы. Способы оценки погрешности

- Синхронизация систем объекта управления

- Понятие надёжности ПО, способы обеспечения

- Виды алгоритмических ошибок

- Виды программных ошибок

- Эффект от структурирования при отладке

- Стадии разработки ПО

- Факторы, определяющие трудоёмкость разработки ПО