Министерство образования Российской Федерации

Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции 

и ордена Трудового Красного Знамени

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э.Баумана


  Факультет ИУ                        Кафедра ИУ-2
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Для курсового проекта
Студент____Рабаданов Г.Р.                   Группа____ИУ2-99_______________   

                     (фамилия, инициалы)

Руководитель_____Русанов П.Г.
                                     (фамилия, инициалы)

Дата выдачи задания________________________                            Дата защиты__________________

1. ТЕМА  ПРОЕКТА________Стабилизирующее устройство (СУ) - Гаситель тремора руки ____________________________________________________________

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО УСТРОЙСТВА  снижение уровня вибрации кисти руки человека, страдающего тремором  ___
_____________________________________________________________________________

3. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА   ____Сконструировать стационарное устройство, стабилизирующее дрожание кисти руки с использованием рычажной подставки, 6-ти компонентного микромеханического гироскопа в качестве ЧЭ и исполнительных силовых элементов._____________________________
Руку человека считать трехзвенным рычажным механизмом с двух степенными узлами связи. Туловище человека считать неподвижным. Массово-инерционные  характеристики руки и жесткость упругих связей в узлах соединений звеньев соответствуют параметрам взрослого человека ростом 170 см и весом 70 кг.
4. ПАРАМЕТРЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ СХВАТА РУКИ 

Перемещения по трем осям на расстояния не более 0.5 м, линейные перегрузки n = 1, линейная вибрация кисти руки по трем направлениям с амплитудой не более 5 мм и частотой не более 1 Гц,  пространственная угловая вибрация с амплитудой не более  20 град на частотах не выше 2 Гц._ 
5. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : Температура окружающей среды  
[image: image1.wmf]00

10  40

TCC

=--+

&

&

, влажность воздуха  98% при 
[image: image2.wmf]0

25

TC

=

       

6. ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИНС_______________________________

    _____________Постоянное напряжение  
[image: image3.wmf]1

1210%

U

В

=±

___________________
______________Переменное напряжение  
[image: image4.wmf]2

22010%

U

В

=±

,  50 Гц,  1ф._______
7. ПАРАМЕТРЫ СУ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
          Амплитуда линейной вибрации схвата – не более 1 мм.
 Амплитуда угловой вибрации схвата – не более 2 град.
 8. ЗАДАНИЕ ПО ПОСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:
обзор патентов и существующих конструкций активного подавления тремора
9. ОБЪЕМ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ:
_Задание на проект, кинематическая схема, общий вид, чувствительные элементы, функциональная схема устройства, электрическая принципиальная схема, АЧХ каналов стабилизации, анализ погрешностей, технологический испытательный стенд для проверки работоспособности СУ  – всего 7 листов формата А1_, 3D – компьютерная модель –анимация СУ ____

10. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ__________________

           Введение, назначение, обзор существующих патентов и разработок, принцип действия разрабатываемой конструкции. Описание конструкции СУ, ЧЭ, основных узлов. Технические характеристики ЧЭ. Анализ точности. Заключение о соответствии ТЗ. Объем пояснительной записки  –  60-70 листов._____________________________________________

11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА интернет- источники__________

ПОДПИСИ И ДАТЫ

Руководитель__________________________________________________________________

Консультант по технологической части____________________________________________

Студент______________________________________________________________________

_1570135922.unknown

_1570136084.unknown

_1570136066.unknown

_1157123548.unknown

