# Отчет о прохождении практики
# в НИИ “Полюс”

Студент: Негго Н.В.
ВУЗ: МГТУ им. Н.Э. Баумана

2012
Во время прохождения практики в НИИ “Полюс” мною были осмотрены рабочие места проведения таких операций как:
1. подвержение прибора вибрациионным воздействиям.
2. привязка системы координат блока гироскопов к связанной системе координат летательного аппарата.
3. определение показаний гироскопов и акселерометров с последующим вычислением среднего значения смещения нуля.
4. испытание прибора при различных температурах.
Также была изучена инструкция по настройке прибора МТ-401М-1.
Краткое представление данной инструкции (включая название операции, оборудование и необходимое время для выполнения длительных операций) изложено ниже.

Прибор МТ-401М-1. Инструкция по настройке.
Проверка магнитной чувствительности прибора
Оборудование: КИП 10 и стенд М3.499.006
  1. Расчет магнитной чувствительности прибора
2. Проверка правильности фазировки, масштабных коэффициентов, углов неортогональности осей чувствительности, определение констант.
Оборудование: поворотный стенд ет М2:799.084
Проверка точностных параметров и работоспособности при повторных включениях (ошибка не более 1й минуты).
Рабочее место КИС-20МТ
1. Проверка точностных параметров и работоспособности при пониженных температурах(-50 С).
2. Проверка точностных параметров и работоспособности при повышенных температурах(+55 С).
Время: не менее 1 часа.
Определение констант для температурно-временной коррекции(операции проводить в «Акутроник»).
  1. Испытание на прочность при пониженной температуре.
а) Температура: -55 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
б) Затем повысить до + 20 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.

  1. Испытание на прочность при повышенной температуре.
а) Температура: +70 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
б) Температура: +20 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
  1. Испытание на стойкость при повышении температуры от -50 до +55 С.
а) Температура: -50 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
б) Температура: +20 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
в) Температура: 0 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
г) Температура: -15 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
е) Температура: +55 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
ё) Температура: +20 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
  1. Определение констант температурной коррекции прибора.
  2. Формирование протоколов реализации
Предварительная проверка точности прибора в диапазоне рабочих температур с испытание рассчитанных констант.
а) Температура: +20 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
б) Температура: -50 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
в) Температура: +20 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
г) Температура: +40…55 С по линейному закону за 3 минуты. Далее до +60 за 45 минут. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
д) Температура: +20 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
е) Температура: +40 С. Время выдержки: 3 часа. Запись результатов.
ё) Температура: +40…60 С по линейному закону за 60 минут. Запись результатов.

Корректировка констант по результатам предварительной проверки.

Передача изделия на ПСИ.