Во время прохождения практики в НИИ “Полюс” мною были изучены рабочие места проведения таких операций как:
1. подвержение инерциального блока 9Б918 вибрациионным воздействиям
2. привязка системы координат инерциального блока 9Б918 к связанной системе координат летательного аппарата
3. определение показаний гироскопов и акселерометров с последующим вычислением среднего значения смещения нуля

Также была изучена инструкция по настройке прибора МТ-401М-1.
Краткое предсталение данной инструкции (включая название операции, оборудование и необходимое время для выполнения длительных операций) изложено ниже.

Прибор МТ-401М-1. Инструкция по настройке.
Рабочее место	Операции	Время
1	Подготовка к работе / Проверить наличие отметок о проведении операций, предшествующих регулировке прибора, в технологическом маршруте. / Проверить правильность монтажа / Проверить сопротивление изоляции
2	Проверка и регулировка электрических параметров / Проверяется в нормальных климатических условиях (НКУ) с помощью контрольно-измерительного пульта (КИП-10) при номинальных напряжениях питания 27В и 5В для прибора МТ401М-1 / Оборудование: КИП-10, компьютер, осцилограф / Проверка наличия сигнала блока частотной подставки (БЧП) / Проверка токов потребления / Проверка светодиодов подсветки / Проверка и установка катодного напряжения / Проверка и установка напряжений блока стабилизаторов тока (БСТ) / Проверка напряжений питания / Проверка напряжений пульсаций переменного тока / Проверка сигнала блока частотной подставки / Проверка и регулировка системы регулировки параметра (СРП) и установка мод / Проверка выходных сигналов датчиков / Проверка и установка фазировки / Проверка сигнала ДС в блоке частотной подставки / Если в процессе выполнения работ в разделе 2 проверяемые параметры выходят за установленные нормы – провести замену соответствующего блока, узла, датчика. Повторить операции.
3	Проверка функциональных и точностных параметров / Проверяются в НКУ с помощью камеры тепла-холода (КТХ), КИП-10, компьютера. / Проверка параметров информационного сигнала (УС), меандра управления (МУ) / Проверка параметров сигнала, определяющего функциональную готовность прибора (“СТРОБ РС”) / Проверка значений сумм импульсов Nα (α=X,Y,Z), среднего значения смещения нуля, среднеквадратичного отклонения смещения нуля.	камера тепла-холода (КТХ), температура 20˚C. Выдержать 3 часа после выставки температуры.
	Электротермотренировка / Проверка точностных параметров и работоспособности прибора при пониженных и повышенных напряжениях и температурах. / Температурные режимы: 20˚C, -55˚C, 65˚C. / Если в процессе выполнения работ в разделе 3 проверяемые параметры выходят за установленные нормы – провести замену вышедшего из строя блока. Повторить операции.	После установки температуры выдержать 3 часа.