Домашнее задание
по курсу «Гражданская оборона»

Студент: / Группа:	Пашинин С.А. / ИУ2-112

Москва, 2012

# Исходные данные
Химическое вещество:	этиловый спирт.
Температура в помещении:	20°С.

# Расчет теоретической температуры горения
Этиловый спирт – химическая формула {C} rsub {2} {H} rsub {6} O . Температура в помещении {T} rsub {п} =20° C =293 K
Количество молекул кислорода, необходимое для полного сгорания молекулы этилового спирта:
β= {n} rsub {C} + {n} rsub {S} + {{n} rsub {H} - {n} rsub {Cl}} over {4} - {{n} rsub {O}} over {2} =2+ {6} over {4} - {1} over {2} =3
Уравнение процесса горения этилового спирта:
{C} rsub {2} {H} rsub {6} O+3 left ({O} rsub {2} + {3,84N} rsub {2} right ) =2 {CO} rsub {2} +3 {H} rsub {2} O+ {11,52N} rsub {2}
Изменение числа молей в ходе реакции:
{left (sum {{υ} rsub {i}} right )} rsub {н} = {υ} rsub {{C} rsub {2} {H} rsub {6} O} + {υ} rsub {{O} rsub {2}} + {υ} rsub {{N} rsub {2}} =1+3+11.52=15.52
∆υ= {left (sum {{υ} rsub {i}} right )} rsub {к} - {left (sum {{υ} rsub {i}} right )} rsub {н} =1
n= {{left (sum {{υ} rsub {i}} right )} rsub {к}} over {{left (sum {{υ} rsub {i}} right )} rsub {н}} =1,064
Средние теплоемкости bar C_p и bar C_v этилового спирта, азота и кислорода при температуре {T} rsub {п } =20° C =293 K и продуктов сгорания в диапазоне температур 293 . . 2300K :
этиловый спирт - bar C_p = a + {bc} over 2 (T_0 + T) + c over 3 (T_0^2 + T_0 T + T^2) + d over 4 (T_0+T)(T_0^2 + T^2) ,
продукты сгорания, кислород и азот - bar C_p = a + {b} over 2 (T_0 + T) + c over {T_0 T} .
R = 8,314 кДж/кмоль К
		bar C_p	bar C_v = bar C_p - R
Реагенты	C_2 H_6 O	47,45	39,13
{T} rsub {0} =298 K	N_2	29,13	20,82
T= {T} rsub {п} =293 K	O_2	28,14	19,83
Продукты сгорания	CO_2	54,64	46,32
{T} rsub {0} =298 K	H_2 O	43,96	35,68
T = 2300 K	N_2	33,47	25,10

Энергия, выделяющаяся (поглощаемая) в химической реакции
∆ {H} ^ {0} = {sum {{υ} rsub {i} ∆ {H} rsub {i обр} rsup {0}}} rsub {к} - {sum {{υ} rsub {i} ∆ {H} rsub {i обр} rsup {0}}} rsub {н} =2∙ left (-393,51 right ) +3∙ left (-241,84 right ) -1∙ left (-235,3 right ) "=" newline {" =" -1277,24 кДж/ моль}
Тепловой эффект реакции:
∆ {U} ^ {0} =∆ {H} ^ {0} -R {T} rsub {0} ∆υ=-1279,6 кДж/моль
Развиваемая температура горения
в изобарно-адиабатическом процессе:
{T} rsub {p} = {T} rsub {0} + {-∆ {H} ^ {0} -( {T} rsub {0} - {T} rsub {п} ) {left (sum {{υ} rsub {i} acute {{C} rsub {pi}}} right )} rsub {н}} over {{left (sum {{υ} rsub {i} acute {{C} rsub {pi}}} right )} rsub {к}} =298+ {1277000-5(1•47,45+3•28,14+11,52•29,13)} over {2∙54,64+3∙43,96+11,52∙33,47} "=" newline " =" 298+ {1277000-5•467} over {627} =2331К
в изохорно-адиабатическом процессе:
{T} rsub {v} = {T} rsub {0} + {-∆ {U} ^ {0} -( {T} rsub {0} - {T} rsub {п} ) {left (sum {{υ} rsub {i} acute {{C} rsub {vi}}} right )} rsub {н}} over {{left (sum {{υ} rsub {i} acute {{C} rsub {vi}}} right )} rsub {к}} =298+ {1279,6 ∙ {10} ^ {3} -5(1•39,13+3•19,83+11,52•20,82)} over {2•46,32+3•35,68+11,52•25,10} "=" newline " ="298+ {1279,6 ∙ {10} ^ {3} -5•1692} over {489} =2897K
Степень повышения давления:
δ= {P} over {{P} rsub {0}} = {n {T} rsub {v}} over {{T} rsub {n}} = {1.064*2897} over {293} =10,5

Степень расширения:
ε = {V} over {{V} rsub {0}} = {n {T} rsub {p}} over {{T} rsub {n}} = {1.064*2331} over {293} =8,5

Показатель адиабаты процесса:
γ = {{T} rsub {v} - {T} rsub {п}} over {{T} rsub {p} - {T} rsub {п}} = {δ-n} over {ε-n} =1,27

Молярная масса горючего:
%imu_{C_2 H_6 O} = {2μ} rsub {C} +6 {μ} rsub {H} + {μ} rsub {O} =12 cdot 2 + 6+16 = 46

Потенциальная теплота сгорания при T_п=293K:
Q= {-∆ {U} ^ {0} -( {T} rsub {0} - {T} rsub {п} ) {left (sum {{υ} rsub {i} acute {{C} rsub {vi}}} right )} rsub {н}} over {{μ} rsub {{C} rsub {2} {H} rsub {6} O}} = {1279,6 ∙ {10} ^ {3} -5•1692} over {46} =27633 кДж / кг

# По формуле Менделеева
Растворитель Р-12

Массовая брутто-формула: C82,41%H9,32%O8,27%
μ=99,6 {кг} over {кмоль}

Коэффициенты элементов:

nC = *0,8241/ = 99,6 *0,8241/ 12 = 6,84
nH = *0,0932/ = 99,6 *0,0932/ 1 = 9,28
nO = *0,0827/ = 99,6 *0,0827/ 16 = 0,51

формула вещества будет иметь вид: С6,84Н9,28 O0,51

уравнение окислительной реакции напишем в виде:

{C} rsub {6,84} {H} rsub {9,28} {O} rsub {0,51} +β left ({O} rsub {2} + {3,84N} rsub {2} right ) =6,84 {CO} rsub {2} +4,69 {H} rsub {2} O+ {34,21N} rsub {2}
β= {n} rsub {C} + {n} rsub {S} + {{n} rsub {H} - {n} rsub {Cl}} over {4} - {{n} rsub {O}} over {2} =684+ {928} over {4} - {51} over {2} =8,91
nCO2 = 6,94
nH2O = 9,28/2 =4,69
nN2 = *3,84 = 34,21

Qн смеси по формуле Менделеева:

Qн = 339,13 C + 1031 H + 108,8 (S – O)=366
C = ncc/
H = nhh/
O = noo/

Расчет развиваемой температуры проведем по формулам:

T_p = T_n + {%imu Q_н} over {left( sum %inu_i c_pi right)_k} = 293+ {99,6∙366} over {6,94*54,64+4,69*43,96+34,21*33,47} =293+ {36454} over {1730} =314K
T_v = T_n + {%imu Q_н} over {left( sum %inu_i c_vi right)_k} =293+ {99,6∙8721} over {6,94*46,32+4,69*35,68+34,21*25,10} =293+ {36454} over {1347} =320K
	Вариант			3-лвж
Вещество				Этиловый спирт
Формула				C2H6O
Нормальн.скорость горения		Uн	м/с	0,556
Плотность жидкости		ж	кг/м3	790
% растворителя в жидкости		%		100
	Коэффициенты	A	A	9
	для расчета давления	B	B	1919
	насыщенного пара	C	C	252
Длина помещения		L	м	25
Ширина помещения		B	м	12
Высота помещения		H	м	4
Свободн.объем помещения		Vo	м3	960
Температура в помещении		tпом	град С	25
Площадь окон		Fобщ	м2	160
Коэфф. интенсиф. горения		a		7
Кратность вентиляции		Aв	1/ч	6
Рабочая темпер. жидкости		tраб	С	25
Колич. разливш. жидкости		mбл	кг	120
Расстояние до объекта		Rоб	м	20
Допустим. избыт.давление		 Pдоп	кПа	5
Избыт. давление вскрытия		 Pвск	кПа	3
Высота ПК		b	м	1,5
Кол-во несущих слоев		m		3
Толщина несущего слоя			м	0,002
Толщина слоя заполнения			м	0,05
Плотность несущего слоя			кг/м3	2700
Плотность слоя заполнения			кг/м3	50

# Определение степени загазованности помещения
Определение площади разлива и площади испарения:
Коэффициент растекаемости f=1000
Площадь разлива жидкости S = f mбл ж = 1000*120/790 = 151,9 м2
Площадь испарения Fи=min{S;L*B} = min{S;25*10} = 151,9м2
.
Определение интенсивности испарения:
Интенсивность испарения Wи, кг/(с*м2)
W_u = 10^-6 P_s %ieta sqrt(%imu) = 10^-6 cdot 15,7 cdot 2,4 cdot sqrt 46 = 2,5 cdot 10^-4 кг/(с cdot м^2)
где m - молярная масса, Ps — давление насыщенных паров, h - коэффициент, учитывающий влияние скорости и температуры воздушного потока на интенсивность испарения . Коэффициент интенсивности испарения h определяется по справочной табл.6, входами в которую служат скорость движения воздуха в помещении и температура в помещении.

Скорость движения воздуха определяется из выражения:
U = Aв L / 3600=6*25/3600=0,04м/c
где L — длина помещения,м.

Давление насыщенных паров Рs:
P_s = 0,133 cdot 10^{A- B over {C+ t_ж}} = 0,133 cdot 10^{9-1919 over {252 + 25}} = 15,7
где tж - температура жидкости, равная среднеарифметическому значению рабочей температуры жидкости tраб и температуры воздуха tп в помещении:
tж = 0,5 (tраб + tп)=25С

А,В,С— константы, определяемые по справочной табл. 5.
η=2,4

Определение времени испарения
Время полного испарения разлившейся жидкости tи определяется из выражения:
и = mбл / (Wи Fи)=120/( 2,5* {10} ^ {-4} *151,9 )=3160с

Расчетное время испарения р=min{tи;3600}=3160с

Определение массы пара, остающегося в помещении с учетом работы аварийной вентиляции:

Имея полученные данные, можно вычислить массу жидкости, испарившейся с поверхности разлива Fи:
mи = WиFир = 2,5* {10} ^ {-4} *151,9*3160=120кг
а с учетом работы аварийной вентиляции:
m^"*" = m_u over {1+ {A_B %itau_p} over 3600} = 120 over {1+ {6 cdot 3160} over 3600} = 19,1 кг

Определение массы пара, создающей в помещении стехиометрическую концентрацию:
mстх = сстх Vо пп
m_стх = %imu cdot V_0 c_стх P_0 over {RT_0} = 46 cdot (25 cdot 12 cdot 4) cdot 0,064 101,325 over {8,31 cdot 298} = 140 кг

где стехиометрическая концентрация:
сстх = 

Определение массы насыщенного пара в помещении:

m_s = {%imu cdot V_0 P_s} over {RT_0} = 46 cdot (25 cdot 12 cdot 4) cdot 15,7 over {8,31 cdot 298} = 350 кг

Объем облака взрывоопасной смеси:
V_ПрВС = {min lbrace m_стх; m^*; m_s rbrace} over {c_стх %irho_гп}= {19,1} over {0,064*1,88} =158 м^3

где плотность газа в помещении
{ρ} rsub {гп} = {μ left ({P} rsub {0} right )} over {R left ({t} rsub {раб} +273 right )} = {46∙101,325} over {8,31∙ left (25+273 right )} =1,88кг / {м} ^ {3}

Степень загазованности помещения:

%izeta = {min lbrace V_ПрВС; V_0 rbrace} over {V_0}= {158} over {25 cdot 12 cdot 4} = 0,13

# Расчет параметров взрыва
Плотность смеси:
{ρ} rsub {см} = {ρ} rsub {гп} {c} rsub {стх} + {ρ} rsub {в} left (1- {с} rsub {стх} right ) = 1,88*0,064+1,1839* left (1-0,064 right ) =1,23кг/ {м} ^ {3}

Удельная теплота сгорания смеси:
{Q} rsub {стх} = {{Q} rsub {V} {ρ} rsub {гп} {c} rsub {стх}} over {{ρ} rsub {см}} = {27633*1 ,88*0,064} over {1,23} =2703 кДж /кг

Давление детонации в основной стадии:
Рд =2( – 1)Qстх стх "=" 2 cdot left (1,27-1 right ) cdot 2703 cdot 1,23=1795 кПа

Среднее избыточное давление:
Pд = (Рд – Ро)/4 "=" {1795-101,325} over {4} =424 кПа

Радиус облака:
r = nroot{3}{{3 V_ГВС} over {2 %ipi} }= nroot {3} {{3*158} over {2*3,14}} =4,2м
Скорость детонации:

D = sqrt {2 (%igamma^2 - 1) Q_стх 1000} = sqrt {2 left ({1,27} ^ {2} -1 right ) *2703 *1000} =1820 м / с

Продолжительность горения:
{t} rsub {0} = {r} over {D} = {4,2} over {1820} =2,3мс

Плотность продуктов детонации:

%irho_д = {%irho_д (%igamma + 1)} over %igamma = {1,14 cdot (1,29 + 1)} over 1,29 = 2 кг/м^3

Критическая скорость истечения продуктов сгорания через проемы:
U_кр = sqrt{P_д over %irho_д} = sqrt{{%igamma P_д} over {%irho_см(%igamma +1)}} = sqrt {{1,27*1795} over {1,23(1,27+1)}} =28,6 м / с

Расход истечения через проемы:
G = Uкр Fобщ=28,6*160=4576 м3/с

Продолжительность истечения:

t_"+" = V over G = {158 left (8,5-1 right ) + left (25*12*4 right )} over {4576} =0,521 с

где V = VГВС ( – 1) + Vo - объем продуктов сгорания,
G = Uкр Fобщ – расход истечения через проемы,
Fобщ - площадь оконных и других проемов в помещении..

Импульс детонации:
на интервале горения:
iд = tо Pд = 0,0023*424 = 0,98 кПа*с

на интервале фазы сжатия:
iд + = + Pд=0,521*1795=935 кПа*с

# Параметры воздушной ударной волны
Расчеты проводятся при следующих допущениях:
- при образовании воздушной ударной волны энергией на разрушение аварийного здания пренебрегаем,
- взрыв происходит на абсолютно упругой подстилающей поверхности.

Тротиловый эквивалент взрыва:
m_T = 2m Q_0 over Q_T =2*19,1* {2703} over {4520} =22,8 кг
Приведенный радиус взрыва:
bar R = R over {nroot{3}{m_T}}= {20} over {nroot {3} {22,8}} =7

Давление во фронте ударной волны:
%iDELTA P_ф = P_0 bar P = 101,325 cdot 10^size 10{0,625-2,18 lg {bar R} +0,52 ( lg bar R )^2} = 15,3 кПа

Удельный импульс:
i = bar i nroot {3}{m_T}= 40,2 nroot{3}{22,8} =114 кПа cdot с
где i — приведенный импульс, величина которого определяется из выражения:

lg bar i = 2,11 - 0,97 lg bar R + 0,44 (lg bar R)^2
bar i = 10^size 9{2,11 - 0,97 lg bar R + 0,44 (lg bar R)^2} = 42,2

Длительность фазы сжатия  воздушной ударной волны за пределами помещения:

%itau_"+" = 0,0015 cdot nroot{6}{m_T} sqrt R = 0,0015 cdot nroot {6} {22,8} cdot sqrt {20} =11 мс
Давление отражения:
%iDELTA P_отр = 2 %iDELTA P_infinity + {6 %iDELTA P_infinity^2} over {%iDELTA P_infinity + 7 P_0} = 2 cdot 15,3+ {6 cdot {15,3} ^ {2}} over {15,3+7 cdot 101,325} =32,5 кПа

# Параметры дефлаграционного взрыва
Избыточное давление:
P   Pmax =  pmax /3=0,13*321=42кПа
  где %iDELTA P_max = {P_0 (%idelta -1)} over K = {P_0 left({nT_%inu over T_п} -1 right)} over K = {101,325*(10,5-1)} over {3} =321 кПа

скорость горения Uпл = aUн =7*8,5*0,556=33м/c
где а - коэффициент интенсификации горения, Uн - нормальная скорость горения,  - степень расширения;

Продолжительность горения:
{t} rsub {0} = {r} over {U} = {4,2} over {33} =0,127 с
.
Продолжительность фазы сжатия:
τ_"+" = 5t_0 = 0,636с

Импульс:
на интервале горения:
i = t P = r P / Uпл =0,127*42=5,3 кПа*с

на интервале сжатия
i_"+" = τ_"+" ∆P=0.636 cdot 42=26,7 кПа cdot с