# Результаты
Наименование параметра взрыва	Обозначение	Размерность	Значение
Параметры детонационного взрыва
Среднее избыточное давление детонации	Pд	кПа	450
Импульс детонации на интервале горения	iд	кПа с	7,4
Импульс детонации на интервале фазы сжатия	iд +	кПа с	14,9
Параметры ВУВ на расстоянии R
Давление во фронте ударной волны	Pф	кПа	15,3
Удельный импульс	i	кПа с	114
Давление отражения.	Pотр	кПа	32,5
Параметры дефлаграционного взрыва
Среднее избыточное давление сжатия	P	кПа	42
Импульс на интервале горения	i	кПа с	25
Импульс на интервале сжатия	i+	кПа с	126

# Оценка последствий взрыва
## Оценка последствий детонационного взрыва в помещении
Результаты расчетов показывают, что образующееся в аварийном помещении избыточное давление при детонационном взрыве значительно превышает значения избыточных давлений, приводящих к полным разрушениям здания и оборудования и к крайне тяжелым поражениям персонала.
Действия спасательных сил:
- срочная госпитализация пострадавших силами медицинского персонала спасателей,
- разбор завалов с целью поиска уцелевших,
- проведение других неотложных работ в месте ЧС.
Ввиду больших разрушительных последствий и скоротечности процессов горения при детонации защитные мероприятия в производственных помещениях следует направлять, главным образом, на предотвращение (или снижение вероятности) перерастания процессов горения из дефлаграционного режима в детонационный. Основным из таких мероприятий является уменьшение скорости распространения пламени (скорости горения), для чего следует:
- для участков с взрывоопасным производством использовать помещения с линейными размерами, близкими друг другу, так как это в наименьшей степени способствует интенсификации горения,
- использовать помещения с минимальным количеством препятствий (опор, лестниц и других строительных конструкций),
- при организации технологического процесса необходимо рационально размещать оборудование, избегая больших заужений поперечного сечения помещения, что повышает интенсивность горения и увеличивает скорость пламени за счет турбулизации процессов.
## Оценка последствий детонационного взрыва для смежного объекта
Результаты расчетов показывают, что образующаяся при детонационном взрыве ударная волна приводит к сильным разрушениям здания, слабым разрушениям оборудования и к средним поражениям персонала.
Действия спасательных сил:
- госпитализация силами спасателей в медицинские учреждения,
- разборка завалов и спасение уцелевшего под ними персонала.
## Оценка последствий дефлаграционного взрыва в помещении
Результаты расчетов показывают, что образующееся в аварийном помещении избыточное давление при дефлаграционного взрыве значительно превышает значения избыточных давлений, приводящих к полным разрушениям здания, сильным разрушениям оборудования и к тяжелым поражениям персонала.
Действия спасательных сил:
- госпитализация силами спасателей в медицинские учреждения,
- разборка завалов и спасение уцелевшего под ними персонала.