Министерство образования Российской Федерации

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ’’ Теоретические основы электротехники’’

Сборник задач по ТОЭ

Часть 1

Нижний Новгород

1999

Раздел 1.     Основы символического  метода

Задача 1.1.   Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени : i=1002sin(wt−150o), А.

Решение  Модуль комплекса действующего значения совпадает с действующим значением синусоидальной величины, а аргумент совпадает с начальной фазой этой величины: I=Iejy=100e−j150o, А.

Задача 1.2.    Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени: u=1002sin(wt−45o), В.

Решение

U=Uejyu=100e−j45o==100cos(−45o)+j100sin(−45o)=502−j502.

Задача 1.3.    Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени: u=1002sin(wt+135o), B.

Решение

U=Uejyu=100ej135o=100cos(135o)+j100sin(135o)==-502+j502.

Задача 1.4.    Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени:   i=102cos(wt+30o), А.

Решение   i=102cos(wt+30o)=102sin(wt+120o), А.

Отсюда    I=Iejyu=10ej120o, А.

Задача 1.5.   Написать комплекс действующего значения синусоидальной функции времени: u=-1002cos(wt−60o), В.

Решение

u=-1002cos(wt−60o)B=1002sin(wt−150o), B.                       U=Uejyu=100e−j150o=100cos(−150o)+j100sin(−150o)==-100cos30o−j100sin−30o=-503+j50.

Задача 1.6.   Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения:   I=5ej60o, A.

Решение      I=5ej60o=Iejyi,  oтсюда       i=52sin(wt+60o), A.

Задача 1.7.   Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения:   I=-10ej60o, A.

Решение  I=-10ej60o=10ej240o=10e−j120o=Iejyi

(т.к. (−1)=ej180o).

Отсюда    i=102sin(wt−120o), A.

Задача 1.8.   Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения:   I=-j10ej30o, A

# Решение

I=-10ej30o=10e−j60o=Iejyi,   (т.к. ±j=e±j90o).

Отсюда        i=102sin(wt−60o), A.

Задача 1.9.   Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения:   U=50+j50, В.

## Решение

U=50+j50=502+502⋅ej45o=502⋅ej45o==Uejyu.

Отсюда   u=100sin(wt+45o), В.

Задача 1.10. Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения: U=50−j50, В.

## Решение

U=50−j50=502+502e−j135o==502e−j135o=Uejyu.

Отсюда   u=100sin(wt−135o), В.

Задача 1.11. Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения: U=-203+j60ej30o, В.

## Решение

U=-203+j60ej30o=-203+303+j30=103+j30==(103)2+302⋅ej60o=203⋅ej60o=Uejyu.

Отсюда  u=2054sin(wt+150o), В.

Задача 1.12. Найти синусоидальную функции времени, изображенную комплексом действующего значения: U=-120−j60ej150o, В.

## Решение

U=-120−j60ej150o=-120+j60ej60o==-120+30+j303==-90+j303=(303)2+902⋅ej150o==2027⋅ej150o=Uejyu.

Отсюда u=2054sin(wt+150o), В.

Задача 1.13. Определить сдвиг фаз j=yu−yi между напряжением и током, комплексы действующих значений которых равны: U=-20+j20, B, I=30+j303, A.

## Решение

U=-20+j20=202⋅e, B ,yu=135o;

I=30+j303=60⋅ej60o, A ,    yi=60o;

j=yu−yi=135o−60o=75o.

Задача 1.14.   Определить комплексное сопротивление, если напряжение  и ток равны:   u=1002sin(wt+60o), В;    i=102sin(wt+15o), А.

Решение  На основании закона Ома Z=UI

U=100ej60oВ,  I=10ej15o, А;

Z=100ej60o10ej15o=10ej45o=52+j52, Ом.

Задача 1.15.  Определить мгновенное значение падения напряжения, если известны ток  i=5sin(wt+30o), А, и комплексное сопротивление  Z=30+j303,  Ом.

Решение  На основании закона Ома Um=Z⋅Im;

Z=30+j303=60ej60o, Ом,  Im=5ej30o, А;

Um=60ej60o⋅5ej30o=300ej90o=Umejyu, В.

Отсюда  u=300sin(wt+90o), В.

Задача 1.16.  Определить мгновенное значение падения напряжения, если известны ток  i=10sin(wt−15o), А,  и комплексное проводимость Y=0,1−j0,1.

Решение   На основании закона Ома Um=ImY;

Im=10e−j15o, А, Y=0,1−j0,1=0.12⋅e−j45o;

Um=10e−j15o0,12⋅e−j45o=502ej30o=Umejyu.

Отсюда  u=502sin(wt+30o), В.

Задача 1.17.  Найти сумму токов i=i1+i2+i3, мгновенные значения которых равны: i1=1002sin(wt+90o), А, i2=100sin(wt+135o), А, i3=100sin(wt−135o), А.

Решение  I=I1+I2+I3;

I1=100ej90o=j100, А.

I2=502⋅ej135o=-50+j50, А.

I3=502⋅e−j135o=-50−j50, А.

I=I1+I2+I3=j100−50+j50−50−j50=-100+j100=1002⋅ej135o=Iejyi.

Отсюда  i=200sin(wt+135o), А.

Задача 1.18.  Определить i4, если известно:

i1=602sin(wt+60o), А,

i2=902sin(wt−60o), А,

i3=602sinwt, А.

Решение  На основании первого закона Кирхгофа: I4=I1+I2−I3;

I1=60ej60o=30+j303, A;

I2=90e−j60o=45−j453, A,  I3=60A;

I4=30+j303+45−453−60=15−j153=30e−j60o=I4ejyi.

Отсюда i4=302sin(wt−60o), А.

Задача 1.19.  Определить проводимость Y , если известно комплексное сопротивление Z=10−j10 Ом.

Решение   Y=1Z;  Z=10−j10=102⋅e−j45o, Ом.

Отсюда  Y=1102⋅e−j45o=0,052⋅ej45o=0,05+j0,05.

Задача 1.20.   Найти выражение для комплексного сопротивления Z и комплексной проводимости Y, если   R=10 Oм, L=10Гн, w=1000 с-1

L

R

## Решение

Z=R+jwL=10+j10=102⋅ej45o, Ом.

Y=1Z=1102⋅ej45o=0,052⋅e−j45o=0,05−j0,05.

Задача 1.21.    Найти выражение для комплексного сопротивления Z и комплексной проводимости Y , если  R=10 Oм,w=106 c-1, C=0,1 мкФ.

C

R

## Решение

Z=R−j1wC=10−j1106⋅0,1⋅10−6=10−j10=102⋅e−j45o;

Y=1Z=1102⋅e−j45o=0,052⋅ej45o=0,05+j0,05.

Задача 1.22.     Определить комплекс полной мощности, если u=100sin(wt+15o), В,  i=10sin(wt−30o), А.

Решение  S=U⋅I;

U=502⋅ej15o, В,  I=52⋅e−j30o, А,  I=52⋅ej30o, А;

S=502⋅ej15o⋅52⋅ej30o=500⋅ej45o=2502+j2502.

Задача 1.23.    Определить активную и реактивную мощности, если  u=202sin(wt+15o), В,  u=1002sin(wt+45o), В, i=102sin(wt+45o), А.

Решение S=P+jQ=U⋅I;

U=202⋅ej15o, В,  I=10ej45o, А,  I=10e−j45o, А;

S=20ej15o⋅10e−j45o=200⋅e−j30o=1003−100.

Отсюда  P=1003, Вт,  Q=-100, вар.

Задача 1.24.  Известны ток и напряжение :  i=10sin(wt+90o), А,        u=100sin(wt+60o), В.  Определить активную и реактивную мощности.

Решение P=Scosj, Q=Ssinj,

где  S=UI; j=yu−yi.

Отсюда

P=1002⋅102cos(60o−90o)=2503, Вт;

Q=1002⋅102sin(60o−90o)=-250, вар.

Задача 1.25.   Определить сопротивление схемы (R и L), если u=1002sinwt, В,

i

U

X

R

i=20sin(wt−90o), А.

### Решение

Y=ImUm=152e−j90o=0−j152=1j52.

Отсюда  R=¥, X=XL=52, Ом.

Раздел 2.   Расчет цепей символическим  методом

Задача 2.1.  Определить комплексное сопротивление Z, еслиR1=6Oм, R2=R3=5Oм, C=10мкФ, L=0,5мГн,w=104c-1.

Решение  Z=Z1+Z2Z3Z2+Z3,

C1

R2

L2

R1

R333

где   Z1=R1−j1wC1=6−j10, Ом;

Z2=R2+jwL2=5+j5, Ом, Z3=R3=5, Ом;

Z=(6−10)+(5+j5)⋅5(5+j5)+5=92⋅e−j45o.

Задача 2.2.  Определить мгновенное значение тока i, если R1=2Oм, C2=20мкФ, L1=0,6мГн, R2=R3=5Oм, w=104 c-1, u=1002sin(wt+120o), В.

Решение  На основании закона Ома I=UZ;

U=1002⋅ej120o,  Z=Z1+Z2Z3Z2+Z3;

Z1=R1+jwL1=2+j6, Ом;

C2

R2

L1

R1

R333

Z2=R2−j1wC2=5−j5, Ом;

Z3=R3=5, Ом;

Z=5+j5=52⋅ej45o, Ом , I=20ej75o.

Отсюда  i=202sin(wt+75o), А.

Задача 2.3.    Определить мгновенное значение напряжения u, если

R1=10Oм,C=10мкФ, L=2 мГн, w=104c-1, u=1002sin(wt+45o), В;

L

C

e

U

R

i=10sin(wt−90o), А.

Решение  На основании второго

закона Кирхгофа   ZI+U=E;

E=100ej45o=502+j502, В;

Z=R+jwL−j1wC=10+j10=102⋅ej45o, Ом,   I=52⋅e−j90, А;

U=502+j502−102⋅ej45o⋅52⋅ej−90o=j1002=1002⋅ej90o=Uejyu.

u=200sin(wt+90o), В.

Задача  2.4.     Дана цепь R=10Ом,  C=318мкФ, u=1002sin314t, В.

Определить uc.

C

R

Решение     Im=UmR−jXc=UmR−j1wC=10ej45o, А.

Umc=-jXcIm=100e−j45o, В.

Отсюда        uc=100sin(314t−45o), В.

Задача  2.5.    Дана цепь R=XL=40Ом, uL=240sin(wt+150o), В.

Определить  u.

R

L

Решение    Im=UmjXL=6ej60o, А.

Um=(R+jXL)Im=2402⋅ej105o, В.

Отсюда       u=2402sin(wt+105o), В.

Задача 2.6.     В цепи синусоидального тока все четыре вольтметра показывают одно и то же напряжение  - 100В. Определить u(t), если принять yuL=45o.

C

R

L

Решение

Так как UR=UL=UC, то R=wL=1wC

(в цепи резонанс напряжений).

Отсюда

U=UR=RI=RULjwL=100e−j45o, В;

u=1002sin(wt−45o), В.

Задача 2.7.    Чему равно показание вольтметра V1, включенного в цепь синусоидального тока, если вольтметр V2 показывает 30В,R=12Ом,     XC=5 Ом.

Решение  U2=XCI=30В, I=U2XC=6А.

R

1

2

C

Отсюда U1=R2+XC2=78В.

Задача 2.8.  Определить показания электромагнитного вольтметра , если E=200В, R1=R2=10Ом, XL1=5Ом, XC2=60Ом, XC1=20Ом, XC2=15Ом.

C1

R2

C3

R3

R1

L1

E

Решение  Вольтметр показывает

действующее значение напряжения

U=XC2I==XC2E(R1+R2+R3)2+(XL−XC1−XC2)2==602.

Задача 2.9.   В цепи  R=XL, амперметр показывает 10А.

Определить i1, если принять yi=30o.

Решение  Из векторной диаграммы находим :

i1=I12sin(wt+75o), А,

I12+I22=I2,

так как R=XL,

i1

R

i

L

то 2I12=I2,

I1=12I=52А.

Отсюда i=10sin(wt+75o), А.

i

R

L

C

Задача 2.10.  Определить i , если u=1202sinwt, В,  R=Xc=12Ом, XL=6Ом.

### Решение

I=UR+UjXL−UjXc=102⋅e−j45o, А.

Отсюда  i=20sin(wt−45o), А.

Задача 2.11.   Определить показания амперметра A2, если показания

приборов A1, A3, A5 соответственно равны : 5А, 5А, 3А.

Решение  Из векторной диаграммы I4=I32−I52=4А, I2−I5=I12−I42=3А.

Отсюда I2=6А.

5

2

4

3

1

C

R

L

Задача 2.12.   Определить токи в ветвях и составить уравнение баланса мощностей цепи.

1

L

R

C

2

u=252sin314t, В, R=5Ом,

L=8мГн, C=637мкФ.

### Решение

На основании закона Ома I=UZ;

U=25ej0, В,

Z=jXL+R(−jXC)R−jXC=j2,5+5(−j5)5−j5=j2,5+2,5−j2,5=2,5Ом,    I=252,5=10А;

I1=U12ZC=IRR−jXC=1055−j5=5+j5=52⋅ej45o, А; I2=U12R=I−jXCR−jXC=10−j55−j5=5−j5=52⋅e−j45o, А.

Уравнение баланса мощностей :

мощность источника  Sä=UI=25⋅10=250 ;

Pä=Re(Sä)=250Вт, Qä=Im(Sä)=0;

мощность приемников:

P=I22R=(52)2⋅5=250Вт;

QL=I2XL=102⋅2.5=250вар;

Qc=I12Xc=(52)2⋅5=250вар;

Pä=Pï,               Qä=QL−QC;

250Вт = 250Вт,         0вар  = 0вар.

Задача 2.13.   Определить токи в ветвях и составить уравнение баланса мощностей.

E=j50, В,

XC

XL

R=10Ом,

XL=10Ом,

XC=10Ом

Ответ  I1=52⋅ej135o, А, I2=5ej180o,А,

I3=5ej90o, А

Задача 2.14.  Определить токи в ветвях методом законов Кирхгофа.

e1=202sin314t, В;

e3=202sin314t, В;

C1=C2=318.5,мкФ;

L2=16мГн, R2=5Ом,

R3=10Ом.

### Решение

C1

C2

R2

R2

R3

L2

−I1+I2+I3=0;−jXCI1+(jXC2+R2+jXL2)⋅I2=E1;−(jXL2+R2−jXC2)⋅I2+R3I3=-E3;

−I1+I2+I3=0,−j10I1+(5−j5)⋅I2=20,(−5+j5)⋅I2+10I3=-20,               I1=D1D ,   I2=D2D ,    I3=D3D;

D=−111−j10(5−j5)00(−5+j5)10=j200;           D1=01120(5−j5)0−20(−5+j5)10=-200;

D2=−101−j102000−2010=-200+j200 ;     D3=−110−j10(5−j5)200(−5+j5)−20=-j200;

I1=D1D=−200j200=j=ej90o, А,  I1=1А, i1=2sin(314t+90o), А;

I2=D2D=−200+j200j200=1+j=2⋅ej45o, I2=2А, i2=2sin(314t+45o), А; I3=D3D=−j200j200=-1=ej180o, А,  I3=1А, i3=2sin(314t+180o),А;

Баланс мощностей:

E1    растет в режиме источника реактивной мощности,

E3   растет в режиме источника активной мощности.

Sä=Sä1+Sä3=E1I1+E2(−I1)=20(−j1)+20⋅1=20−j20;

Pp=PR2+PR3=I22R2+I32R3=(2)25+(1)210=10+10=20Вт;

Qp=Qc1+QC2+QL2=-I12Xc1−I22Xc2+I22XL2=-10−20+10=-20Вт;

Pä=PïP,                      Qä=Qïò;

20Вт = 20Вт,         −20вар  = −20вар.

Задача 2.15.     Решить предыдущую задачу методом контурных токов.

### Решение

Z11I11+Z12I22=E1,Z12I11+Z22I22=-E3, где   Z11=R2+j(XL2−Xc1−XC2)=5−j15;Z22=R2+R3+j(XL2−XC2)=15−j5;Z12=Z21=-(R2+j(XL2−XC2))=-(5−j5);

(5−j15)I11−(5−j5)I22=20,−(5−j5)I11+(15−j5)I22=-20,   I11=D1D=j1;I22=D2D=-1;       I1=I11=j1;I2=I11−I22=j+1=2⋅ej45o;I3=I22=-1.

Задача 2.16.   Определить токи в ветвях цепи методом законов Кирхгофа и методом контурных токов.

e1=102sin(314t+90o), В;

e3=20sin(314t+135o), В;

C3=318,5мкФ, L2=31,8мГн, R1=10Ом.

Ответ    i1=2sin(314t+45o), А;

C3

R1

L2

i2=1.4sin(314t+90o), А;

i3=1.4sin314t, А.

Задача 2.17.    Определить Z11 и Z22, если Z1=10+j10Ом, Z2=5+j5Ом, Z3=10−j10Ом.

Z2

Z1

Z3

Решение  Собственное сопротивление

первого контура

Z11=Z1+Z3=20Ом.

Взаимное сопротивление контуров

Z12=Z21=−Z3=-10+j10=102⋅ej135o, Ом.

Задача  2.18.   Определить E11, если Z1=Z2=Z3=Z4=10+j10Ом; E1=1002⋅ej45o, В,

E2=502⋅e−j135o, В.

Z4

Z3

Z2

Z1

Решение  Собственная ЭДС контура

E11=E1−E2=(100+j100)−(−50−j50)=150+j150=1502⋅ej45o.

3

Z4

Z3

Z1

1

2

Z6

Z5

Z2

Задача 2.19.    Определить Y11 и Y12, если Z1=Z2=Z3=Z4=Z5=Z6=102⋅ej45o, Ом.

Решение  Собственная проводимость

первого узла

Y11=1Z2+1Z4+1Z5=3202⋅e−j45o==0,15−j0,15

Взаимная проводимость

Y12=Y21=-1Z2=-0,05+j0,05=0,052⋅ej135o.

3

Z4

Z3

Z2

Z1

1

2

Z6

Z5

Задача  2.20.   Определить I33, если

Z1=Z2=Z3=Z4=Z5=Z6=10+j10 Ом;

E1=-100+j100, В; E6=100+j100, В.

Решение  Собственный ток третьего узла

I33=-E1Z1+E6Z6=20010+j10=10−j10, А.

Задача 2.21.    Решить задачу методом двух узлов для определения токов.

E1=100В, E3=j50, В, XL=10Ом, XC=10Ом, R=10Ом.

### Решение

R

1

2

XL

XC

U12=YEY=1jXLE1+1RE31jXL+1−jXC+1R=110(−j100+j50)110(1+j)=−j501+j=-25−j25;

I1=E1−U12jXL=100+25+j25j10=2,5−j12,5;

I2=U12−jXC=25−j25−j5=5+j5,  I3=E3−U12R=−25+j7510=-2,5+j7,5.

1

2

XL

XC

R

Задача 2.22.    Решить предыдущую задачу методом наложения.

Решение  1. Расчет токов в цепи от действия E1

Z=jXL+Z12=jXL+R(−jXc)R−jXc=j10+2−j4=2+j6;

I1'=E1Z=1002+j6=5−j15I2'=I1'RR−jXC=(5−j15)⋅1010−j5=10−j10I3'=I1'−jXCR−jXC=(5−j5)⋅(−j5)10−j5=-5−j5

- Расчет токов в цепи от действия E3

1

2

XL

XC

R

I3''=E3Z=E3R+Z12=E3R+jXL(−jXC)jXL−jXC=j5010−j10=-2,5+j2,5, А;

I1''=I3''Z121jXL=2,5−j2,5, А;

I2''=I3''Z121−jXC=-5+j2,5, А.

Токи в ветвях исходной схемы:

I1=I1'−I1''=5−j15−2,5+j2,5=2,5−j12,5I2=I2'+I2''=10−j10−5+j5=5−j5I3=I3''−I3'=-2,5+j2,5+5+j5=2,5+j7,5

Задача 2.23.   Определить ток вXC методом эквивалентного генератора.

(Схема задачи 2.21).

### Решение

### Uxx=1jXLE1+1RE21jXL+1R=−j501−j=25−j25;

Z=Zý=R(jXL)R+jXC=10(j10)10+j10=5+j5;

I=EýZý−jXC=25−j255+j5−j5=5−j5.

XC

R

XL

Задача 2.24   Определить R2 при котором сдвиг фаз между U и I равен 45o. R1=3Ом, XL=5Ом.

Решение   U=ZI; Z=jRXLR+jXL+R1=XL2R2R22+XL2+R1+jXLR22R22+XL2.

Чтобы сдвиг фаз был равен 45o, необходимо, чтобы:

R1

R2

X

Re(Z)=Im(Z) или

XL2R2R22+XL2+R1=XLR22R22+XL2.

Отсюда получаем уравнение:

2R22−25R2−75=0,

решая которое находим R2=15 Ом.

Задача 2.25.   Дано: I=10А, E=100В, R=12Z, Z=R+jX.

Определить показания ваттметра.

Решение   S=UI; I=2UZ=2UR+jX=2URR2+X−j2UXR2+X2;

P=Re(S)=2U2RZ2=U22R

(так как Z=2R по условию);

I=2UZ=UR=10А.

*

*

Z

Z

Отсюда  R=UI=10Ом.

Следовательно P=500 Вт.

Составители:  А.А. Башев, М.Г. Тылес, Н.П. Чистякова

УДК  621. 3(075)

Сборник задач по ТОЭ. Ч.1. Метод. пособие / НГТУ; Сост.:  А.А. Башев, М.Г. Тылес, Н.П. Чистякова. Н. Новгород, 1999.18 с.

Сборник задач  по курсу ТОЭ состоит из двух разделов :  основы символического метода расчета цепей синусоидального тока и метод расчета цепей на основе законов Ома и Кирхгофа.

Предназначен для самостоятельного овладения практическими навыками применения символического метода для анализа электрических цепей и расчета их с применением законов Ома, Кирхгофа, метода контурных токов, узловых напряжений, метода наложения и эквивалентного генератора.

Работа предназначена для студентов, обучающихся по специальностям 100200, 100400, 180900, 200400, 210500, 210200, 210300, 230300, 190300.

Научный редактор А.А. Башев

Редактор И.И. Морозова

Подп. к печ.  17.05.99.    Формат 60х841/16. Бумага газетная Печать офсетная. Печ. л. 1,25. Уч-изд.л.1,1.  Тираж 300 экз. Заказ  292.

Нижегородский государственный технический университет.

Типография НГТУ. 603600, Н. Новгород, ул. Минина, 24

С

Нижегородский государственный

технический университет, 1999