- Вопросы для подготовки к РК №2

- Принцип непрерывности магнитного потока.

- Закон полного тока.

- Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей.

- Расчетная аналогия между нелинейными электрическими и магнитными цепями.

- Расчет магнитных цепей при постоянных магнитных потоках (прямая и обратная задачи).

Магнитодвижущая сила, магнитное напряжение, магнитное сопротивление.

Примечание. При ответе на вопрос необходимо написать формулу, ее формулировку, указать размерности всех входящих в формулу величин.

- Вопросы для подготовки к РК №3

- Трансформаторы

Принцип действия трансформатора. Коэффициент трансформации.

Основные уравнения трансформатора.

Основные уравнения приведенного трансформатора.

трансформатора.

Векторная диаграмма трансформатора.

Потери в стали трансформатора. Учет потерь при расчете трансформатора.

Трансформатор в режиме холостого хода – катушка со сталью.

Применение метода эквивалентных синусоид к расчету трансформатора.

- Машины постоянного тока

Принцип действия генератора постоянного тока.

Принцип действия двигателя постоянного тока (ДПТ).

ЭДС и электромагнитный момент машин постоянного тока.

Способы регулирования скорости вращения ДПТ.

Механическая характеристика ДПТ.

Исполнительные двигатели постоянного тока с якорным управлением.

Исполнительные двигатели постоянного тока с полюсным управлением.

Основные соотношения в машинах постоянного тока (ток, ЭДС, момент).

Пусковые свойства ДПТ.

ДПТ с параллельным, последовательным, смешанным возбуждением.

Асинхронные двигатели

Принцип действия асинхронного двигателя (АД).

Основные уравнения АД.

Схема замещения АД.

Электромагнитный момент АД.

Механическая характеристика АД.