Работа  № 1.  СТЕНД И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ.

Цель работы  -  изучение лабораторного комплекса по теории цепей ЛКТЦ, принципа действия его отдельных функциональных блоков и выполнение измерений некоторых электрических величин.

1.  Лабораторный комплекс по теории цепей ЛКТЦ

1.1. Блок генераторов

Блок генераторов (рис. 1.1) состоит из трех отдельных плат: Г1, Г2, Г3.

Рис. 1.1.

БЛОК         ЭК

ПИТАНИЯ

Г1  Г2  Г3     ЭЛТ     V2    φ

На  плате Г1 расположены    переключатель диапазонов частот на три положения (0,2–2, 2–20, 20–200 кГц), регулятор плавного  изменения частоты ПЛАВНО в пределах выбранного диапазона,  стрелочный частотомер.

Пределы измерения частотомера соответствуют положению переключателя диапазонов частот.

На плате Г2 находится переключатель вида сигналов Ф, позволяющий задавать вид (форму) напряжения на выходе генератора: синусоидальное,  прямоугольное и др.

На плате Г3 расположены вольтметр V1, который постоянно подключен к выходным гнездам генератора, переключатель пределов  измерения вольтметра  на два  положения  1В и 10В, регулятор плавного изменения выходного напряжения генератора от 0 до 3 вольт, а  также две пары гнезд ВЫХОД и общий провод  ┴  для  подключения нагрузки.

1.2. Электронный осциллограф

Осциллограф (рис. 1.1) предназначен для наблюдения формы  напряжения, оценки его периода, амплитуды, размаха и функционально состоит из двух блоков:  электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) и электронного коммутатора (ЭК).

ЭК (рис. 1.1) имеет два одинаковых вертикальных канала, для коммутации которых служит переключатель «КАНАЛ» на три положения. В положении переключателя 1 функционирует первый канал, в положении 2 - второй, в среднем положении переключателя функционируют оба канала, при этом они поочередно  подключаются к пластинам Y, что позволяет одновременно наблюдать  формы двух сигналов.

При установке переключателя на панели канала 1 в положении ВНУТР на вход канала 1  автоматически подается выходное напряжение со встроенного генератора.

Размер изображения  по  вертикали может регулироваться ступенчато с помощью переключателей 1:1 , 1:10 и  плавно с помощью регуляторов УСИЛ.

Если тумблер под гнездом ВХОД Х находится  в положении ВНУТР,  осциллограф работает в режиме временных осциллограмм. В этом режиме на пластины Х поступает пилообразное напряжение с генератора развертки, обратный ход луча гасится подачей синхроимпульса на модулирующий электрод трубки.

Если же необходимо наблюдать, например, вольт-амперные характеристики элементов, то, наряду с подачей напряжения на вход Y, подают соответствующее напряжение и на вход Х, тумблер на входе X переключают в положение ВНЕШН (отключается генератор развертки). Этот режим работы осциллографа    называется    режимом характериографа.

Размер изображения  по горизонтали устанавливает  регулятор Усил на канале «Х».

Регулятор Развер изменяет на экране количество периодов осциллограммы.

1.3. Электронный вольтметр V2

Вольтметр  V2 (рис. 1.1) обеспечивает автоматический выбор пределов измерения 0,1; 1; 10; 100 В, что   индицируется  свечением  соответствующего  светового  индикатора.

1.4. Электронный фазометр

Фазометр (рис. 1.1) служит для измерения разности фаз (в градусах) между двумя напряжениями одинаковой частоты.

Напряжения подаются на два входа: опорный «ОПОРН.» и измерительный «ИЗМ.»; для устойчивой работы фазометра напряжения на этих входах должны быть не менее 0,1 В.

Если измеряемое напряжение отстаёт от опорного, светится индикатор «L» (минус), если опережает – индикатор «С» (плюс).

1.5. Блок питания и панели элементов

На блоке питания (рис. 1.1) расположены переключатели «СЕТЬ», «ГЕНЕРАТОР», «V2», «V3-φ»  и др.

В нижней части стенда расположены панели активных (слева) и пассивных (справа) элементов (на рис. 1.1 не показаны), соединение элементов осуществляется гибким монтажным проводом. Вывода общего провода на панелях пассивных элементов нет.

1.6. Методика измерений

Все электронные блоки стенда имеют  выводы общего провода  ┴, которые соединены между собой внутри стенда.

Схема, собранная на панели пассивных элементов, подключается к генератору двумя проводами к выводам  «ВЫХОД» и общий провод ┴ . Таким образом, схема неизбежно подключается к выводам общего провода всех измерительных приборов стенда и для подключения  измерительного канала прибора к схеме понадобится  один провод.

Z2

2

1

Рис. 1.2.

«ИЗМ.φ»

«ОПОРН.»

Z1

V

φ

Пример 1.1. Вольтметр, подключенный к точке 1 (рис. 1.2), измерит напряжение UГ = UZ1 + UZ2, при подключении в точку 2 - UZ2. Если требуется измерить падение напряжения на элементе Z1 , необходимо поменять его местами с элементом Z2.

Пример 1.2. При подключении опорного входа к точке 1 (рис. 1.2), измерительного входа к точке 2, фазометр измерит разность фаз между входным напряжением UВХ. и напряжением UZ2.

Фаза тока в ветви совпадает с фазой напряжения на активном сопротивлении в этой ветви. Это свойство используется для нахождения разности фаз между каким-либо  напряжением (например, входным) и током (входным или в ветвях), а также между токами. Активное сопротивления в цепи или ветви может отсутствовать, тогда в схему  вводится шунт – небольшое сопротивление, которое незначительно изменяет параметры цепи, напряжения и токи. С помощью шунта также можно экспериментально определить силу тока.

При подготовке к лабораторным работам рекомендуется изучить материалы [1-7].

2.  Предварительная  подготовка

Отчет оформляется на листах  писчей бумаги формата А4 (бумага для принтеров). Листы заполняются только с одной стороны . Листы можно скрепить скрепкой (но не степлером).

Отчет должен содержать титульный лист, описание цели работы, конспект теоретической части, предварительный расчет, схемы эксперимента, таблицы.

Схемы выполняются  с помощью карандаша и линейки. При оформлении вычислений в формулы подставляются необходимые значения и приводится конечный результат.

Рисунки, таблицы, страницы, формулы нумеруются в пределах отчета.     Поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, верх-низ – по 20 мм.

При невыполнении  требований, а также при небрежном и неаккуратном оформлении отчета, студент к лабораторной работе не допускается.

3. Задание на проведение эксперимента

Рис. 1.3.

«ИЗМ.φ»

«ОПОРН.»

RМ

LB

V2

φ

Рис. 1.4.

360o

φ

3.1.  Включить  «СЕТЬ», «ГЕНЕРАТОР», «V2», «V3-φ».

Собрать схему (рис. 1.3), установить R M =  320 Ом.

Сначала собрать основную цепь: «ВЫХОД» генератора (верхнее гнездо) → проводом на катушку LB → от LB на магазин сопротивлений RM → от RM на общий провод генератора «┴» (нижнее гнездо).

Подключить  вольтметр V2 и фазометр по схеме.

Установить  напряжение на генераторе 3 В  по вольтметру V1 (если не устанавливается 3 В, установить 2 В),   частоту f = 2 кГц по частотомеру.

3.2.     Измерить  UR  и  ФАЗ. .

Световой индикатор  на вольтметре  V2  может переключиться  с «10 В» на «1 В».

Показания фазометра записывать в таблицу со знаком «минус»,  так как горит индикатор «L».

3.3.  Установить частоту  f=6 кГц и повторить измерения.

3.4.  Включить «КОММУТАТОР ОСЦИЛЛОГРАФ», выкл.«V2», «V3-».

3.5.  Провод от вольтметра V2 (гнездо «ВХОД») переключить на «ВХ2» осциллографа. Переключатели на первом канале и входе «Х» перевести в положение «ВНУТР»,  переключатель «КАНАЛ»  -  в среднее положение.

3.6.    Получить изображение двух сигналов.

Таблица 1.1.

| UВХ. = , RМ = 320 Ом | f, кГц |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 6 |
| U R , В |  |  |
| ФАЗ., град. |  |  |
| ОСЦ., град. |  |  |
| I ВХ.ЭКСП., мА |  |  |
| I ВХ.РАСЧ., мА |  |  |

Регулировками «УСИЛ», «РАЗВЕР», «РАСХОЖДЕНИЕ», «↔», «↕» отрегулировать изображение в соответствии с рис.1.4.

По клеткам   вспомогательной сетки составить пропорцию и определить разность фаз по наблюдаемым  осциллограммам   ОСЦ..

Повторить измерения при  f = 2 кГц.

3.7.   Выключить приборы и стенд (все переключатели вниз), схему разобрать после защиты.

4.  Обработка результатов измерений

4.1. Вычислить действующее значение силы входного  тока  I ВХ.ЭКСП.

по экспериментальным данным:

I ВХ.ЭКСП.  = URRM

4.2.  Вычислить расчетное действующее значение силы входного тока I ВХ.РАСЧ. :

I ВХ.РАСЧ.  =UВХ.ZВХ.=UВХ.RM+RLB2+2πfLB2

Для всех стендов активное сопротивление катушки индуктивности   RLB = 20 Ом.

## 5. Вопросы для самопроверки и защиты

5.1.  Основные узлы стенда.

5.2.  Назначение блока генераторов и его конструктивное оформление.

5.3.  Расположение и назначение основных регулировочных органов блока генераторов.

5.4.  Как измерить ток с помощью приборов на стенде?

5.5.  Назначение стрелочного вольтметра V1 и особенности работы с ним.

5.6.  Какие характеристики электрических цепей могут быть определены с помощью

осциллографа? Назовите режимы работы осциллографа.

  - Какими органами регулировки осциллографа можно регулировать размер изображения по вертикали?

5.8. Можно ли с помощью используемого в стенде осциллографа оценить сдвиг фаз между

двумя напряжениями одной   частоты?

5.9. Встроенный в стенд осциллограф имеет одну электронную пушку и две пары

отклоняющих пластин (X и Y). Каким образом в лабораторной работе удается наблюдать

одновременно два сигнала?

5.10. Какое напряжение измеряет вольтметр V2 стенда и как это   осуществляется?

5.11 Как определить амплитуду гармонического сигнала по  показаниям вольтметра?

5.12. Каково назначение фазометра в составе комбинированного прибора V3 ? Как

определить знак разности фаз ?

5.13. Как с помощью осциллографа оценить форму напряжения на участке цепи и измерить

его характеристики: амплитуду,период (длительность), величину постоянной

составляющей?

5.14. Как для схемы с параллельным соединением двух и более сопротивлений

экспериментально с помощью вольтметра и фазометра определить: а) действующее

значение  входного тока, б) разность фаз между токами в ветвях, в) разность

фаз между входным током и токами в ветвях, г) разность фаз между входным

напряжением и входным током?