Работа  № 3.    ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

## В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Цель работы – исследование условий возникновения и особенностей проявления резонанса в электрических цепях.

- Основные положения теории

Резонансом называется режим электрической цепи, при котором собственная частота колебаний участка цепи  или всей цепи в целом совпадает с частотой вынужденных колебаний. Различают два вида резонанса: резонанс напряжений и резонанс токов.

Резонанс напряжений возникает в цепи, когда ее эквивалентное сопротивление относительно зажимов источника приобретает чисто резистивный характер, при этом реактивные составляющие входного сопротивления взаимно компенсируется. В  наиболее  простом  случае  последовательного  соединения  элементов  r, L, C     ZВХ.=r+j(ωL−1ωC), резонанс возникает при условии, когда ωL−1ωC=0, или

ω0L=1ω0C=LC=ρ         ω0=1LC          f0=12πLC

где ω0 -  резонансная частота контура; - волновое сопротивление контура.

Рис. 3.2.

π/2   φi

π/4

-π/4

-π/2

ω

Рис. 3.1.

ω0

π/2   φZ

-π/2

ω

Q1>Q2

ω

ZВХ.

r

ω1 ω0 ω2   ω

I       I0

При резонансе ZВХ. = r , следовательно, = 0. Ток при резонансе  I0=UВХ.r, а так как  XL = XC,  то UL0 =  UC0.

Добротность контура Q может быть определена как

Q =  = ULOUВХ. = UCOUВХ.

а, следовательно,  Q можно определить опытным путем, измеряя UC0.

При приближении частоты к резонансной напряжения на реактивных элементах резко возрастают. Поэтому  такое явление и получило название резонанса напряжений.

Напряжения на индуктивности и емкости достигают максимума на частотах, несколько отличающихся от резонансной. Этот сдвиг зависит от добротности контура и при высокой добротности невелик. Если добротность Q>3, можно условно считать, что максимумы UC и UL совпадают с частотой резонанса.

Входное  сопротивление контура может быть записано в виде

ZВХ.=r1+Q2(ωω0−ω0ω)2ejarctgQ(ωω0−ω0ω)

что дает возможность построить амплитудно-   и фазочастотную  характеристики для ZВХ. (рис.3.1). Характер АЧХ и ФЧХ для тока в контуре  показан на рис.3.2.

Полоса пропускания – область частот, в которой  II0≥12. Из соотношения rZ=II0=rr2+x2   следует, что на границах полосы пропускания  r = ±х, Z=r2+x2=r2. При таких соотношениях r и x  . Это дает возможность определить частоты на границе полосы пропускания ( ω1,ω2 ) по  ФЧХ  рис.3.2,  где   П = ω2-ω1 - абсолютное значение полосы пропускания; S = ω2−ω1ω0 - относительная полоса пропускания.

Справедливо также соотношение  ω2−ω1ω0=1Q=d , где d - затухание в контуре.

Граничные частоты могут быть определены по формуле

ω1,2=ω01+14Q2∓12Q.

Избирательностью системы называют ее способность пропускать электрические сигналы в определенной полосе спектра сигналов при  существенном  подавлении сигналов вне этой полосы. Резонансный контур может выполнять функции избирательной системы.

Избирательность контура при заданной расстройке оценивается в децибелах (дБ) и может быть определена как  a = 20 lgUCOUC.

- Предварительная  подготовка

2.1.  Для п.п. 3.1, 3.2, 3.3 подготовить необходимые таблицы.

2.2. Для схемы, изображенной на рис.3.3, рассчитать для RМ = 20 и RМ = 160 Ом : резонансную частоту  f0,  добротности Q, граничные частоты полосы пропускания f1  и   f2 , токи при  резонансе I0, напряжения на конденсаторе при резонансе  UСО и на  границах полосы пропускания UС( f1) и UС(f2).  Для всех вариантов  RШ=100 Ом,  активное сопротивление катушки индуктивности RLA = 20 Ом, UГ = 2 В.

Таблица 3.1.

|  | ст. № 1 | ст. № 2 | ст. № 3 | ст. № 4 | ст. № 5 | ст. № 6 | ст. № 7 | ст. № 8 | ст. № 9 | ст. № 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA , мГн | 43,8 | 45,1 | 44,9 | 45,5 | 46,7 | 48,1 | 45,9 | 45,3 | 46,3 | 46,5 |
| CA , мкФ | 0,02269 | 0,02110 | 0,02338 | 0,02255 | 0,02252 | 0,02155 | 0,02243 | 0,02303 | 0,02393 | 0,02357 |

2.3. Рассчитать  добротности и резонансные частоты нагруженного контура (рис 3.4, сложный резонанс)  при   RM = 2560 Ом  и RM = 5120 Ом. Сделать вывод о влиянии нагрузки на резонансную частоту и добротность. Чему равны добротность и резонансная частота при RM→ ∞?

# 3. Задание на выполнение эксперимента

A

B

RШ

CA

Рис. 3.3.

«ИЗМ.φ»

«ОПОРН.»

RМ

LA

V2

φ

3.1.   Собрать схему (рис. 3.3.),    UГ = 2 В,   RM = 20 Ом.

Плавно увеличивая частоту генератора, отметить, каким частотам соответствуют показания фазометра  +80˚, +60˚, +45˚, 0, -45˚, -60˚, -80˚ и  какие значения при этом принимает напряжение на шунте RШ. При снятии показаний фазометра бывает сложно отметить при какой  частоте он показывает ноль. В таком случае можно отметить f0 при максимальном значении напряжения на RШ.

Установить RM = 160 Ом и повторить измерения.

Вычислить значения IВХ.=URШRШ,    ZВХ.=UВХ.IВХ. .

3.2.  Если схема была собрана  в  полном   соответствии   с   рис.  3.3  (RМ = 160 Ом),   то   для   получения зависимости UС ( f )   достаточно   отключить провода, подходящие к фазометру,   поменять местами провода на генераторе и   переключить    вольтметр   в   точку   "В"   схемы. При снятии этой характеристики зафиксировать максимальное значение UС  в диапазоне 2 – 8 кГц, затем снять по пять значений UС слева и справа  с шагом  ~1 кГц.

RШ

CA

Рис. 3.4.

RМ

LA

V2

В системах связи, автоматики и др. напряжение UC0 может быть подано на сопротивление нагрузки или на вход усилителя.

Для исследования влияния величины активной нагрузки на резонансный контур собрать схему согласно рис. 3.4, RM = 2560  Oм. Подумайте, как проще ее собрать,  не разбирая полностью предыдущую схему.  Исследовать  UC ( f ) по аналогии с п. 3.2.

Повторить опыт при RM = 5120  Ом.

4. Обработка и анализ результатов измерений

4.1.      Построить зависимости  φi(f), I ВХ.(f), Z ВХ.(f). Графически определить границы полосы

пропускания  f1, f2 для каждой зависимости, т.е. не переносить с другого графика.

Вычислить значения добротностей Q и указать их на графиках.

4.2.      Построить  зависимость UС(f)   (п.п. 3.2), отметить частоту резонанса f0 (известна из

первого опыта), графически определить напряжение на емкости при резонансе UC0.

Вычислить   значение добротности Q и указать ее на графике (только для RМ=160 Ом).

  - Построить зависимости UС(f) для нагруженного контура (п. 3.3), сделать выводы о влиянии нагрузки на добротность.

Для RM = 2560  Oм и RM = 5120 Ом   значения Q не вычислять.

4.4.      Сравнить результаты эксперимента с расчетными данными.

5. Вопросы для самопроверки и защиты

5.1. Как рассчитать избирательность в последовательном контуре?

5.2. В каком случае напряжения на отдельных элементах схемы могут быть больше напряжения генератора?

5.3. Что такое полоса пропускания?

5.4. Как можно определить граничные частоты?

5.5. Чему равно реактивное сопротивление контура на границах полосы   пропускания, если известно его эквивалентное активное  сопротивление?

5.6. От чего зависит диапазон частот, при котором UС >UВХ.?

5.7. Построить векторные диаграммы при f<f0; f=f0; f>f0 для схемы на рис.3.3.

5.8. Симметрична ли кривая зависимости I(f) и UС(f) при малых и больших добротностях?

5.9. Как изменится резонансная частота в схеме, изображенной на рис.3.4, при  RШ=0 Ом и

RМ=5 кОм?

5.10. Нарисуйте схемы с использованием избирательных свойств контура, чтобы на выходе ослаблялась определенная полоса частот.

5.11. Объяснить влияние величины RШ и RМна добротность (рис.3.4).

5.12. Как следует изменить параметры колебательного контура, чтобы изменить f0 , не меняя полосы пропускания?

5.13. Построить векторную диаграмму для нагруженного контура рис.3.4 при f=f0.

При  подготовке  к    лабораторной    работе    рекомендуется    ознакомиться    с материалами [7, с.167-211].