Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image1.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств магнитных материалов
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

[image: image2.png]OtpaceL |y

eppar
A= 68

Xap o




[image: image3.png]MleTna moTepesvca 20.09.07 181837

00

00

20

100

K

200

E

a0

Hisl





[image: image4.png]OBM





	отсчет
	Напряженность
	Индукция

	0
	129,5
	0,2242

	1
	157
	0,2362

	2
	172
	0,2413

	3
	187
	0,2456

	4
	201,7
	0,249

	5
	215,6
	0,2515

	6
	228,6
	0,2534

	7
	240,2
	0,2546

	8
	250,5
	0,2555

	9
	259,3
	0,256

	10
	266,7
	0,2565

	11
	272,5
	0,2569

	12
	276,9
	0,2573

	13
	279,7
	0,2577

	14
	281,1
	0,258

	15
	281
	0,2581

	16
	279,4
	0,2581

	17
	276,5
	0,2578

	18
	272,5
	0,2573

	19
	267,4
	0,2566

	20
	261,7
	0,2557

	21
	255,4
	0,2549

	22
	248,7
	0,254

	23
	241,9
	0,2531

	24
	235
	0,2523

	25
	228,1
	0,2515

	26
	221,2
	0,2507

	27
	214,4
	0,2498

	28
	207,4
	0,2488

	29
	200,5
	0,2477

	30
	193,4
	0,2464

	31
	186,4
	0,245

	32
	179,4
	0,2435

	33
	172,5
	0,2419

	34
	165,8
	0,2403

	35
	159,3
	0,2387

	36
	153,2
	0,237

	37
	147,3
	0,2353

	38
	141,7
	0,2335

	39
	136,3
	0,2317

	40
	131,1
	0,2297

	41
	126
	0,2276

	42
	121
	0,2254

	43
	116,1
	0,223

	44
	111,3
	0,2205

	45
	106,7
	0,2178

	46
	102,2
	0,2151

	47
	97,83
	0,2124

	48
	93,72
	0,2095

	49
	89,74
	0,2066

	50
	85,95
	0,2036

	51
	82,31
	0,2005

	52
	78,71
	0,1973

	53
	75,2
	0,1939

	54
	71,74
	0,1904

	55
	68,37
	0,1867

	56
	65
	0,1828

	57
	61,73
	0,1789

	58
	58,55
	0,1748

	59
	55,46
	0,1707

	60
	52,56
	0,1665

	61
	49,71
	0,1622

	62
	47
	0,1579

	63
	44,33
	0,1534

	64
	41,76
	0,1488

	65
	39,14
	0,144

	66
	36,52
	0,1392

	67
	33,95
	0,1342

	68
	31,33
	0,1291

	69
	28,81
	0,124

	70
	26,33
	0,1187

	71
	23,9
	0,1134

	72
	21,61
	0,108

	73
	19,41
	0,1026

	74
	17,3
	0,09706

	75
	15,29
	0,09148

	76
	13,28
	0,08587

	77
	11,32
	0,08019

	78
	9,306
	0,07445

	79
	7,249
	0,06867

	80
	5,191
	0,06286

	81
	3,133
	0,057

	82
	1,029
	0,05111

	83
	-1,122
	0,04517

	84
	-3,227
	0,03917

	85
	-5,284
	0,03309

	86
	-7,342
	0,02692

	87
	-9,4
	0,02064

	88
	-11,41
	0,01425

	89
	-13,42
	0,007781

	90
	-15,39
	0,00125

	91
	-17,3
	-0,005328

	92
	-19,22
	-0,01192

	93
	-21,09
	-0,01848

	94
	-22,91
	-0,02503

	95
	-24,74
	-0,03155

	96
	-26,52
	-0,03805

	97
	-28,29
	-0,04453

	98
	-30,07
	-0,05103

	99
	-31,85
	-0,05756

	100
	-33,67
	-0,06412

	101
	-35,59
	-0,07073

	102
	-37,51
	-0,07734

	103
	-39,52
	-0,08395

	104
	-41,57
	-0,09053

	105
	-43,63
	-0,09705

	106
	-45,78
	-0,1035

	107
	-47,93
	-0,1099

	108
	-50,18
	-0,1162

	109
	-52,42
	-0,1224

	110
	-54,76
	-0,1286

	111
	-57,19
	-0,1347

	112
	-59,72
	-0,1408

	113
	-62,38
	-0,1469

	114
	-65,19
	-0,1529

	115
	-68,18
	-0,1589

	116
	-71,36
	-0,1647

	117
	-74,73
	-0,1705

	118
	-78,33
	-0,176

	119
	-82,12
	-0,1814

	120
	-86,23
	-0,1867

	121
	-90,63
	-0,1917

	122
	-95,35
	-0,1967

	123
	-100,5
	-0,2015

	124
	-106
	-0,2063

	125
	-112,1
	-0,2109

	126
	-118,8
	-0,2153

	127
	-126,2
	-0,2196

	128
	-134,4
	-0,2237

	129
	-143,5
	-0,2275

	130
	-153,5
	-0,231

	131
	-164,4
	-0,2342

	132
	-176,2
	-0,2372

	133
	-188,6
	-0,2398

	134
	-201,4
	-0,2421

	135
	-214,3
	-0,2442

	136
	-227
	-0,246

	137
	-239
	-0,2475

	138
	-249,9
	-0,2488

	139
	-259,5
	-0,2498

	140
	-267,3
	-0,2506

	141
	-273,2
	-0,2511

	142
	-277
	-0,2514

	143
	-279
	-0,2515

	144
	-279,2
	-0,2514

	145
	-277,9
	-0,2511

	146
	-275,2
	-0,2508

	147
	-271,5
	-0,2503

	148
	-267
	-0,2498

	149
	-261,9
	-0,2493

	150
	-256,4
	-0,2487

	151
	-250,5
	-0,2482

	152
	-244,3
	-0,2475

	153
	-237,8
	-0,2468

	154
	-231,1
	-0,2459

	155
	-224,1
	-0,245

	156
	-216,9
	-0,244

	157
	-209,6
	-0,2428

	158
	-202,2
	-0,2416

	159
	-194,9
	-0,2404

	160
	-187,6
	-0,2391

	161
	-180,6
	-0,2378

	162
	-173,7
	-0,2364

	163
	-167,1
	-0,235

	164
	-160,7
	-0,2336

	165
	-154,4
	-0,232

	166
	-148,3
	-0,2303

	167
	-142,4
	-0,2285

	168
	-136,6
	-0,2266

	169
	-130,9
	-0,2245

	170
	-125,4
	-0,2224

	171
	-120,1
	-0,2202

	172
	-115,1
	-0,218

	173
	-110,3
	-0,2157

	174
	-105,7
	-0,2133

	175
	-101,3
	-0,2109

	176
	-97,13
	-0,2083

	177
	-93,01
	-0,2057

	178
	-89,04
	-0,2028

	179
	-85,07
	-0,1999

	180
	-81,18
	-0,1968

	181
	-77,35
	-0,1935

	182
	-73,61
	-0,1901

	183
	-69,96
	-0,1867

	184
	-66,45
	-0,1831

	185
	-63,09
	-0,1795

	186
	-59,91
	-0,1757

	187
	-56,77
	-0,1719

	188
	-53,78
	-0,168

	189
	-50,79
	-0,1639

	190
	-47,84
	-0,1596

	191
	-44,89
	-0,1553

	192
	-41,95
	-0,1508

	193
	-39,1
	-0,1462

	194
	-36,29
	-0,1415

	195
	-33,62
	-0,1367

	196
	-31,15
	-0,1319

	197
	-28,76
	-0,1271

	198
	-26,52
	-0,1221

	199
	-24,36
	-0,1171

	200
	-22,26
	-0,112

	201
	-20,16
	-0,1067

	202
	-17,96
	-0,1012

	203
	-15,67
	-0,09567

	204
	-13,33
	-0,09

	205
	-10,94
	-0,08423

	206
	-8,558
	-0,07844

	207
	-6,266
	-0,07267

	208
	-4,115
	-0,06692

	209
	-2,058
	-0,06123

	210
	-0,09353
	-0,05558

	211
	1,73
	-0,04991

	212
	3,554
	-0,04417

	213
	5,425
	-0,03834

	214
	7,389
	-0,03237

	215
	9,446
	-0,02623

	216
	11,6
	-0,01992

	217
	13,84
	-0,0135

	218
	16,04
	-0,006969

	219
	18,19
	-0,0004062

	220
	20,2
	0,006156

	221
	22,07
	0,01269

	222
	23,76
	0,01917

	223
	25,35
	0,02562

	224
	26,89
	0,03208

	225
	28,43
	0,03855

	226
	30,12
	0,04508

	227
	31,99
	0,05166

	228
	34
	0,05831

	229
	36,1
	0,06498

	230
	38,3
	0,07166

	231
	40,5
	0,0783

	232
	42,56
	0,08484

	233
	44,52
	0,0913

	234
	46,3
	0,09767

	235
	48,07
	0,104

	236
	49,8
	0,1103

	237
	51,67
	0,1167

	238
	53,83
	0,1231

	239
	56,21
	0,1296

	240
	58,97
	0,1361

	241
	61,92
	0,1426

	242
	65,05
	0,149

	243
	68,14
	0,1552

	244
	71,08
	0,1611

	245
	73,79
	0,1668

	246
	76,27
	0,1722

	247
	78,66
	0,1774

	248
	81,14
	0,1826

	249
	84,08
	0,1878

	250
	87,87
	0,1932

	251
	92,87
	0,1989

	252
	99,38
	0,2049

	253
	107,7
	0,2113

	254
	117,7
	0,2177

	255
	129,5
	0,2242


[image: image5.emf]



H

B




[image: image6.emf]RC S

UB

N

2

B=


[image: image7.emf]R

H

l

UH

N1

H=


_958317963.unknown

