МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н.Э. БАУМАНА

Б.В. СТРЕЛКОВ, Ю.Г. ШЕРСТНЯКОВ

АНАЛИЗ УСТАНОВИВШИХСЯ И ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ

В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Рекомендовано редсоветом МГТУ им. Н.Э. Баумана

в качестве учебного пособия

Под редакцией С.И. Масленниковой

Москва

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана

2005

ВВЕДЕНИЕ

Цель курсовой работы — закрепить теоретический материал, научить студентов приемам и методам познавательной деятельности, умению обобщать и вырабатывать навыки творческого мышления и самостоятельной работы.

Для расчета цепей, построения графиков и оформления отчета целесообразно применять персональные ЭВМ (ПЭВМ). При этом можно пользоваться готовыми программами систем инженерных и научных расчетов типа MATLAB, MATHCAD, MICROCAP и другими или самостоятельно написанными, что способствует закреплению навыков работы с вычислительной техникой. Умение правильно использовать компьютер становится важным показателем работы специалиста. Отсутствие у студента доступа к ЭВМ не является причиной невыполнения курсовой работы или отдельных ее пунктов.

# ОПИСАНИЕ СХЕМЫ

Предметом курсовой работы является исследование электрической цепи, структурная и функциональная схемы которой 
показаны на рис. 1 и 2 соответственно. Схемы активного двухполюсника — источника гармонических колебаний (ИГК), четырехполюсника и параметры их элементов выдаются преподавателем по вариантам в виде раздаточного материала.

Схема источника гармонических колебаний состоит из источников ЭДС и тока одинаковой частоты и пассивных элементов разного характера, соединенных определенным образом (см. рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Роль первичной обмотки линейного трансформатора (ТР) выполняет одна из индуктивностей Ln, входящих в состав источника. При этом последовательно с индуктивностью не должен быть включен источник тока, и ток в этой ветви не равен нулю, например L3 на рис. 2. Если в схеме нет такой индуктивности, то ее нужно создать, включив в любую ветвь без источника тока индуктивность 100 мГн и емкость 10 мкФ. Установившийся режим в схеме источника от этого не нарушится. Линейный (воздушный) трансформатор имеет две вторичные обмотки L8 и L9.

Напряжение u1 вторичной обмотки L8 ТР подается на вход повторителя, собранного на операционном усилителе (ОУ) DA1. Ориентировочные параметры такого усилителя следующие: Rвх0,5 мОм, Rвых100 Ом, (0  5(104, fв=20 мГц , где (0 — коэффициент усиления по напряжению, а fв — верхняя рабочая частота. Часто такой ОУ используется не для получения усилительного эффекта, а для предания электрическим цепям особых свойств, получить которые без него сложно или невозможно. Для работы ОУ к нему необходимо подвести постоянное питающее напряжение U = 10...15 В. Цепи питания на схемах обычно не изображают.

В большинстве практических расчетов характеристики ОУ идеализируют. При этом считают, что входная проводимость и выходное сопротивление равны нулю, а коэффициент усиления имеет бесконечно большое значение. Выходное напряжение повторителя u3 = u1, мощность входного сигнала равна нулю, а мощность выходного может принимать любое значение в зависимости от нагрузки — это не противоречит закону сохранения энергии, так как она обеспечивается источником питающего напряжения ОУ.

Напряжение u2 со вторичной обмотки L9 ТР подается на инвертирующий вход компаратора — порогового элемента, преобразующего гармоническое (синусоидальное) колебание в разнополярные импульсы прямоугольной формы: U4 = 10 В при u2 ( 0, U4 = –10 В при u2 > 0. Компаратор собран на ОУ DA2 с разомкнутой отрицательной обратной связью (ООС). В цепи без ООС коэффициент усиления ОУ оказывается чрезвычайно большим и синусоидальный сигнал преобразуется в прямоугольный. Следует обратить внимание, что напряжения u1 и u2 находятся в противофазе, а напряжению u3 ( 0 соответствует U4 = 10 В.

Токи во вторичных обмотках трансформатора ТР для идеальных ОУ (Rвх) равны нулю, поэтому нагрузка трансформатора никакого влияния на активный двухполюсник не оказывает.

Переключатель Кл позволяет подключить заданную схему четырехполюсника либо к выходу повторителя, либо к выходу компаратора. Переключение из одного положения в другое происходит мгновенно. В исходном (начальном) состоянии переключатель Кл находится в положении 1 (см. рис. 2). Изменение положения переключателя вызывает в схеме четырехполюсника изменение режима работы и возникновение переходного процесса.

# ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

В учебном пособии не ставится задача проведения расчета какого-либо варианта курсовой работы. Рассматриваются отдельные фрагменты выполнения работы на примерах, позволяющих составить общее представление о характере и объеме необходимых расчетов.

## Расчет источника гармонических колебаний

Пример 1. Рассчитать источник гармонических колебаний (см. п. 1.1) по схеме рис. 2, если заданы следующие исходные данные: iJ1 = sin(103 t + 270() A, e2 = 600 sin(103 t + 225() B, E3 = 500 + j500 B, R1 = 30 Ом, C2 = 20/3 мкФ, R3 = 150 Ом,                           L3 = 100 мГн, R4 = 100 Ом, C5 = 10 мкФ, L6 = 100 мГн, R7 = 20 Ом.

Решение. Предварительная подготовка схемы к расчету заключается в выборе положительных направлений токов в ветвях и их обозначении. Кроме того, необходимо обозначить все узлы схемы буквенными или цифровыми индексами. Для перехода к комплексной схеме замещения (рис. 3) все независимые источники нужно представить в комплексной форме (в виде комплексных амплитуд или комплексных действующих значений) и рассчитать комплексные сопротивления всех ветвей схемы. Так, комплексные действующие значения источников будут равны: 
iJ1  J1 = 4exp( j270() = – j4, e2  E2 = exp ( j225() = –300 
– j300, а комплексные сопротивления при  = 103 c –1: Z1 = R1 = 30, Z2 = –jXC2 = –j/(C2) = –j150, Z3 = R3 + jXL3 = R3 + jL3 = 150 + j100, Z4 = R4 = 100, Z5 = –jXC5 = –j/((C5) = –j100, Z6 = jXL6 = jL6 = j100, Z7 = R7 = 20, где  — символ соответствия между оригиналом и изображением функции.

Рис. 3	 					Рис. 4

Для упрощения расчета схемы применим эквивалентное структурное преобразование пассивного треугольника Z4–Z5–Z6 в звезду, обозначая ее сопротивления, например, следующим образом: Z45 = Z4Z5/(Z4 + Z5 + Z6) = 100(–j100)/(100 – j100 + j100) = –j100, Z46 = Z4Z6 /(Z4 + Z5 + Z6) = 100 j100/100 = j100, Z56 = Z5Z6/(Z4 + Z5 + Z6) =100.

Эквивалентная схема после преобразования имеет два элементарных контура и два узла (рис. 4). Также в схеме существует ветвь с идеальным источником тока. Для определения токов воспользуемся методом контурных токов (МКТ). Число независимых уравнений, составленных по МКТ, равно числу независимых контуров. Через ветвь с источником тока должен протекать лишь один и только один контурный ток, равный с учетом выбранного направления току источника тока. Поэтому число независимых уравнений равно 1. Это уравнение должно быть составлено относительно неизвестного контурного тока I11. В канонической форме при выбранных I11 и I22 = J1= –j4 (см. рис. 4) оно имеет вид I11Z11 + I22Z12 = E11, где собственное сопротивление первого контура Z11 = Z2 + Z3+ Z45 + Z46 = –j150 + 150 + j100 – j100 + j100 = 150 – j50, а общее сопротивление ветви, принадлежащей первому и второму контурам, Z12 = +(Z2 + Z46) = –j150 + j100 = –j50. Знак «плюс» сопротивления Z12 обусловлен одинаковым направлением контурных токов I11 и I22 в смежной ветви Z2 – Z46 – E2. Контурная ЭДС E11 = E2 + E3 = –300 – j300 +500 + j500 = 200 +
+ j200. Из уравнения I11(150 – j50) + (–j4)(–j50) = 200 + j200 находим I11 = 2 + j2. Комплексное значение тока указанного направления в ветви схемы (см. рис. 4) равно алгебраической сумме комплексных значений контурных токов, протекающих по этой ветви: I3 = I11 = 2 + j2, I2 = I11 + I22 = (2 + j2) + (–j4) = 2 – j2. В обоих случаях контурные токи входят в уравнение со знаком «плюс», так как их направления совпадают с направлением искомого тока ветви.

Определяем токи I4, I5, и I6 в пассивном треугольнике по известным из расчета токам в эквивалентной звезде. При этом учитываем, что напряжения треугольника и эквивалентной звезды равны. Из схемы рис. 3 следует, что I4 = Udb /Z4, I5 = Ucb /Z5, I6 =
= Udc/Z6. Из схемы рис. 4: Udb = – I3Z45 – I2Z46 = – 400, Ucb = I1Z56 –
– I3Z45 = –200 – j200, Udc = – I1Z56 – I2Z46 = – 200 + j200. Следовательно, I4 = –400/100 = –4, I5 = (–200 – j200)/j100 = 2 – j2, I6 = (–200 
+ j200)/j100 = 2 + j2.

Проверим выполнение первого закона Кирхгофа для узлов схемы рис. 3. Узел b: I4 + I3 + I5 = (– 4) + (2 + j2) + (2 – j2) = 0, узел с: – I5 + I6 + I1 = – (2 – j2) + (2 + j2) + (– j4) = 0, узел d: – I2 – I4 – I6 = – (2 – j2) – (–j4) – (2 + j2) = 0.

Амперметр, включенный в ветвь с E2 (см. рис. 2), измеряет действующее значение тока I2: I2 = |I2| =  =  = 2,82A.

Для определения показания вольтметра V, включенного между точками а и q схемы рис. 3, предварительно рассчитаем комплексное действующее значение напряжения, выбрав произвольно его направление, например Uaq. Из уравнения – I2Z2 + I6Z6 – I1Z7 – Uaq = –E2, составленного по второму закону Кирхгофа для контура a–d–c–q, находим: Uaq= –200 + j280. Вольтметр, измеряющий действующее значение напряжения Uaq, покажет Uaq =
= = 344 В.

Определим напряжение на зажимах источника тока, выбрав его направление, например Ufa (см. рис. 3). Уравнение, составленное согласно  второму закону Кирхгофа, может быть записано для любого контура, в который входит ветвь с источником тока. При обходе контура a–d–c–q–f  по ходу часовой стрелки получим уравнение –I2Z2 + I6Z6 – I1(Z1 + Z7) + Ufa = –E2, откуда Ufa = 200 – j400. Баланс мощностей составляем для исходной схемы (см. рис. 3). Полная комплексная мощность источников должна быть равна полной комплексной мощности потребителей:

где Ik —действующее значение тока в k-й ветви; Zk — комплексное сопротивление ветви; I * — сопряженный комплекс I.

Для данной схемы при указанных направлениях источников, выбранных направлений токов в ветвях и напряжении Ufa на источнике тока имеем: ( Sи = E2 I*2 + E3 I *3 + Ufa J *1 = (–300 – j300) ( (2 + j2) + (500 +j500)(2 – j2) + (200 – j400)( j4) = 3600 – j400; (Sп= I 21(Z1 + Z7) +I 22 Z2 + I 23 Z3 + I 24 Z4 + I 25 Z5 + I 26 Z6 = 16 
( (30 +20) + 8(–j150) + 8(150 +j100) + 16 (100) + 8(–j100) +
+ 8( j100) = 3600 – j400. Таким образом, баланс мощностей сходится, а значит, расчет проведен верно.

Запишем мгновенные значения тока i3 и напряжения uL3(t) на индуктивности L3, представляющей собой первичную обмотку трансформатора. Комплексной амплитуде тока I3m =(2 + j2) =
= 4 exp( j45() соответствует мгновенное значение тока i(t) = 
= 4 sin(103t + 45(). Комплексному действующему значению напряжения UL3 = I3 jXL3 = (2 + j2)( j100) = –200 + j200 = 200(
( exp( j45() соответствует мгновенное значение напряжения uL3(t) = 400sin(103t + 135(). Кривые мгновенных значений токов i(t) или i(t), напряжений u(t) или u(t), построенные в декартовой системе координат (рис. 5), называются волновыми или временными диаграммами.

#### Рис. 5

Определим значения взаимных индуктивностей М38 и М39, необходимых для получения на вторичных обмотках линейного трансформатора заданных значений U1 и U2 (см. рис. 2). Пусть требуется получить напряжения U1 = 5 B, U2 = 10 B. Так как U1 =
= Xm38 I3 = ( M38 I3,  а I3 = 2, то M38 = U1 /((I3) = 5/(103 2) =
= 1,25 = 1,77 мГн. При рассчитанном значении взаимной индуктивности комплексное значение напряжения на входных зажимах повторителя напряжения U1  = j(M38 I3 = j103 ( 1,2510–3 ( (2 + j2) = 5exp ( j135(). (Для проверки правильности записи равенства для U1 необходимо задаться направлением тока I8 в L8, записать уравнение для U1 с учетом магнитных связей, а затем принять I8 = 0, так как ОУ считается идеальным). Мгновенное значение напряжения u1 = 5sin (103t + j135(). Заданный коэффициент связи позволяет определить значение индуктивности L8 вторичной обмотки трансформатора. Так как k38 = M38 /, то, например, при k38 = 0,5  L8 = M 238 /    / (k 238 L3) = (1,25(10–3)2 / (0,52(100(10–3) = 0,125 мГн. Аналогично: M39 = U2 / ((I3) = 10 / (103(2) = 2,5= 2,54 мГн, при k39 = 0,5 L9 = M 239 / (k 239L3) = (2,5(10–3)2 / (0,52(100(10–3) = 0,5 мГн, U2 = – j(M39 I3 = – j103 ( 2,5(10–3(2 + j2) = 10 exp(–j45()  u2 = 10sin (103t – j45(). Напряжение u2 на индуктивности L9 находится в противофазе с напряжением u1 на L8 (см. схему включения обмоток ТР на рис. 2).

Пример 2. Рассчитать ток I3 в первичной обмотке трансформатора (см. рис. 2) методом эквивалентного источника.

Рис. 6

Данный метод расчета основан на теореме об эквивалентном источнике (источнике напряжения или тока) [1–4]. В соответствии с этой теоремой ток в любой ветви m–n сколь угодно сложной электрической цепи (рис. 6, а) не изменится, если электрическую цепь, к которой подключена данная ветвь, заменить эквивалентным источником энергии, который может быть представлен последовательной (источником напряжения — рис.

6, б) или параллельной (источником тока — рис. 6, в) схемой замещения.

ЭДС идеального источника напряжения в последовательной схеме замещения должна быть равна напряжению на разомкнутых зажимах m–n схемы; ток идеального источника тока в параллельной схеме замещения равен току, протекающему между зажимами m–n, замкнутыми накоротко; внутреннее сопротивление и внутренняя проводимость эквивалентного источника должны быть равны соответственно входному сопротивлению и входной проводимости пассивной электрической цепи (источники замещены их внутренним сопротивлением) со стороны разомкнутых зажимов m–n. Эта теорема лежит в основе метода эквивалентного источника.

Решение. Расчет неизвестного тока I3 для исходной схемы (см. рис. 3) выполним методом, например, эквивалентного источника напряжения. Найдем параметры E ЭГ и Z вн, учитывая, что обмотка трансформатора с индуктивностью L3 =100 мГн включена между точками а–е.

А. Схема для определения EЭГ показана на рис. 7. Направление напряжения Uae xx совпадает с направлением неизвестного тока I3. Из уравнения, составленного по методу контурных токов, I11(Z 4 +  Z 5 + Z 6) – I 22  Z 6 = 0 при условии, что I 22 = J 1 = –j4, определяем токи I11 = 4, I(4 = I 11 = 4, I(2 = I 22 = –j4. Теперь из уравнения Uae xx + I(4 Z4 + I(2 Z2 = E 2 + E 3, составленного согласно второму закону Кирхгофа для правого контура, находим EЭГ = Uae xx = 400 + j400.

Рис. 7					 Рис. 8

Б. Схема для определения внутреннего сопротивления генератора Z вн = Z ае вх показана на рис. 8 - здесь источники замещены их внутренним сопротивлением: Z вн = R3 + R2 + Z 4 (Z 5 + Z 6) /
/ (Z 4 + Z 5 + Z 6) = 150 – j150.

На основании метода эквивалентного источника напряжения определяем: I 3 = E ЭГ/(Z вн + ZL3) = (400 + j200)/(150 – j150 + j100) 
= 2 + j2, что соответствует ранее рассчитанному значению тока.

## Расчет четырехполюсника

Пример 3. Для схемы рис. 9 рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления, построить их векторные диаграммы.В схеме заданы: u вх = 40sin(103t +(/2) B, R1 = XC1 =
= XC2 = R3 = XL3 = 10 Ом.

Решение. Обозначим точки соединения элементов схемы и токи. Выберем условно положительные направления токов в соответствии с рис. 9. Ток в неразветвленной части схемы I1 = U вх / Z вх, где Z вх — комплексное входное сопротивление схемы, Z вх = R1 – jXC1 + [–j XC2(R3 + j XL3)] / [R3 + j(XL3 – XC2)] = 10 –j10 + [–j10(10 + j10)] / [10 + j(10 –10)] = (20 – j20) Ом.

Комплексное действующее значение входного напряжения Uвх = j40 B. Общий ток I1 = j40/(20 – j20) = –1 + j = exp135(. Токи в параллельных ветвях выразим через ток I1:  I2 = I1Z3 / (Z2 +
+ Z3) = (–1 + j)(10 + j10) / (–j10 + 10 + j10) = – 2 = 2exp(j(), I3 =
= I1Z2 / (Z2 + Z3) = (–1 + j)(–j10) / 10 = 1 + j = exp( j(/4).

Построим векторную диаграмму — совокупность векторов токов или напряжений на комплексной плоскости с учетом их взаимной ориентации по фазе. Ток в неразветвленной части схемы равен геометрической сумме токов I 1 = I 2 + I 3. Векторная диаграмма токов с учетом выбранного масштаба mI = 0,5 A/см представлена на рис.10, а.

Для построения векторной диаграммы напряжений рассчитаем напряжения на отдельных элементах (участках) схемы 
(см. рис. 9). Направления напряжений принимаем совпадающими с направлением токов в соответствующих элементах. Рассчитаем падение напряжения на элементах схемы: UR1 = Ued = R1 I1 =
= 10и совпадает по фазе с током I1; UC1 = Udc = XC1 I1 = 10, но отстает по фазе от тока I1 на угол /2; UR3 = Ucb = R3I3 =
= 10и совпадает по фазе с током I3; UL3 = 14,1 и опережает по фазе ток I3 на угол (/2; напряжение Uca = XC2 I2 = 20 и отстает по фазе от тока I2 на угол (/2.

Рис. 9  				Рис. 10

Геометрическая сумма UR1 + UC1 + UR3 + UL3 = Uвх = Uea, а сумма UR3 + UL3 равна по модулю падению напряжения на емкости С2 — Uca. Кроме того, эта векторная сумма равна выходному напряжению четырехполюсника.

Векторная диаграмма напряжений показана на рис.10, б (mU 
= 8 B/см). Мгновенные значения тока i1 и выходного напряжения uвых: I1 = exp( j3( /4)  i1 = 2 sin(103t + 3(/4), Uвых = j20  uвых 
= 20sin(103t + /2). Сдвиг по фазе между выходным и входным напряжениями = вых –вх = /2 – /2 = 0, а отношение действующих значений Uвых / Uвх = 20/40 = 0,5.

## Расчет передаточной функции 
и частотных характеристик цепи

Динамические свойства линейных устройств можно описать передаточной, переходной или импульсной характеристиками, которые, в свою очередь, описывают поведение цепей (устройств) соответственно в частотной и временной областях. При этом оба представления совершенно равносильны и взаимно дополняют друг друга, а переход от одного к другому осуществляется с помощью прямого и обратного преобразования Фурье и Лапласа. Частотные и временные характеристики удобно определять с помощью операторного метода. Для этого находят передаточную функцию цепи.

Передаточная функция линейной электрической цепи с сосредоточенными параметрами W(s) равна отношению преобразования Лапласа Y(s) реакции цепи y(t) к изображению Х(s) входного воздействия x(t), вызвавшему эту реакцию, при нулевых начальных условиях: W(s) = Y(s) / Х(s) = (bm sm + bm–1 sm–1 + … +b0) 
/ (an sn + an–1 sn–1 + … + a0). При этом условно предполагают, что в схеме действует один источник. Передаточная функция представляет собой аналитическую дробно-рациональную функцию комплексного аргумента s = j, где m и n — степени (порядок) полиномов числителя и знаменателя (m ( n). Вид полиномов B(s) и A(s) и их коэффициенты зависят от структуры цепи и параметров ее элементов.

Если требуется определить частотные характеристики цепи, переходят от преобразования Лапласа к преобразованию Фурье, приняв s = j и получают комплексную передаточную функцию (коэффициент передачи) W( j) = Y( j) / X( j) = Ym( j) / Xm( j), определяемую как отношение комплексных амплитуд (комплексных действующих значений) электрических величин на выходе и входе цепи в заданном режиме работы. Размерность комплексного коэффициента передачи W( j) определяется схемой и соотношением реакций цепи и входного воздействия. Так, например, передаточная функция по напряжению равна WU ( j) = Uвых / Uвх и является безразмерной величиной.

В общем виде W( j) можно представить в виде отношения двух комплексных полиномов в алгебраической или показательной форме:

W(j) = b(j)/a(j) =

= [B1() + jB2()] / [A1() + jA2()] =

=exp[ j arctg (B2 /B1)] /exp[ j arctg (A2 /A1)]} =

= B() exp [ jB() ] /{A() exp [(jA()]} =

= [B() /A()] exp j[B() – A()] = W() exp [j()],

где B1(Re [b( j А1(Re [a( j B2(Im [b( j А2(m[a( j W(() = B() / A() — модуль передаточной функции, называемый амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ); B() – A() — аргумент передаточной функции, или фазочастотная характеристика (ФЧХ).

Передаточная функция может быть представлена также в виде суммы двух полиномов: W( j() = P(() + jQ() =  ( 
( exp [ jarctg(Q/P) = W(() exp [ j], где Р() — вещественная, а Q() — мнимая частотные характеристики. Но этот путь более трудоемкий, особенно при определении знака ФЧХ.

При расчете ФЧХ следует помнить, что если значение действительной части комплексного полинома отрицательно, то вектор на комплексной плоскости расположен или во второй ее четверти, или в третьей — это зависит от знака мнимой части комплексного полинома: при положительном — во второй, при отрицательном — в третьей.

Для обозначения передаточных функций используют также и другие обозначения, например K( j(), H( j().

При определенном значении k комплексная передаточная функция W( jk) представляет собой вектор на комплексной плоскости s = j и характеризуется амплитудой W(k) и фазой k). При изменении частоты ( амплитуда и фаза вектора W( j) будут изменяться, а его конец будет описывать на плоскости кривую, представляющую собой амплитудно-фазовую характеристику. Геометрическое место точек на комплексной плоскости, соответствующих концу вектора комплексной передаточной функции W( j) при изменении частоты от нуля до бесконечности, называется годографом (амплитудно-фазовой характеристикой).

Частотные характеристики позволяют косвенно, т.е. без решения дифференциальных уравнений, описывающих схему (систему), судить о прохождении сигнала, об устойчивости схемы и ряде других показателей качества, а также определить ее реакции на гармоническое воздействие. При подаче на вход сигнала x(t) установившаяся гармоническая величина на выходе определяется произведением входной функции на комплексный коэффициент передачи, т.е. Y( j) = W( j) X( j), откуда |Y | = W()|X |, yx +
+ , где x — начальная фаза гармонического воздействия.

Пример 4. Для схемы четырехполюсника (см. рис. 2) найти выражение передаточной функции по напряжению при разомкнутых выходных зажимах. Построить амплитудно-частотную, фазочастотную характеристики и годограф.

Решение. Для определения передаточной функции составим уравнение цепи: uвх = Ldi/dt + Ri + uвых или в операторной форме (независимые начальные условия нулевые) Uвх(s) = sLI(s) + 
+ RI(s) + Uвых(s). Так как I(s) = Uвых(s) / (1/sC) = sCUвых(s), то 
Uвх(s) = s2LCUвых(s) + sRCUвых(s) + Uвых(s). Тогда операторная передаточная функция будет иметь вид WU(s)=Uвых(s) /Uвх(s) = 1 /
/ (s 2LC + sRC + 1) = (1 / LC)[1 / (s 2 + (R / L)s + 1 / (LC))]. Введем обозначения: 1 / LC = , R / (2L) = . В соответствии с обозначениями WU (s) = s2 + 2s +  Характеристическое уравнение s2 + 2s + 0имеет корни s1,2 = – = – R/(2L) (
( . При R = 0 (0) s1,2 = ( j= ( j0 где 0 — частота незатухающих колебаний.

Комплексную передаточную функцию легко получить из операторной при замене s на j: W( j) = / [(j2 Полином знаменателя запишем в показательной форме: W( j
/{exp [–jarctg 2/(= W(()exp [ j]. Отсюда W(/ = 1/ — АЧХ, arctg [2/(jarctg [RC/(1 – LC)] — ФЧХ.

Пусть в схеме (см. рис. 2) заданы параметры: R = 50 Ом, L = 
= 250 мГн, С = 80 мкФ. Запишем выражения операторной и комплексной передаточных функций с учетом численных значений коэффициентов: WU(s) = 5(104/(s2 + 200s + 5(104), W( j) = 5(104 /
/ [(5(104 – + j 200. Отсюда АЧХ и ФЧХ: W() = 5(104 /
/ arctg [200/ (5(104 – )].

По полученным выражениям АЧХ и ФЧХ рассчитаем их значения в контрольных точках для фиксированных частот k (0;/10;/2;; ;) и 0, где = 103 — частота источника гармонических колебаний. Они равны: 0, W(0), (0) = 0;
= 100 с–1, W(100) = 1,2; (100) = –26,5(; = 0 = 100 с–1,   1000 с–1, W(1000)  0,0121; 1000168(.На рис. 11 построены АЧХ, ФЧХ и годограф.

Рис. 11

Пример 5. Для схемы четырехполюсника (рис. 12) определить АЧХ и ФЧХ коэффициента передачи цепи по напряжению.

Рис. 12

Решение. Определяем W(j = U2 /U1 = j0,5LI / U1 = j0,5LU1 / 
/{U1 [jL + R/(jC) / [R + 1/( jC)]} = j0,5L/[jL + R/(1 + jRC)] =
= j0,5L(1 + jRC)/[ jL/(1 + jRC) + R] = j0,5L(1+ jRC) / [(R –
– RLC) + jL]. Записываем комплексные полиномы числителя и знаменателя W(j в показательной форме:

W( j= [0,5L exp( j/2)]{exp [ jarctg (RC)]} / 
/{exp [jarctg (L / (R – RLC ))]}.

Отсюда АЧХ W(0,5L/, а ФЧХ = /2 + arctg(RC) – arctg [L/(R – RLC)] = /2 +
+ 

Частотные характеристики изображены качественно на рис. 13. В зависимости от параметров элементов схемы W(может иметь вид 1 или 2. Следует обратить внимание на выражение для : для >1/ значения числителя и знаменателя функции arctg будут отрицательными, и в этом диапазоне частот электрические углы следует определять по формуле  =
= – + arctg [L / (RLC – R)] = –  arctg(L / | R – RLC |).

Рис. 13

## Расчет переходной и импульсной характеристик цепи

Чтобы судить о возможностях электротехнических устройств, принимающих и передающих входные воздействия, прибегают к исследованию их переходных и импульсных характеристик.

Переходная характеристика h(t) линейной цепи, не содержащей независимых источников, численно равна реакции цепи на воздействие единичного скачка тока или напряжения в виде единичной ступенчатой функции 1(t) или 1(t – t0) при нулевых начальных условиях (рис. 14). Размерность переходной характеристики равна отношению размерности реакции к размерности воздействия. Она может быть безразмерной, иметь размерность Ом, Сименс (См).

Рис. 14

Импульсная характеристика k(t) линейной цепи, не содержащей независимых источников, численно равна реакции цепи на воздействие единичного импульса в виде (t) или (t – t0) функции при нулевых начальных условиях. Ее размерность равна отношению размерности реакции к произведению размерности воздействия на время, поэтому она может иметь размерности с–1, Ом(с–1, См(с–1.

Импульсную функцию (t) можно рассматривать как производную единичной ступенчатой функции (t) = d1(t)/dt. Соответственно, импульсная характеристика всегда является производной по времени от переходной характеристики:

k(t) = h(0+)(t) ++ dh(t)/dt. Эту связь используют для определения импульсной характеристики. Например, если для некоторой цепи h(t) = 0,7e–100t, то k(t) = 0,7(t) – 70e–100t. Переходную характеристику можно определить классическим или операторным методом расчета переходных процессов.

Между временными и частотными характеристиками цепи существует связь. Зная операторную передаточную функцию, можно найти изображение реакции цепи: Y(s) = W(s)(X(s), т.е. передаточная функция содержит полную информацию о свойствах цепи как системы передачи сигналов от ее входа к выходу при нулевых начальных условиях. При этом характер воздействия и реакции соответствуют тем, для которых определена передаточная функция.

Передаточная функция для линейных цепей не зависит от вида входного воздействия, поэтому она может быть получена из переходной характеристики. Так, при действии на входе единичной ступенчатой функции 1(t) передаточная функция с учетом того, что 1(t) = 1/s, равна W(s) = L[h(t)] / L[1(t)] = L[h(t)] / (1/s), где L[f(t)] — обозначение прямого преобразования Лапласа над функцией f (t). Переходная характеристика может быть определена через передаточную функцию с помощью обратного преобразования Лапласа, т.е. h(t) = L–1[W(s)(1/s)], где L–1[F(s)] — обозначение обратного преобразования Лапласа над функцией F(s). Таким образом, переходная характеристика h(t) представляет собой функцию, изображение которой равно W(s) /s.

При действии на вход цепи единичной импульсной функции (t) передаточная функция W(s) = L[k(t)] / L[(t)] = L[k(t)] / 1 =
= L[k(t)]. Таким образом, импульсная характеристика цепи k(t) является оригиналом передаточной функции. По известной операторной функции цепи с помощью обратного преобразования Лапласа можно определить импульсную характеристику: k(t)  W(s). Это означает, что импульсная характеристика цепи единственным образом определяет частотные характеристики цепи и наоборот, так как W( j) = W(s)s = j. Поскольку по известной 
импульсной характеристике можно найти переходную характеристику цепи (и наоборот), то последняя тоже однозначно определяется частотными характеристиками цепи.

Пример 6. Рассчитать переходную и импульсную характеристики цепи (рис. 15) для входного тока и выходного напряжения при заданных параметрах элементов: R = 50 Ом, L1 = L2 = L = 125 мГн, 
С = 80 мкФ.

Рис. 15

Решение. Примéним классический метод расчета. Характеристическое уравнение Zвх = R + pL +
+ 1 / (pC) = 0 при заданных параметрах элементов имеет комплексно-сопряженные корни: p1,2 = – ( jсв = – 100 ( j200, что определяет колебательный характер переходного процесса. В этом случае законы изменения токов и напряжений и их производных в общем виде записывают так:

y(t) = (M сosсвt + N sinсвt)e–t + yвын; dy(t) / dt = [(–Mсв) (
( сos свt – (Mсвsinсвt]e–t + dyвын / dt, где св — частота свободных колебаний; yвын — вынужденная составляющая переходного процесса.

Вначале найдем решение для uC (t) и iC (t) = C duC (t) / dt, воспользовавшись вышеприведенными уравнениями, а затем по уравнениям Кирхгофа определим необходимые напряжения, токи и, соответственно, переходные и импульсные характеристики.

Для определения постоянных интегрирования необходимы начальные и вынужденные значения указанных функций. Их начальные значения известны: uC (0+) = 0 (из определения h(t) и k(t)), так как iC (t) = iL(t) = i(t), то iC (0+) = iL(0+) = 0. Вынужденные значения определим из уравнения, составленного согласно второму закону Кирхгофа для t  0+: u1 = R i(t) + (L1 + L2) i(t) / dt + 
+ uC(t), u1 = 1(t) = 1 = сonst, отсюда uC(() = uC вын = 1, iC (() = iC вын =
= i(() = 0.

Составим уравнения для определения постоянных интегрирования M, N: uC (0+) = M + uC вын (0+), iC (0+) =С(–MNсв) +
+ iC вын (0+); или: 0 = M + 1; 0 = –M 100 N 200; отсюда: M = –1, 
N = –0,5. Полученные значения позволяют записать решения uC(t) и iC (t) = i(t): uC (t) = [–сos200t – 0,5sin200t)e–100t + 1] B, iC (t) = i(t) = 
= [80(10–6(100100)сos200t – (–20050) sin200t)]e–100t] = 0,02 (
( sin200t)e–100t A. Согласно второму закону Кирхгофа, u2 (t) =
= uC (t) + uL2 (t), uL2 (t) = uL (t) = Ldi(t) / dt = (0,5сos200t – 0,25sin200t) ( 
( e–100t B. Тогда u2 (t) = (–0,5сos200t – 0,75sin200t) e–100t + 1 = 
= [–0,901sin(200t + 33,69() e–100t + 1]  B.

Проверим правильность полученного результата по начальному значению: с одной стороны, u2 (0+) = –0,901 sin (33,69() + 1 = 0,5, а с другой стороны, u2 (0+) = uС (0+) + uL (0+) = 0 + 0,5 — значения совпадают.

Определим переходные и импульсные характеристики схемы: hi (t) = i(t) / u1(t) = i(t) / (1 B) = 0,02 sin200t e–100t См; ki (t) =
= hi(0+) (t) + dhi (t) / dt = (4 сos200t – 2 sin200t) e–100t См/с; hu2 (t) =
= u2(t) / u1(t) = u2 (t) / (1 B) = [–0,901sin(200t + 33,69() e–100t + 1] б/р, ku2 (t) = hu2 (0+) (t) + dhu2 (t) / dt = 0,5(t) + (–180,2 сos200t +
+ 90,1 sin200t) e–100t с–1.

## Расчет переходных процессов

## Пример 7. Рассчитать изменение тока i1 и напряжения u2 в схеме четырехполюсника (рис. 16, а) для режима холостого хода (Zн = () на интервале t0 ( t ( t0 + T при подключении его к клеммам с напряжением u12 в момент t0, когда напряжение u11(t0) = 0, du11(t0)/dt > 0, т.е. в момент перехода отрицательной полуволны напряжения в положительную (рис. 16, б). Значения параметров элементов схемы и входного напряжения: R1 = 45 Ом, R2 = 8 Ом,R3 = 10 Ом, L = 50 мГн, С = 250 мкФ, u11(t) = 14,1sin(103t + /4) B, u12(t) = [20, t0+ ( t ( t0 + T/2– ; –20, t0 + T/2+ ( t ( t0+ T–], T = 6,28 ( 10–3 с.

Рис. 16

Решение. Подготовим схему — выберем условно положительные направления токов и напряжений. Определим независимые начальные условия uC (t0+) и iL(t0+) из значений uC (t) и iL(t), рассчитанных до коммутации: uC (t0+) = uC (t0–), iL(t0+) = iL(t0–). Значение uC (t) и iL(t) = i1(t) рассчитаем с использованием метода комплексных амплитуд: I1m = U1m / Zвх, U1m = 14,1e j, ZвхR1 + 
+ jL1 + R3 + R2(–j / C) / (R2 – j / C) = 45 + j50 + 10 + 8(–j4) / (8 – j4) =
= 56,6 + j46,8. Тогда I1m = (10 + j10)/(56,6 + j46,8) = (0,1917 +
+ j0,0182) = 0,193exp( j5,42()  i1(t) = 0,193sin(103t + 5,42(). Напряжение UCm = Zbc I1m = [R2(–j / C) / (R2 – j / C)] I1m = (1,6 –
– j3,2) ( (0,1917 + j0,0182) = 0,365 – j0,584 = 0,689exp(–j58() 
 uC (t) = 0,689sin(103t – 58().

Определим время коммутации t0 из заданного условия u11(t0) = 0, du11(t0) / dt > 0: u11(t0) = 14,1sin(t0 + /4) = 0, отсюда t0 = –/(4 t0 =
= –/4 = – 45( Соответственно, iL(t0–) = iL(t0+) = 0,193sin(– 45( +
+ 5,42() = – 0,123; uC (t0+) = uC (t0–) = 0,689sin(– 45( – 58() = – 0,671.

В последующем расчете начало отсчета t0 примем за ноль, тогда iL(t0+) = iL(0+) = – 0,123 А, uC (t0+) = uC (0+) = – 0,671 В.

Характер переходного процесса зависит от корней характеристического уравнения. Характеристическое уравнение составим методом входного сопротивления: Z( p) = R1 + pL + R3 + (R2 / pC ) / 
/ (R2 + 1 / pC) = 0. После преобразования получим Z( p) = p2 +
+ p[(R1R2C + L) / (R2LC )] + (R1 + R2) / ( R2LC ) = 0. Введем обозначения и рассчитаем  = (R1R2C + L) / (2R2LC ) = 800,  = (R1 + R2) / 
/ (R2LC630 000 p2 + 2p +  p2 + 2800p + 630 000 = 0, корни p1,2 = – (– 800 (= – 800 (100, p1 = 
= – 700 с–1, p2 = – 900 с–1.

На основании полученных корней запишем выражения для токов, напряжений и их производных (так как система второго порядка) в общем виде:

y(t) = yсв + yвын=A1exp( p1t) + A2exp( p2t) + yвын;

dy(t)/dt = p1A1exp( p1t) + p2A2exp( p2t) + dyвын/dt.	(1)

Для определения зависимых начальных условий и установившихся значений токов и напряжений составим систему уравнений согласно законам Кирхгофа, которая будет справедлива на интервале 0+ ( t ( (:

u12(t) = R1i1 + uL + R3i1 + uC, uC – R2i2 = 0, i1 = i2 + i3. 	(2)

Первый интервал 0+ ( t ( T/2– :  u12(t) = 20 В.

Найдем зависимые начальные условия для момента коммутации ключа t0+, для которого iL(0+) = i1(0+) = – 0,123 А, uC (0+) =
= – 0,671 В: i2(0+) = – 0,0839 А, i3(0+) = – 0,207 А, uL (0+) = 27,436 В.

Определим вынужденные значения (t = () токов и напряжений из уравнений (2), зная, что при постоянном (не изменяющемся во времени) воздействии uL(() = 0, i3(() = iС (() = 0. Получим: i1(() = u12 / (R1 + R2 + R3) = 0,317 А, uC (() = i1(()R2 = 2,54 В.

Составим уравнения для определения постоянных интегрирования выражений i1(t) и uL(t) согласно (1): i1(0+) = A1 + A2 + i1((), uL(0+) = L(di1/dt)(0+) = L(p1A1 +p2A2) + uL((); –0,123 = A1 + A2 +
+ 0,317; 27,436 = 0,05[(–700) A1 + (– 900) A2] + 0. Решая уравнения, найдем A1 = 0,761, A2 = – 1,202. Окончательно решение для i1(t) и uL(t): i1(t) = (0,761e–700t – 1,202e–900t + 0,317) А, uL(t) = (–26,635e–700t +
+ 54,1202e–900t) В.

Аналогично, используя начальные и вынужденные значения, найдем решение для uС (t) и i3(t) = iС (t) = СduС / dt на первом интервале входного воздействия: uС (t) = (– 15,24e–700t + 12,02e–900t + 2,54) В; i3(t) = (2,665e–700t – 2,704e–900t) А; u2(t) = uС(t) + i1(t)R3 = (– 7,63e–700t +
+ 5,715) В.

Второй интервал T/2+ ( t ( T– :  u12(t) = – 20 В.

Скачкообразное изменение входного напряжения в момент 
t = T/2 создало новые условия для протекания переходного процесса. Методика расчета аналогична методике для первого интервала. Прежними остаются только корни, так как структура и параметры элементов схемы не изменились, а напряжение источника входного воздействия на корни не влияет.

Независимые начальные условия uC (T/2+) и iL(T/2+) = i1(T/2+) определим из uC (t) и iL(t) первого интервала: uC (T/2+) = uC (T/2–) =
= (–15,24e–700T/2 + 12,02e–900T/2 + 2,54) = 1,56, i1(T/2+) = i1(T/2–) =
= (0,761e–700T/2 – 1,202e–900T/2 + 0,317) = 0,331, T/2 = 3,14 ( 10–3 с.

Зависимые начальные условия и вынужденные значения токов и напряжений вычислим, воспользовавшись уравнениями (2): i2(T/2+) = 0,195 А, i3(T/2+) = 0,136 А, uL(T/2+) = – 39,765 В; uL(() = 0 В, i3(() = 0 А, i1(() = i2(() = u12 / (R1 + R2 + R3) = – 0,317 А, uC(() =
= R2i2(() = – 2,54 В.

Решение для i1(t) и u2(t) найдем, используя uC (t) и iC (t) и уравнения (2). С учетом смещения процессов по оси времени относительно начала отсчета получим: uC (t) = uCсв + uCвын = A1 ( 
( exp[p1(t – T/2)] + A2 exp[p2(t – T/2)] + uCвын; iC(t) = CduC (t) / dt =
= Cp1A1exp[(p1(t – T/2)] + Cp2A2exp[(p2t – T/2)]+ iCвын.

При t = (T/2+):  uC (T/2+) = A1 + A2 + uCвын(T/2+); iC (T/2+) = Cp1A1 +
+ Cp2A2 + iCвын(T/2+). Подставляя в эту систему начальные и вынужденные значения токов и напряжений, найдем постоянные интегрирования: – 1,56 = A1 + A2 – 2,54; 0,136 = 0,05(– 700)A1 + 
+ 0,05 ( (– 900) A2; A1 = 21,17; A2 = –17,07. Следовательно, uC (t) =
= {21,17exp[–700(t – T/2)] – 17,07exp[–900(t – T/2)] – 2,54} B; 
iC(t) = i3(t) = {–3,705exp[(–700(t – T/2)] + 3,841exp[(–900(t – T/2)]} A; i2(t) = uС (t)/R2 = {2,646exp[–700(t – T/2)] – 2,134exp[–900(t – T/2)] –
– 2,54} A; i1(t) = i2(t) + i3(t) = {– 1,06 exp[–700(t – T/2)] + 1,71 ( 
( exp[– 900(t – T/2)] – 0,317} A; u2(t) = u С(t) + i1(t)R3 = {10,58 ( 
( exp[– 700(t – T/2)] – 5,715} B.

Чтобы убедиться в правильности полученных результатов, выполним проверку:

1. Определим из найденных решений значения i1(T/2–) и i1(T/2+). Согласно закону коммутации, i1(t) = iL(t) не может измениться скачком, т.е. i1(T/2–) = i1(T/2+): i1(T/2–) = 0,331 А, i1(T/2+) =
= 0,3305 А — равенство соблюдается с достаточной точностью.

2. Изменение входного напряжения u12(t) в момент t = T/2 на (–2U12) = – 40 B может уравновесить в данной схеме только напряжение на индуктивность, так как остальные напряжения скачком измениться не могут, следовательно, uL(T/2+) – uL(T/2–) = – 40. Проверим, используя найденные решения: uL(T/2+) = u12(T/2+) –
– uС(T/2+) – i1(T/2+)(R1 + R3) = – 39,765 В, uL(T/2–) = 0,248 В, uL(T/2+) –
– uL(T/2–) = –39,765 – 0,248 = –40,013 В — результаты совпадают с достаточной точностью. При первой коммутации изменение напряжения на индуктивном элементе UL должно равняться 20 В (проверьте!).

## Расчет электрической цепи в квазиустановившемся режиме

Пример 8. Для схемы четырехполюсника (рис. 17) рассчитать в квазиустановившемся режиме работы закон изменения напряжения на выходе четырехполюсника, если на входе действует последовательность разнополярных импульсов (рис. 18, а).

Рис.17

Решение. При квазиустановившемся режиме наблюдается установившийся переходный процесс, т.е. периодический процесс, обладающий для всех t свойствами периодичности f (t) =
= f (t + T ).

Полярность входного напряжения изменяется в точках t =
= nT/2, где n = 1, 2, 3 ... Назовем момент каждого изменения полярности напряжения моментом коммутации. В течение периода происходят две коммутации, поэтому переходный процесс разбивается на два временных интервала: первый — [0+; T/2–], второй — [T/2+; T–]. Так как процесс повторяется через период, то момент времени [nT–] соответствует [0–], а [(n + 1)T+] — [T+].

Решение системы дифференциальных уравнений внутри каждого интервала содержит некоторое число неизвестных постоянных интегрирования. Эти постоянные интегрирования определяются путем сопряжения («припасовывания») решений на границах смежных интервалов с учетом начальных условий. Решения для токов в индуктивных элементах и напряжении на конденсаторах схемы «сшиваются» на границах интервалов без разрывов, согласно законам коммутации. Решения для других напряжений, токов и их производных, которые могут иметь разрывы в момент коммутации, «сшиваются» на границах интервалов с учетом их изменения в момент коммутации.

Составим систему уравнений состояния схемы:

u1(t) = R1i1(t) ++ uC(t) + uL(t),

0 = uC (t) + R1i1(t) – R2i2(t), i0(t) = i1(t) + i2(t), 	(3)

где R2 = R(2 + R(2. Система уравнений (3) в общем виде справедлива на интервале времени от 0 до (. Так как в моменты коммутации t = nT/2 структура схемы и значения ее параметров не изменяются, то характер переходного процесса, определяемый корнями характеристического уравнения, остается неизменным на всем интервале переходного процесса. Изменение значения u1(t) приводит к изменению значений постоянных интегрирования в выражениях для токов и напряжений. Например, если корни действительные, отрицательные и различные, то решение в общем виде для любого тока или напряжения в заданной схеме должно быть записано так:

на первом интервале yk1 = A1exp( p1t) + A2exp( p2t) + yk1вын; 	(4)

на втором yk2 = В1exp[ p1(t – T/2)] + В2exp[ p2(t – T/2)] + yk2вын. 	(5)

Второй индекс в обозначении yk указывает на его принадлежность к интервалу.

Определим изменения токов и напряжений на границе первой коммутации tk = 0. Следует помнить, что все токи и напряжения перед временем коммутации tk обозначаются y(tk–), а сразу после коммутации — y(tk+).На основании законов коммутации uC1(0+) =
= uC2(T–); i01(0+) = i02(T–) и, следовательно, (uC1 = uC1(0+) – uC2(T–) = 0; (i01 = i01(0+) – i02(T–) = 0. Вычтем из уравнений системы (3) для 
t = 0+ уравнения системы для t = T– и получим разности токов и напряжений, характеризующие их изменения:

Обозначим полученные разности: uL1(0+) – uL2(T–) = (uL1; i11(0+) –
– i12(T–) = (i11; i21(0+) – i22(T–) = (i21.

Запишем систему уравнений в разностях для первой коммутации: 2U =(uL1 + R1(i11; 0 = R1(i11 – R2(i21; 0 = (i11 + (i21. Из нее определим разности токов и напряжений — зависимые начальные значения разностей токов и напряжений при первой коммутации:

i11 = 0; i21 =0; uL1 = 2U. 	(6)

Найдем таким же образом изменение токов и напряжений на границе второй коммутации t = T/2, помня, что uC2 = 0 и i02 = 0:

Обозначим разности: uL2(T/2+) – uL1(T/2–) = (uL2; i12(T/2+) –
– i11(T/2–) = (i12; i22(T/2+) – i21(T/2–) = (i22.

Запишем систему уравнений для второй коммутации в разностях: –2U = (uL2 + R1(i12, 0 = R1(i12 – R2(i22, 0 =(i12 + (i22. Отсюда найдем зависимые начальные значения разностей токов и напряжений при второй коммутации:

(i12 = 0, i22 = 0, (uL2 = –2U. 	(7)

Полученные разности позволяют определить постоянные интегрирования для тока в индуктивности и напряжения на емкости заданной схемы. Для определения постоянных интегрирования других токов и напряжений необходимо найти изменение производных этих величин в моменты коммутации. Это приведет к усложнению и увеличению объема расчетов. Поэтому в этом методе целесообразно определить токи и напряжения на реактивных элементах, а затем, если это возможно, по законам Кирхгофа определить все другие токи и напряжения.

Запишем решение для тока i0(t) = iL(t) и его производной uL(t) =
= LdiL(t)/dt на интервалах в соответствии с выражениями (4) и (5).

Первый интервал [0+; T/2–]:  u11 = U,

i01вын = U/R2, uL1вын = 0 — эти вынужденные значения получены из системы уравнений (3) для t = ( при условии, что u11 = сonst.

Второй интервал [T/2+; T–]:  u12 = – U,

i02вын = –U/R2, uL2вын = 0.

Проведем сопряжение решений на интервалах для тока i0 и напряжения uL, используя значения разностей (6), (7):

(8)

Получили систему алгебраических уравнений (8) в общем виде с неизвестными постоянными интегрирования.

Расчет i0(t), uL(t) и выходного напряжения u2(t) проведем для значений параметров заданной схемы (см. рис. 18): R1 = 15 Ом, 
 = 1 Ом,  = 4 Ом, L = (100/21) мГн, C = (5/21)(103 мкФ.

Для определения корней составим характеристическое уравнение: p2 + (R1R2C + L) / [(R1 + R2)LC] p + R2 / [(R1 + R2)LC] = 0. Введем обозначения (R1R2C + L) / [2(R1 + R2)LC] = 500,   R2 / 
/ [(R1 + R2)LC] = 21(104. Определим корни: p1,2 = – (
–500 (200, p1 = – 300 с–1, p2 = – 700 с–1. Корни действительные, различные, отрицательные — процесс апериодический, т.е. записанные решения (4) и (5) в общем виде соответствуют этим корням.

Подставим в уравнения системы (8) значения корней и параметров схемы:

Решая эту систему относительно A1, A2, В1, В2 найдем A1 =
= 5,0365, A2 = –13,501, В1 = 5,0365, В2 = 13,501.

Теперь можем записать окончательное решение для i0(t), uL(t) на интервалах:

Напряжение u2(t) на выходе четырехполюсника найдем согласно закону Кирхгофа: u2(t) = (u1(t) – uL(t))/R2 = 0,8[u1(t) – uL(t)]:

Для проверки результатов расчета из найденных решений определим значение разности напряжения uL(t) на границе первой коммутации:uL1 = [uL1(0+) – uL2(T–)] = 38,808 – (– 2,186) = 39,994 ( ( 40 В, что соответствует с достаточной точностью значению действительной разности (6) uL1 = 40 В.

На рис. 18 с соблюдением масштаба построены графики u1(t), i0(t), u2(t) и uL(t).

Рис. 18

## Расчет электрической цепи частотным методом 
при несинусоидальном воздействии

Расчет линейной электрической цепи при периодическом несинусоидальном воздействии на основании принципа суперпозиции проводится для каждой составляющей воздействия (после разложения его в ряд Фурье) отдельно, так, как если бы в цепи действовала только эта составляющая. Расчет цепи для постоянной составляющей проводится так же, как в случае, когда к цепи подключен источник постоянного напряжения.

При расчете цепи для отдельных гармонических составляющих следует пользоваться символическим методом (методом комплексных амплитуд). Для k-й гармоники комплексное сопротивление ветви, содержащей последовательно соединенные элементы R, L и C, Z(k) = R + jk1L – j/(kC), где / T = f — частота основной (первой) гармоники, k — номер гармоники (k =
= 1, 2, 3, ...).

Выбранный метод расчета цепи (по законам Кирхгофа, контурных токов и т.д.) для одной гармонической составляющей не зависит от метода расчета той же цепи для другой гармоники. Из выражения для комплексной передаточной функции W( j) =
= Y( j) / X( j) = Ym( j) / Xm( j), определяемой как отношение комплексных амплитуд (комплексных действующих значений) электрических величин на выходе и входе цепи в заданном режиме работы, следует, что при заданном гармоническом воздействии 
uвх = Umвхsin(t +u выходное напряжение можно определить следующим образом: Umвых = W(  j)Umвх = W( )Umвхexp[ j(uвх 

Так как периодическое несинусоидальное воздействие имеет дискретный спектр с частотами k, то при действии на вход цепи k-й гармоники появится реакция с частотой k, амплитудой Umвых = W(k)Umвх и начальной фазой uвых = [uвхk Здесь W(k) — модуль, k — аргумент коэффициента передачи по напряжению цепи на частоте k.

Суммируя все выражения для мгновенных значений гармоник, включая постоянную составляющую выходного напряжения, согласно принципу суперпозиции будем иметь выражение для выходного напряжения.

Пример 9. Для схемы четырехполюсника (см. рис. 2) рассчитать uвых(t) при входном воздействии uвх(t) в виде разнополярных прямоугольных импульсов (рис. 19), ряд Фурье которого содержит только синусоидальные составляющие нечетных гармоник (k = 1, 3, 5, ...):  uвх(t) = =.

Рис. 19

Решение. Будем считать АЧХ и ФЧХ заданного четырехполюсника известными (см. пример 4):

W() =1/ [(1 – LC)2 +  (RC)2]1/2,  = 
= jarctg[RC/(1 – LC)]. На рис. 11 показаны графики этих характеристик.

Заменим в АЧХ и ФЧХ текущую частоту на дискретную k: W(k) = 1/[(1 – k2LC)2 + (kRC)2]1/2, k = 
= jarctg[kRC/(1 – k2LC)].

Выходное напряжение в общем виде может быть записано следующим образом:

Нетрудно заметить, что четырехполюсник осуществляет изменение спектра входного напряжения. Вследствие этого выходное напряжение отличается по форме от входного воздействия.

# Список рекомендуемой ЛИТЕРАТУРы

- Попов В.П. Основы теории цепей. М.: Высш. шк., 1985. 496 с.

- Нейман Л.Р. Демирчан К.С. Теоретические основы электротехники: В 2 т. Т. 1. Л.: Энергоиздат, 1981. 533 с.

- Атабеков Г.И. Основы теории цепей. М.: Энергия, 1969. 424 с.

- Лосев А.К. Теория линейных электрических цепей. М.: Высш. шк., 1987. 512 с.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. М.: Высш. шк., 1996. 638 с.

- Шебес М.Р. Задачник по теории линейных электрических цепей. М.: Высш. шк., 1990. 544 с.

- Масленникова С.И., Аболымов Ю.В. Анализ электромагнитных процессов в электрических цепях во временной области. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. 40 с.

- Стрелков Б.В., Масленникова С.И. Методы анализа линейных электрических цепей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1991. 43 с.

- Плаксин И.И., Смирнов А.В. Методы анализа разветвленных электрических цепей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. 28 с.

- Гладилина Г.А. Сборник задач по ТОЭ для проведения семинаров и рубежного контроля. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. 74 с.

- Маланьин В.А., Шерстняков Ю.Г. Анализ установившихся и переходных процессов в линейных электрических цепях. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1991. 48 с.

- Николаев С.С., Шерстняков Ю.Г. Анализ установившихся режимов в четырехполюсниках и длинных линиях. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. 48 с.

- Грибова С.Н. Электрические цепи с операционными усилителями. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. 36 с.

- Масленникова С.И., Болотнов С.А. Резонансные явления в электрических цепях. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. 24 с.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………2

Описание схемы……………………………………………………2

Примеры расчета……………………………………………….	….4

Расчет источника гармонических колебаний	…………………..5

Расчет четырехполюсника……………………………………...10

Расчет передаточной функции  и частотных характеристик цепи…………………………………………………………………....14

Расчет переходной и импульсной характеристик цепи………15

Расчет переходных процессов………………………………….18

Расчет электрической цепи в квазиустановившемся режиме..21

Расчет электрической цепи частотным методом при несинусоидальном воздействии……………………………………..25

Список рекомендуемой литературы…………………………......27