Список вопросов по лабораторной работе №1
«Определение АДХ профиля по известному распределению давления по его поверхности»

1. Чем принципиально отличается а/д труба от любых других установок, создающих воздушные потоки (например, вентиляторов, тепловых воздушных «пушек» и т.п.).
2. Как правильно называется а/д труба, на которой проводился эксперимент и какой физический смысл заключен в этом названии.
3. Какие основные части имеет данная а/д труба и для чего предназначена каждая из этих частей.
4. Какого типа рабочая часть у данной а/д трубы. Чему равно статическое давление в рабочей части во время проведения продувки.
5. Что такое «хонейкомб», где установлен и для чего предназначен.
6. Что такое «ядро» потока, как оно изменяется с удалением от среза сопла и почему. Зачем надо знать размеры ядра и какие оно накладывает ограничения.
7. Какой вид имеет дозвуковое сопло. Как можно регулировать скорость на выходе из сопла.
8. Какими двумя основными способами можно определить силы и моменты, действующие на модель.
9. Как можно «увидеть» процесс обтекания модели (методы визуализации).
10. Что такое дренажный эксперимент. Какие данные о воздействии потока на модель могут быть получены в таком эксперименте, а какие нет.
11. К каким двум составляющим в данной точке поверхности можно свести воздействие потока на движущееся в нем тело.
12. Как измерялось распределение давления по поверхности модели в данном эксперименте (чувствительный элемент, измерительный прибор, принцип измерения).
13. Каков порядок ошибки (отчего он зависит), допускаемой при неучете влияния трения на АДХ ЛА.
14. Что такое коэффициент аэродинамической силы или момента (формула).
15. Как можно определить аэродинамические коэффициенты по результатам дренажного эксперимента (какую величину и как надо проинтегрировать).
16. Каким методом и как (вручную, пакет стандартных программ, собственная программа) вы проводили интегрирование при вычислении АДХ. Объяснить приведенную в отчете формулу интегрирования.
17. Какой характерный размер и какую характерную площадь вы использовали в расчетах.

Вопросы по векторной диаграмме, приведенной в отчете

1. Модель какого элемента ЛА вы изучали в данной работе. Как он называется и почему.
2. Диаграмма какой физической величины приведена, масштаб диаграммы.
3. Что такое коэффициент давления.
4. Как вы рассчитывали коэффициент давления в данной точке поверхности (показать расчетную формулу и ее происхождение по теоретической части работы).
5. Почему одни области имею знак «-», а другие «+». Физика возникновения подъемной силы на дозвуковом профиле.
6. Что такое «точка полного торможения», где она на профиле в данном случае и почему.
7. Чему равно значение коэффициента давления на диаграмме в точке полного торможения и почему.
8. Системы координат, использованные в работе.
9. Покажите положение центра давления профиля, полученное для данного угла атаки.
10. Интеграл уравнения движения (интеграл Бернулли) для несжимаемой жидкости
11. Уравнение неразрывности в форме уравнения расхода для сжимаемой и несжимаемой жидкости.
12. Почему при ускорении дозвукового потока его статическое давление падает.
13. Что такое статическое давление, скоростной напор и давление торможения в данной точке движущейся сплошной среды. Как они связаны в нашем эксперименте.
14. Как в эксперименте измерялось давление торможения потока в рабочей части. Допускается ли при этом погрешность и почему.

Вопросы по графикам, приведенным в отчете.
1. Что такое коэффициент аэродинамического качества.
2. Что такое поляра первого рода для ЛА.
3. Что такое критический угол атаки и какое значение он имеет для данного профиля
4. Что такое коэффициент давления. Как по нему определить положение центра давления профиля.
5. Графики каких аэродинамических коэффициентов приведены в отчете. Пояснить вид графика коэффициента подъемной силы.
6. Какой знак получен у коэффициента момента тангажа и что это значит с точки зрения статической устойчивости профиля.
7. Прокомментировать знак коэффициента продольной силы (можно с привлечением векторной диаграммы).
8. Прокомментировать значения графиков при нулевом угле атаки (как получены и почему имеют такие значения).

Другие вопросы
Оценить прижимную силу, вызываемую автомобильным антикрылом, имеющим такую же форму, как и профиль в эксперименте: угол атаки относительно местного потока 5 градусов, хорда – 0,2м, размах – 1м, скорость автомобиля – 180км/ч.