Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

Кафедра СМ-3

# Лабораторная работа №1
По курсу «Прикладная гидроаэродинамика»

«Определение аэродинамических характеристик профиля при дозвуковом обтекании»

Выполнил: Садовский К.В.
Преподаватель: Голубев А.Г.

Москва 2003.
Схема аэродинамической трубы:

1. Вентилятор
2.Обтекатель вентилятора
3.Диффузор 3
4.Поворотное колено
5.Поворотное колено.
6.Форкамера
7.Спрямляющая решётка
8.Проволочные сетки
9.Сопло
12.Раструб диффузора
13.Диффузор
14.Поворотное колено
15.Диффузор 2
16.Поворотное колено

Схема установки для проведения дренажных испытаний:

1. Сопло аэродинамической трубы
2. Аэродинамический стол
3. Стойка
4. Механизм измерения углов атаки
5. Механизм измерения углов скольжения
6. Дренажные отверстия
7. Модель крыла
8. Дренажные трубки
9. Диффузор
10. Батарейный микроманометр

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Эксперимент проводится в дозвуковой малоскоростной (М < 0.3) трубе.
Аэродинамическая труба, по сравнению с другими источниками движения воздуха, создает в своей рабочей части плоско-параллельный поток газа с заранее заданными характеристиками.
Особенность открытой рабочей части такой трубы заключается в том, что статическое давление в рабочей части равно давлению в помещении (т.е. атмосферному давлению).
Для дозвуковых потоков:
Самая широкая часть трубы, где скорость потока минимальна (но не равна нулю), называется форкамерой. Ее назначение – успокоить и выровнять поток. Далее расположено сопло, разгоняющее поток. За рабочей частью находится расширяющийся диффузор. Его задача затормозить поток.
В трубе давление можно измерить 2мя способами – с помощью трубки Пито, либо измерив атмосферное давление (давление в форкамере практически ему равно).
В данной лабораторной работе рассматривается симметричный профиль ЦАГИ В12% с отношением максимальной высоты профиля к длине его хорды = 0.12

Основные расчетные формулы и соотношения

Избыточное давление, равное разности давлений в соответствующем дренажном отверстии и рабочей части аэродинамической трубы:
size 12{p - p rSub { size 8{ infinity } } =Δh cdot γ cdot "sin"β} {}
 где Dh – изменение уровня жидкости в отсчетном колене;
g - удельный вес манометрической жидкости;
b - угол наклона плоскости манометрических трубок.
Коэффициент давления:
size 12{ { bar {p}}= { {p - p rSub { size 8{ infinity } } } over {q rSub { size 8{ infinity } } } } } {}
где size 12{q rSub { size 8{ infinity } } } {} - скоростной напор набегающего невозмущенного потока.
size 12{q rSub { size 8{ infinity } } = { {ρ rSub { size 8{ infinity } } cdot V rSub { size 8{ infinity } } rSup { size 8{2} } } over {2} } =p rSub { size 8{0} } - p rSub { size 8{ infinity } } =Δ { {h}} sup { ' } cdot γ cdot "sin"β} {}
где Dh' – показание колена манометра, соединенного с трубкой Пито (трубкой полного напора).
Тогда: size 12{ { bar {p}}= { {p - p rSub { size 8{ infinity } } } over {q rSub { size 8{ infinity } } } } = { {Δh} over {Δ { {h}} sup { ' }} } } {}
Аэродинамические коэффициенты сил и момента профиля можно представить в виде:
Cy = Cyp + Cyf	Cx = Cxp + Cxf	mz = mzp + mzf
где Cyp , Cxp , mzp – соответственно коэффициенты нормальной и продольной сил и момента тангажа от давления; Cyf , Cxf , mzf - аналогичные коэффициенты сил и момента, вызванных трением. Составляющие нормальной силы и момента тангажа от трения практически весьма малы, поэтому можно принять Cy = Cyp , mz = mzp .
Формулы для вычисления аэродинамических коэффициентов:
size 12{C rSub { size 8{ ital "xp"} } = lInt { { bar {p}}d { bar {y}}} } {}	size 12{C rSub { size 8{y} } = lInt { { bar {p}}d { bar {x}}} } {}	size 12{m rSub { size 8{z} } = - 0 "." 5 cdot lInt { { bar {p}}d { bar {x}} rSup { size 8{2} } +0 "." 5 cdot lInt { { bar {p}}d { bar {y}} rSup { size 8{2} } } } } {}
Переходя от криволинейных интегралов к обычным, получим следующие выражения для коэффициентов нормальной силы, продольной силы от давления и момента тангажа:
size 12{C rSub { size 8{y} } = Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { bar {p}} rSub { size 8{н} } d { bar {x}} - Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { bar {p}} rSub { size 8{в} } d { bar {x}}} } } {}	size 12{C rSub { size 8{ ital "xp"} } = - Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { bar {p}} rSub { size 8{н} } d { bar {y}} rSub { size 8{н} } + Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { bar {p}} rSub { size 8{в} } d { bar {y}} rSub { size 8{в} } } } } {} size 12{m rSub { size 8{z} } = - Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { bar {p}} rSub { size 8{н} } { bar {x}}d { bar {x}}+ Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { bar {p}} rSub { size 8{в} } { bar {x}}d { bar {x}}} - Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { bar {p}} rSub { size 8{н} } { bar {y}} rSub { size 8{н} } d { bar {y}} rSub { size 8{н} } + Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { bar {p}} rSub { size 8{в} } { bar {y}} rSub { size 8{в} } d { bar {y}} rSub { size 8{в} } } } } } {}
Зная аэродинамические коэффициенты в связных осях, можно определить соответствующие их значения в поточных координатах:
size 12{C rSub { size 8{ ital "ya"} } =C rSub { size 8{y} } "cos"α - C rSub { size 8{x} } "sin"α} {} {}	size 12{C rSub { size 8{ ital "xa"} } =C rSub { size 8{y} } "sin"α+C rSub { size 8{x} } "cos"α} {}
Коэффициент давления подсчитывается по формуле:
size 12{С rSub { size 8{Д} } = { {x rSub { size 8{ц "." д} } } over {b} } = - { {m rSub { size 8{z} } } over {C rSub { size 8{y} } } } } {}
а коэффициент качества (качество) – по формуле:
size 12{K= { {Y rSub { size 8{a} } } over {X rSub { size 8{a} } } } = { {C rSub { size 8{ ital "ya"} } } over {C rSub { size 8{ ital "xa"} } } } } {}

Для определения аэродинамических коэффициентов воспользуемся формулами для численного интегрирования:
alignl { stack { size 12{C rSub { size 8{y} } = { {1} over {2} } Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{N - 1} } { \( { bar {p}} rSub { size 8{ ital "нi"} } + { bar {p}} rSub { size 8{ ital "нi"+1} } - { bar {p}} rSub { size 8{ ital "вi"} } - { bar {p}} rSub { size 8{ ital "вi"+1} } \) \( { bar {x}} rSub { size 8{i+1} } - { bar {x}} rSub { size 8{i} } \) } } {} # C rSub { size 8{x} } = { {1} over {2} } left [ Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{N - 1} } { \( { bar {p}} rSub { size 8{ ital "нi"} } + { bar {p}} rSub { size 8{ ital "нi"+1} } \) \( { bar {y}} rSub { size 8{ ital "нi"+1} } - { bar {y}} rSub { size 8{ ital "нi"} } \) - Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{"13"} } { \( { bar {p}} rSub { size 8{ ital "вi"} } + { bar {p}} rSub { size 8{ ital "вi"+1} } \) \( { bar {у}} rSub { size 8{ ital "вi"+1} } - { bar {y}} rSub { size 8{ ital "вi"+1} } \) } } right ] {} # M rSub { size 8{z} } = { {1} over {4} } Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{N - 1} } { \( { bar {p}} rSub { size 8{ ital "вi"} } + { bar {p}} rSub { size 8{ ital "вi"+1} } - { bar {p}} rSub { size 8{ ital "нi"} } - { bar {p}} rSub { size 8{ ital "нi"+1} } \) \( { bar {x}} rSub { size 8{i+1} } rSup { size 8{2} } - { bar {x}} rSub { size 8{i} } rSup { size 8{2} } \) } {} } } {}

Профиль ЦАГИ в 12%
Верхняя поверхность					Нижняя поверхность
№	X	Y	dH	P	№	X	Y	dH	P
1	0,025	0,021	109	-0,62	1	0,025	-0,021	59	0,33
2	0,05	0,031	153	-0,87	2	0,05	-0,031	24	0,13
3	0,075	0,037	130	-0,74	3	0,075	-0,037	8	0,04
4	0,1	0,042	117	-0,66	4	0,1	-0,042	-4	-0,02
5	0,15	0,05	108	-0,61	5	0,15	-0,05	-12	-0,06
6	0,2	0,055	95	-0,54	6	0,2	-0,055	-25	-0,14
7	0,3	0,06	79	-0,45	7	0,3	-0,06	-26	-0,14
8	0,4	0,059	66	-0,37	8	0,4	-0,059	-29	-0,16
9	0,5	0,055	50	-0,28	9	0,5	-0,055	-24	-0,13
10	0,6	0,048	35	-0,2	10	0,6	-0,048	-19	-0,1
11	0,7	0,039	25	-0,14	11	0,7	-0,039	-12	-0,06
12	0,8	0,028	6	-0,03	12	0,8	-0,028	-10	-0,05
13	0,9	0,016	5	0,02	13	0,9	-0,016	0	0
14	0,95	0,01	8	0,04	14	0,95	-0,01	11	0,05
Исходные данные: α=4­о					Δh'=175 мм

Подставляя значения из таблицы, определим значения аэродинамических коэффициентов:
–	коэффициент нормальной силы Cy = 0,219;
–	коэффициент продольной силы Cx = -0,016;
–	коэффициент момента тангажа Mz = -0,051;
–	коэффициент давления СД = 0,233;

–	коэффициент подъемной силы Cya = 0,220;
–	коэффициент лобового сопротивления Cxa­ = -0,000765.
–	коэффициент качества К = -288;