ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДНГ

        Вибрационные роторные трехстепенные гироскопы с внутренним кардановым подвесом, в которых упругие моменты торсионов компенсируются инерционными моментами вращающихся колец подвеса при динамической настройке, называются динамически настраиваемыми гироскопами.
      Основными элементами конструкции ДНГ являются:
ротор
карданов подвес с упругими осями и элементами регулировки
датчик угла (ДУ)
датчик момента (ДМ)
привод с двигателями и опорами
корпус.
     В качестве двигателя ДНГ получили распространение синхронные гистерезисные двигатели со специальными электронными схемами управления, обеспечивающие высокую стабильность вращения. Двигатель , как источник теплоты и магнитных полей удален от подвеса.
     В качестве ДУ применяются индукционные, оптические датчики угла и другие, обычно торцевого исполнения. Пределы углового отклонения ротора в рабочем режиме малы ( не более 15), поэтому ДУ должны обладать высокой чувствительностью ( 1). ДМ выполняются магнитоэлектрическими.
     Корпус прибора герметизируется. Внутри корпуса прибора обычно находится водородно -гелиевая смесь (давление 0,654 кПа). Материал корпуса - пермаллой, который экранирует гироскоп от магнитных полей.
      При динамической настройке прибора можно считать, что ось ротора гироскопа сохраняет свое положение в инерциальном пространстве неизменным (с точностью до погрешностей). Измеряя угловое положение ротора относительно корпуса прибора в плоскости О вокруг осей О и О, получают с помощью ДУ информацию об углах и поворота корпуса (или платформы), на котором установлен ДНГ. Так как ДНГ работает в схеме индикаторного гиростабилизатора или в режиме обратной связи по моменту (схема ДУС) , то углы отклонения ротора малы (не более нескольких угловых минут , обычно 1). Датчики момента используются для управления гироскопа.
     ДНГ, применяемые в качестве чувствительных элементов индикаторных ГС , имеют преимущества перед гироскопами на шарикоподшипниковых подвесах силовых ГС из-за малых габаритов и массы при сохранении точностных характеристик (wо0,1 град/u), возможности измерения углов поворота (или угловых скоростей) платформы вокруг двух взаимно перпендикулярных осей О ,О. Малые габаритные размеры ДНГ ,а также масса (не превышает 400г) прибора и его элементов, отсутствие жидкости, в отличие от поплавковых гироскопов, позволяют создавать приборы с малым временем готовности (несколько минут и менее) , по истечению которого его характеристики отвечают требованиям.
      Введение системы термостатирования, применение методов экстраполяции ССП и компенсации составляющих ССП с помощью алгоритмов , снижают время готовности до малых величин.

 КОНСТРУКЦИЯ,НАСТРОЙКА И БАЛАНСИРОВКА ГВК-6

      Гироблок ГВК-6 представляет собой ДНГ консольного типа с монолитным кардановым подвесом.
       Ротор 2 подвешен во вращающемся двухкольцевом подвесе 3.
Вал привода установлен в радиально упорных шарикоподшипниках 6 совмещенного типа, установленных с предварительным усилием осевого типа, создаваемого пружиной 13.
       В качестве привода применяется синхронный гистерезисный двигатель, имеющий систему управления вращения ротора 6 (с помощью статора 7), которая обеспечивает высокую стабильность частоты вращения ротора при малом времени разгона.
       Отклонения ротора 2 фиксируются торцевым ДУ 8 (статор ДУ) индукционного типа, включенным по дифференциальной схеме.
       ДМ магнитоэлектрического типа состоит из магнитной системы 9 , укрепленной на роторе и рамки ДМ 5 ,укрепленной на корпусе 1.
     ДНГ имеет крышки 3, герметично закрывающую корпус с токоподводами 16.
К операциям настройки и балансировки относятся: динамическая балансировка ротора, вращающихся частей вала привода; радиальная и осевая балансировка, т.е. совмещение центра масс ротора и колец с центром упругого подвеса; динамическая настройка прибора по условию Во=0.
    Динамическая балансировка вала привода осуществляется с помощью корректировочных масс, жестко связанных с приводным валом, или перемещением вращающейся части чувствительного элемента (ротора с кардановым подвесом ) относительно оси приводного вала.
    Основной схемой испытаний при динамической настройке является схема перекрестной «электрической пружины» , когда сигнал с ДУ подается на соответствующий ДМ.
   Регулировка прибора представляет собой технологические операции, не связанные с перемещением корректировочных масс на вращающихся элементах ДНГ и осуществляется путем изменения относительного положения элементов прибора, выставки элементов в процессе сборки, подбора параметров газовой среды, регулирования параметров электрической схемы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГВК-6

 Механические характеристики
кинетический момент	H=200 Г см с
постоянная времени	T =H/Kn =50 c
угловая жесткость упругого подвеса Кn =35015 Гсм/рад
линейная жесткость 3 кг/мкм
резонансная частота гироскопа f=4800 0,3 Гц
масса 340г
габариты 54; h=44
минимальный допустимый угол отклонения ротора от рабочего положения до упора не менее 30 угл. мин.

Точностные характеристики
постоянная составляющая ухода 3 о/час
 изменение постоянной составляющей ухода от запуска к запуску не более
     при вертикальном положении H 0,02 о/час
     при горизонтальном положении H 0,05 о/час
случайная составляющая ухода в запуске
        вертикальное положение H 0,02 о/час
        горизонтальное положение H 0,056 о/час
постоянная составляющая, пропорциональная n не более +0,5о/час/g
квадратурная составляющая ухода 0,5 о/час/g
постоянная составляющая пропорциональная n не более
     0,03о/час/g при f до 100гц
     0,05 о/час/g при f 100гц
среднеквадратичное значение переменной составляющей уходов не более
     при вертикальном положении H 0,018 о/час
     при горизонтальном положении H 0,055 о/час
температурный коэффициент ухода не более 0,03 о/час на 1 С
невыставка установленной поверхности, образованной фиксаторами с осью прецессии ДМ не более 1
неперпендикулярность электрических осей ДМ
        -1 - основных обмоток
        1 - компенсационных обмотокв
время выхода на рабочий режим
      при -50С -13 мин.(подогрев)
      при н/у -8 мин.
механические воздействия
        линейные ускорения до 10 g
допустимая скорость углового перемещения 360 о/с многократные удары с ускорением до 70 g в количестве до 140 ударов при длительности удара 0,5-1 мкс и частоте 4080 ударов в минуту.

Технические характеристики
       Ресурс
Время непрерывной работы - 8 часов
срок службы - до1000 часов

 Характеристики гистерезисного двигателя
Питание двигателя прямоугольное двухфазное
      f=4800,096 Гц
      U=182,7 В (в форсированном режиме)
      U=101,0 В (в рабочем режиме)
число пар полюсов двигателя Р=2
потребляемая мощность
      20 ВА (в форсированном режиме)
        3 ВА (в рабочем режиме)
время вхождения в синхронизм 60 сек
приработка ШП опор ротора 8 часов
ускорение вибрации гироскопа в установившемся режиме не более 1,5 g в осевом и радиальном направлениях.

 Характеристики ДУ
питание ДУ U=2,5 0,125В
        f=19200192Гц
крутизна ДУ 4,5 1m/угл. мин
фазовый сдвиг выходных сигналов ДУ не более 30
модуляция сигнала на частотах 240 и 280 Гц не более 6
ток не более 70 mА
отношение нулевого сигнала (Uо) к крутизне (Кду) не более
    0,2 угл. Мин Uо1мВ

Характеристики ДМ
крутизна
      основного (9520 о/ч) мА
      компенсационного (328о/ч) мА
нестабильность крутизны
      основного 0,5%
      компенсационного 0,5%
нелинейность характеристики 0,05%
максимальный ток 60 мА
рабочий ток 10 мА

Характеристики системы термостатирования
Питание прпорциональное напряжению синусоидальной формы
     U=115 +5 В f=4008Гц
две обмотки обогрева
    R =100Ом2
    Рmax =35 ВА2
сопротивление ТД и tраб.-75 8 Ом
t раб. ДНГ-75С