1. 3. Общие правила создания электрических схем
Опытный конструктор может смело пропустить данный параграф, поскольку представленная в нем информация общеизвестна и определена действующими стандартами. Однако, поскольку 70% читателей данной книги, наверное, составят студенты ВУЗов, то, чтобы избавить их от проблем при выполнении курсового и дипломного проектирования, связанных с поиском необходимой нормативной документации (ГОСТов, справочников и т. д.), автор считает необходимым посвятить несколько страниц общим правилам выполнения электрических схем, тем более что в последние 5—7 лет учебная литература по данной тематике массовыми тиражами практически не издавалась.
Как известно [8, 9], электрические схемы (обозначаются Э) подразделяются на схемы электрические принципиальные (ЭЗ), схемы электрические структурные (Э1), схемы электрические функциональные (Э2), схемы электрические соединений (Э4), схемы электрические подключения (Э5) и схемы электрические общие (Э6). Кроме того, в редких случаях используют схемы электрические объединенные (ЭО), на которых совмещаются различные типы схем одного вида, например схемы электрические подключений и соединений. Общие правила выполнения схем устанавливают ГОСТ 2. 701-84 и ГОСТ 2. 702 -75.
Схемы электрические структурные определяют основные части изделия, их назначения и служат для общего ознакомления с изделием. На структурной схеме раскрывается не принцип работы отдельных функциональных частей, а только взаимодействие между ними. Поэтому составные части изделия изображаются в виде прямоугольников различной формы, однако допускается также применять условные графические обозначения элементов. На линиях взаимосвязи стрелками указывают направление хода процессов, происходящих при работе изделия. На структурной схеме в виде таблицы обычно указываются наименования функциональных частей изделия. Кроме того, допускается на структурной схеме помещать поясняющие надписи, диаграммы, таблицы, а также указывать электрические параметры (значения токов, уровни напряжений) и формы сигналов в определенных точках схемы.
Схемы электрические функциональные предназначены для пояснения определенных процессов. Эти схемы используются при изучении принципов работы изделия, его настройке, регулировке, контроле (приемке) и ремонте. По сравнению со структурной схемой, функциональная схема более подробно раскрывает функции отдельных элементов и устройств. Графическое построение функциональной схемы должно давать наиболее наглядное представление о процессах, отображаемых на схеме. Обычно функциональные схемы используются совместно с принципиальными, поэтому перечень элементов для функциональной схемы не составляется. На функциональных схемах полезно указывать технические характеристики функциональных частей (например, коэффициент усиления усилителя, полосу и порядок фильтра и т. п.), помещать диаграммы и таблицы, а также параметры в характерных точках.
Схемы электрические принципиальные определяют полный состав изделия и дают детальное представление о принципе его работы. На основе схемы электрической принципиальной разрабатывают целый ряд других конструкторских документов:
схемы соединений, чертежи печатных плат, перечни элементов и т. д. На схеме электрической принципиальной изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии соответствующих электрических процессов. Элементы изображают в виде условных графических обозначений (УГО) в соответствии с ГОСТ. Каждый элемент схемы электрической принципиальной должен иметь позиционное буквенно-цифровое обозначение в соответствии с ГОСТ 2. 710-81. Порядковые номера элементам присваивают начиная с единицы в пределах группы элементов, имеющих одинаковые буквенные обозначения (R1, R2 и т. д., DD1, DD2 и т. д.). Порядковые номера присваивают в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме: сверху вниз, в направлении слева направо. Позиционное обозначение проставляют рядом с графическим обозначением элемента с его правой стороны или над ним. При изображении на схеме элемента разнесенным способом его позиционное обозначение проставляют около каждой части (например, DD1. 1, DD1. 2 и т. д.). Обязательным документом, выпускаемым совместно со схемой электрической принципиальной, является перечень элементов (ПЭЗ). В соответствующих ГОСТах определены правила его выполнения.
При выполнении схемы электрической принципиальной на поле схемы допускается помещать такие текстовые данные, как указания о марках, сечениях и расцветке
кабелей, требованиях к электрическому монтажу, указания о назначении отдельных цепей (например, о питании микросхем).
Если схема электрическая принципиальная выполняется на нескольких листах, то соблюдается сквозная нумерация и составляется общий перечень элементов.
Схемы электрические соединений показывают соединения составных частей изделия между собой, а также параметры проводов, жгутов и кабелей, которыми эти соединения реализуются. На схеме электрической соединений изображаются все составные части и элементы, входящие в состав изделия, разъемы, клеммы, зажимы и т. д.
Схемы электрические подключения отображают внешние подключения изделия.
Схемы электрические общие определяют составные части комплекса и соединение их между собой, используются при монтаже, наладке и проектировании.
Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное расположение составных частей (например, компонентов на плате) не учитывается или учитывается лишь приближенно. Электрические элементы и устройства на схеме изображают в состоянии, соответствующем обесточенному (например, нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты реле). Элементы, которые приводятся в действие путем механических перемещений (выключатели, кнопки и т. п.), изображаются на схемах в нулевом или отключенном положении. В противном случае требуется поместить текстовое примечание в поле схемы.
Форматы листов выбираются в соответствии с ГОСТ 2. 301 -68 и ГОСТ 2. 004 -79. При выборе форматов схемы следует учитывать объем и сложность схемы, условия ее хранения и обращения, возможность внесения изменений, особенности периферийного оборудования для вывода схем на бумажный носитель. По мнению автора, при выводе чертежей удобно (но, к сожалению, дорого) использовать струйные плоттеры фирмы Hewlett-Packard, однако в ряде случаев хорошим выходом из положения являются струйные принтеры формата A3 компаний Hewlett-Packard или Epson. В этом случае можно либо пойти по пути склеивания схемы большого формата (А2 и А1) из нескольких листов, либо, что во многих случаях оказывается более выгодным, выполнять многолистовую схему. Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы, не уменьшая при этом наглядности представления и удобства пользования.
При выполнении многолистовой схемы рекомендуется на каждом из листов выполнять вполне законченную функциональную цепь (например, схему аналогового тракта, схему узла цифровой обработки, узла питания), а не разбивать произвольно схему на листы без какой-либо функциональной связи.
Линии на схемах всех типов выполняются в соответствии с ГОСТ 2. 303 - 68. Толщина линии выбирается в пределах от 0, 2 до 1 мм и выдерживается постоянной во всем комплекте схем на изделие. Как условные графические обозначения, так и соединения выполняются линиями одинаковой толщины. Как правило, утолщенными линиями изображаются общие шины (жгуты). Тип линии зависит от изображаемого объекта. Так, электрические связи, условные графические обозначения элементов и т. п. изображаются сплошными линиями. Электрические и магнитные экраны, механические связи (например, якорь и контакты реле) изображаются штриховыми линиями. Условные границы устройств, функциональных групп обозначаются штрих-пунктирной
линией. Допускается выделять утолщенной линией отдельные электрические цепи, например силовые.
Номера действующих ГОСТов, определяющих правила выполнения схем, приведены в таблице 1. 1.

На электрической схеме любого типа изображают элементы и устройства (либо в виде условных графических обозначений, либо в виде прямоугольников), линии взаимосвязи, буквенно-цифровые обозначения, таблицы, текстовую информацию (например, о питании интегральных микросхем) и помещают основную надпись.
Условные графические обозначения (УГО) элементов выполняются в соответствии с ЕСКД. Номера соответствующих ГОСТов приведены в таблице 1. 2.

При выполнении схемы между соседними линиями УГО устанавливается просвет не менее 1 мм, между отдельными УГО — не менее 2 мм, между соседними линиями связи (цепями) — не менее 3 мм. Очевидно, что линии соединений должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков, в виде исключения для некоторых схем (мультивибраторы, триггеры и т. д.) допускается выполнение линий связи под углом 45°. Линии должны иметь минимальное количество изломов и взаимных пересечений.
Для уменьшения количества линий и повышения читаемости и наглядности схемы рекомендуется использовать слияние линий в групповые линии связи (шины, жгуты). При этом каждая линия в месте слияния должна быть помечена порядковым номером. Очень часто вместо порядкового номера используют обозначения, например DO, Dl, RESET, CS и т. д. В большинстве случаев служба нормоконтроля воспринимает подобное обозначение. Линии групповой связи, как правило, выполняются утолщенными. Подходящие к ним линии могут изображаться либо под прямым углом, либо с изломом под углом 45°.

Рекомендуемая литература
1.Сапаров В.Е., Максимов Н.А. Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике:
   Учеб.пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1985. - 248 с
2.Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств: Учеб. для радиотехнич.
   спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1990. -432 с.
3.Александров К.К., Кузьмина Е.Г. Электротехнические чертежи и схемы. - М.:
   Энергоатомиздат, 1990.- 288 с.
4.Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД:
   Справочник. - М.: Издательство стандартов, 1989. - 325 с.

1. Правила оформления конструкторской документации по ЕСКД ..................	4
1.1. Общие положения Единой системы конструкторской документации ..........	4
1.2. Виды изделий и комплектность конструкторских документов.................. 5
1.3. Стадии разработки конструкторской документации................................11
1.4. Обозначение изделий и конструкторских документов..............................15
1.5. Форматы, основная надпись.............................................................16
1.6. Общие требования к текстовым документам......................................23
1.7. Правила выполнения диаграмм...............................................35
1.8. Общие правила выполнения схем............................................41
1.9. Структурная схема (Э1)..............................................................51
1.10. Функциональная схема (Э2)....................................................53
1.11. Принципиальная схема (ЭЗ)....................................................56
1.12. Схема соединений (Э4)....................................................72
1.13. Схема подключения (Э5)	.................................................................78
1.14. Общая схема (Э6)	.................................................................79
1.15. Схема расположения	.................................................................82
1.16. Схемы цифровой вычислительной техники	.......................................82
1.17. Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах.........94
1.18. Правила выполнения схем обмоток и чертежей изделий с электрическими
обмотками ...........................................................	103
1.19. Выполнение конструкторской документации изделий с электрическим
монтажом	....................................................................116
1.20. Выполнение чертежей печатных плат....................................129
2. Условные графические обозначения в схемах	.......................................140
2.1. Формализация требований стандартов ЕСКД на правила выполнения схем	140
2.2. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74)..................................	144
2.3. Электрические машины (ГОСТ 2.722-68)	.......................................165
2.4. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы,
магнитные усилители (ГОСТ 2.723-68)	.....................................................169
2.5. Устройства коммутационные и контактные соединения (ГОСТ 2.755-87).......174
2.6. Токосъемники (ГОСТ 2.726-68)	.....................................................182
2.7. Разрядники и предохранители (ГОСТ 2.727-68)	...........................183
2.8. Резисторы, конденсаторы (ГОСТ 2.728-7?).............................................185
2.9. Электроизмерительные приборы (ГОСТ 2.729-68)....................................193
2.10. Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.730-73)	...........................192
2.11. Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81)	........................................19?
2.12. Источники света (ГОСТ 2.732-68)........................................................211
2.13. Обозначения детекторов ионизирующих излучений (ГОСТ 2.733-68)............214
2.14. Линии сверхвысокой частоты и ИХ элементы (ГОСТ 2.734-68)...................216
2.15. Антенны и радиостанции (ГОСТ 2.735-68)	...................................221
2.16. Пьезоэлектрические и магнитострикционные элементы линии задержки
(ГОСТ 2.736-68)	........................................................................225
2.17. Устройства связи (ГОСТ 2.737- 68)	......................................228
2.18. Телефонные аппараты, коммутаторы и коммутационные станции (ГОСТ
2.739-68) табл. 2.18.1.....................................................................235
2.19. Аппараты и трансляции телеграфные (ГОСТ 2.740-89)...237
2.20. Акустические приборы (ГОСТ 2.741-68).............239
2.21. Электрохимические источники тока (ГОСТ 2.742-68).....240
2.22. Электразапальные устройства (ГОСТ 2.744-68)............241
2.23. Элементы цифровой техники (ГОСТ 2.743-82)	..............242
2.24. Устройства с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) (ГОСТ 2.763-85)....254
2.25. Интегральные оптоэлектронные элементы индикации (ГОСТ 2.764-86)..256
2.26. Электронагреватели. Устройства и установки электротермические (ГОСТ
2.745-68.........................................259
2.27. Квантовые генераторы и усилители (ГОСТ 2.746-68).....261
2.28. Элементы коммутационного поля коммутационных систем (ГОСТ 2.757-81)..261
2.29. Устройства телемеханики (ГОСТ 2.752-71)....264
2.30. Сигнальная техника (ГОСТ 2.758-81)............267
2.31. Элементы аналоговой техники (ГОСТ 2.759-82)......269
2.32. Запоминающие устройства (ГОСТ 2.765-87)...........273
2.33. Системы передачи информации с временным разделением каналов (ГОСТ
2.766-88)..............................276
Приложение 1.......................279
Приложение 2.......................317