ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ РИК ГС.

ИНДУКЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ УГЛА.

Цель работы - изучение конструкций и характеристик индукционного датчика угла (ДУ), применяемых в гироскопических приборах, и получение навыков составления технических отчетов.
После выполнения работы студент должен знать:
- знать устройство, принцип действия и основные характеристики индукционных ДУ
- знать состав контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой в работе, целевое назначение каждого прибора и устройства, их характеристики и уметь ими пользоваться.
- знать методику проведения эксперимента, уметь рассчитывать характеристики ДУ

Краткие теоретические сведения:
Датчики угла – устройства, преобразующие угол поворота одного узла прибора относительно другого в электрический сигнал. ДУ состоят из статора и ротора, которые устанавливаются соответственно на неподвижной и подвижной частях прибора. Наибольшие распространение получили индукционные датчики угла, т.к. они иметь более стабильные характеристики.
Индукционный ДУ представляет собой миниатюрный трансформатор, у которого потокосцепление вторичной обмотки меняется в зависимости от угла поворота ротора. ДУ работает только на переменном токе.
На рисунке представлена наиболее типичная схема включения индукционного ДУ. Основными элементами схем являются: индукционный датчик угла (ИДУ), предварительный усилитель (ПУ), усилитель – преобразователь (УП), исполнительное устройство (ИУ).

Введение предварительного усилителя способствует снижению помех (наводок) в выходном сигнале ДУ. В ИДУ ток в сигнальной обмотке обуславливает ряд отрицательных явлений: упругие моменты сопротивления повороту ротора, снижение линейной зоны рабочей характеристики ДУ и т.д. Вследствие этого ток в сигнальной обмотке стремятся делать минимальный (увеличение входного сопротивления ZН).

Упражнение 1: ДУ с ферромагнитным ротором.

Принцип действия 3-х полюсного ДУ: магнитный поток возбуждения ФВ, создаваемый катушкой возбуждения в роторе ДУ, разделяется на два потока ФЛ и ФП, которые наводят в сигнальных катушках ЭДС. При повороте ротора на угол β перекрытие ротором поверхности ротором поверхности левого полюса увеличивается (магнитное сопротивление левого зазора уменьшается), а перекрытие правого полюса уменьшается (магнитное сопротивлении увеличивается), в результате этого ФЛ>ФП. В сигнальной цепи ДУ возникает результирующая ЭДС, амплитуда которой пропорциональна углу β, а фаза – направлению.

Упражнение 2: Изучив представленный на стенде под №5 двухкоординатный ДУ с ферромагнитным ротором, составить его конструктивную и электрическую схему, пояснить принцип действия.

Упражнение 3: Рамочный ДУ.

В воздушном зазоре устанавливается ротор с двумя сигнальными катушками, включенными встречно. При повороте ротора одну катушку пронизывает больший магнитный поток, другую меньший, поэтому возникает ЭДС. Амплитуды ЭДС, наводимых в сигнальных катушках, не будут равны между собой, и с выхода ДУ будет сниматься сигнал, амплитуда которого пропорциональна углу поворота, а фаза характеризует направление.

Упражнение 4: ДУ с ротором в виде короткозамкнутого витка.

1 – магнитопровод (статор), 2 – короткозамкнутый виток (ротор), 3 – катушка возбуждения, 4 – сигнальная катушка.
Принцип действия заключается в измерении потокосцепления сигнальных катушек, обусловленного магнитным потоком ФК, создаваемым короткозамкнутым витком. Если короткозамкнутый виток отклонить на угол β, то часть потока ФВЛ будет проходить внутри витка и наводить в нем ЭДС. Эта ЭДС создает в короткозамкнутом витке ток, а последний - намагничивающую силу и магнитный поток ФК. По отношению к потоку ФК сигнальные катушка оказываются включенными согласно, поэту ЭДС, наводимые потоком ФК суммируются. Эта суммарная ЭДС является выходным сигналом, ее амплитуда пропорциональна углу поворота, а фаза направлению угла.

Упражнение 5: Пояснить работу ФЧВ (фазочувствительного выпрямителя).

Упражнение 6: Снять нулевой сигнал ДУ (фазу, значение, форму кривой). Наблюдать работу электронных блоков. Снять характеристику ДУ ׀UH׀=f(β) и определить передаточный коэффициент ДУ КДУ. Составить схему испытаний ДУ.