Московский Государственный Технический Университет им Н.Э.Баумана

Кафедра ИУ2

Отчет по лабораторной работе по курсу РиК
«Индукционный датчик угла.
Датчик момента»

Выполнил: студент группы ИУ2-72 Пашинин С.А.
Проверил: Фащевский А.А.

Москва 2009
Индукционный датчик угла
Цель работы – изучение конструкций и характеристик индукционных датчиков угла (ДУ), применяемых в гироскопических приборах, и получение навыков составления технических отчетов.
Теоретические сведения
Датчики угла – устройства, преобразующие угол поворота одного узла прибора относительно другого в электрический сигнал.
Если нужно измерять большие углы поворота ( ≥360° ), то чаще всего применяют поворотные трансформаторы (ПТ).
ДУ состоит из статора и ротора. В гироскопических приборах наиболее часто применяют индукционные ДУ, значительно реже – фотоэлектрические, потенциометрические, емкостные, индуктивные. Объясняется это тем, что индукционные ДУ имеют наиболее стабильные характеристики.
Индукционный ДУ представляет собой миниатюрный трансформатор, у которого потокосцепление вторичной обмотки меняется в зависимости от угла поворота ротора ДУ. Являясь трансформатором, индукционный ДУ может работать только на переменном токе.

ИДУ – индукционный датчик угла;
ПУ – предварительный усилитель;
УП – усилитель преобразователь;
ИУ – исполнительное устройство.
Введение предварительного усилителя способствует снижению помех (наводок) в выходном сигнале ДУ, поэтому он должен быть установлен как можно ближе к ДУ и соединен с ним экранированными проводами.
Усилитель-преобразователь, который может устанавливаться как внутри гироприбора, так и за его пределами, в своем составе может иметь: подаватель помех сигнала, усилитель мощности, преобразователь тока. Выход УП подключается к обмотке управления какого-либо исполнительного устройства: датчика момента, двигателя стабилизации, двигателя отработки.
В индукционных ДУ ток в сигнальной цепи обуславливает ряд отрицательных явлений: упругие моменты сопротивления повороту ротора, снижение линейной зоны рабочей характеристики. Наиболее простой путь – увеличение входного сопротивления {Z} rsub {н} предварительного усилителя. Обычно {Z} rsub {н} имеет значение порядка десятков килом. При таком большом нагрузочном сопротивлении индукционный ДУ работает практически в режиме холостого хода.
Конструкция индукционных датчиков угла
Различают ДУ с ферромагнитным ротором, индукционные рамочные ДУ, ДУ с ротором в виде короткозамкнутого витка.
Основные характеристики ИДУ
Рабочая характеристика ДУ left lline {U} rsub {н } right rline = f ( β )

1 – идеальный ДУ
2 – реальный ДУ
{K} rsub {ду} = {{U} rsub {н}} over {β} - крутизна характеристики выходного сигнала (передаточный коэффициент), обычно {K} rsub {ду} =10…20 В /рад ;
{β} rsub {Л} - максимальный угол поворота ротора ДУ, при котором сохраняется (с определенной точностью) линейная зависимость между выходным сигналом и углом поворота ротора, обычно {β} rsub {Л} =1°…10° ;
P – мощность, потребляемая ДУ, Р= {10} ^ {-3} … {10} ^ {-1} Вт ;
{О} rsub {r} – геометрическое положение ротора ДУ относительно статора (геометрический центр ДУ);
Угловое положение ротора относительно статора, при котором выходной сигнал ДУ минимален по абсолютной величине называется электрическим центром ДУ (точка {О } rsub {э} ).
При сборке прибора ротор всегда устанавливается в электрический центр, при этом ротор оказывается отклоненным от своего геометрически центрального положения на угол {β} rsub {Р} , называемый углом регулировки. Наличие угла регулировки часто обуславливает появление моментов тяжения и ложных сигналов ДУ при радиальных (нерабочих) смещениях ротора.
Неидеальность работы ДУ обычно характеризуется следующими параметрами:
{М} rsub {с} – моментом тяжения при электрически центральном положении ротора (нулевой момент);
M = f ( β ) – моментами, порождаемыми углом поворота ротора относительно статора (упругий момент);
{U} rsub {0} – нулевой сигнал.

Датчик момента
Цель работы – изучение конструкций и характеристик датчиков сил (ДС) и моментов (ДМ) и получение навыков составления технической документации.
Теоретические сведения
Компенсационными элементами гироприборов называются устройства, создающие силы вдоль или вокруг некоторой оси (как правило, оси геометрической симметрии). В первом случае такие компенсационные элементы называются датчиками силы, во втором – датчиками момента.
Наиболее широкое распространение в гироскопических приборах получили ДМ, которые выполняют следующие функции:
- управляют движение гироскопа или гироплатформы (начальная ориентация, программный разворот, коррекция);
- компенсируют постоянные составляющие вредных моментов тяжения, создаваемых конструктивными элементами (датчиками угла, токоподводами, опорами и т.д.);
- уравновешивают (измеряют) гироскопические (например, в гиротахометрах) и инерционные (в акселерометрах) моменты.
Требования, предъявляемые к ДМ, работающим в указанных режимах, различны. В режиме управления ДМ должен развивать момент, достаточный для обеспечения заданной скорости прецессии гироскопа или гироплатформы. Обычно эти скорости имеют значения порядка 1…30 град/с, для достижения их требуются моменты порядка 0.001…0.003 Нм. Следовательно, основное требование к ДМ, работающим в режиме управления, - обеспечение достаточно высокого значении момента (к стабильности момента при этом жестких требований обычно не предъявляют).
В режиме компенсации ДМ должен с высокой степенью точности развивать момент, равный постоянной составляющей вредного уводящего момента. Обычно эти моменты имеют значения порядка ( {10} ^ {-7} … {10} ^ {-5} ) Нм. Следовательно, в режиме компенсации от ДМ не требуется больших значений момента, но предъявляются жесткие требования к его высокой стабильности.
В режиме измерения ДМ должен уравновешивать (измерять) моменты различных, в том числе и высоких, уровней. Момент будет измерен тем точнее, чем стабильнее и линейнее характеристика ДМ. Следовательно, в режиме измерения – самом ответственном режиме работы – от ДМ требуется обеспечивать общие уровни моментов при высокой стабильности и линейности его характеристики.
В прецизионных гироскопических приборах наиболее широкое распространение нашли магнитоэлектрические и электромагнитные ДМ, которые могут работать как в аналоговом, та и в импульсном режиме при токах управления с широтно-импульсной и частотно-импульсной модуляцией. Использование импульсных токов управления позволяет не только повысить качество работы ДМ, но и наиболее простым способом осуществить стыковку гироскопических приборов с ЭВМ.
Принцип действия магнитоэлектрического ДМ основан на использовании закона Ампера, в соответствии с которым на проводник с силой тока I, помещенный в магнитное поле B, действует выталкивающая сила F. Направление силы определяется по правилу левой руки: если левая рука расположена так, что магнитные силовые линии входят в ладонь, четыре вытянутые пальца указывают направление силы тока в проводнике, то отведенный большой палец покажет направление выталкивающей силы. Для создания магнитного поля чаще всего используют постоянные магниты, а для его усиления и концентрации – магнитопроводы.
Принцип действия электромагнитных ДМ основан на использовании эффекта силового взаимодействия магнитного поля и введенного в него ферромагнитного тела. На ферромагнитное тело, помещенное в магнитное поле, действуют радиальные и тангенсальные силы, стремящиеся переместить тело так, чтобы магнитная энергия, запасенная в магнитной системе, была минимальной.
Основные характеристики ДМ
характеристика ДМ – M=f( {I} rsub {у} ) ;
{К} rsub {дм} = {M} over {{I} rsub {у}} – крутизна характеристики ДМ (передаточный коэффициент);
максимальное значение развиваемого момента;
мощность, потребляемая ДМ при максимальной силе тока управления;
значение силы тока управления {I} rsub {у} , при котором сохраняется с заданной точностью линейная зависимость между моментом и силой тока управления;
допустимый угол поворота ДМ относительно его статора.
Поскольку ДМ изготовляются с определенными погрешностями, их работа сопровождается рядом отрицательных явлений, наиболее существенные из них: момент тяжения при силе тока управления, равной нулю; нестабильность характеристики ДМ; несимметричность характеристики ДМ.