9. ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МАШИНЫ

9.1. Обратимость машин

Пусть машина работает в режиме генератора на сеть с постоянным напряжением U=const.

В генераторном режиме ЭДС E>U машины, ток якоря I=E−URЯ  0 и поступает в сеть (рис. 9.1, а). На валу машины действует электромагнитный момент МЭМ, направленный в рассматриваемом случае против часовой стрелки и против вращающего момента MBP(рис. 9.1, б).

При снижении тока возбуждения ΙΒ уменьшается поток Ф и ЭДС машины Е, а следовательно, и ток в якоре. При значении ЭДС Е = U ток генератора и электромагнитный момент обратятся в нуль.

Рис. 9.1. Обратимость электрических машин  постоянного тока

При дальнейшем понижении ЭДС машины вновь появится разность Е  U, но с противоположным знаком. В этом случае ток якоря IЯ изменит свой знак и потечет из сети в машину (рис. 9.1, в). Поскольку U=const, направление тока IB в обмотке возбуждения и полярность основных полюсов останутся прежними, изменится знак электромагнитного момента MЭМ. Если прежде машина работала в режиме генератора и, развивая тормозящий момент, преобразовывала подводимую к ней механическую мощность в электрическую, то теперь она работает в режиме электродвигателя и развивает вращающий момент МЭМ преодолевая момент сопротивления на валу МС и преобразовывая подводимую к ней мощность в механическую (рис. 9.1, г). Но при этом она продолжает вращаться в прежнем направлении.

Таким же образом поведет себя машина, если, оставляя ток возбуждения неизменным, уменьшать частоту вращения якоря.

Отсоединив первичный двигатель, получим нормальную схему двигателя параллельного возбуждения (рис. 9.1, в).

Обратными действиями также плавно можно перевести ма- шину из двигательного в генераторный режим.

  - Энергетическая диаграмма

и уравнение моментов двигателя

Рассмотрим энергетический процесс на примере двигателя па-раллельного возбуждения. Пусть двигатель работает в установившемся режиме при n=const и напряжении на зажимах двигателя U. Если Р1  полная электрическая мощность, подводимая к двигателю из сети, IЯ ток в якоре и IB ток возбуждения, то

P=U(IЯ+IB). 					(9.1)

Часть этой мощности тратится на покрытие потерь в цепи якоря рЯ=pЭЛЯ+pЩ=rЯΜIЯ2+ΔUЩIЯ=RЯIЯ2 и в цепи возбуждения pΒ=UIΒ. Остальная часть мощности прообразовывается в электромагнитную  РЭМ=EЯIЯ, которая, в свою очередь, преобразовывается в полную механическую мощность РМХ. Следовательно,

PЭΜ=PΜΧ=EЯIЯ=UIЯ+IΒ−UΒIΒ−рЯ=UIЯ−RЯIЯ2. (9.2)

Рис.8.2. Энергетическая  диаграмма  двигателя  постоянного  тока

Полезная механическая мощность Р2 отдаваемая двигателем, меньше мощности РЭМ на величину мощности холостого хода р0, необходимой для покрытия потерь в стали якоря рΜГ механических и добавочных потерь рΜΧ+р∂ , то есть

Р2=РЭМ−р0=РΜΧ−рΜГ−рΜΧ−р∂ 		(9.3)

Энергетическая диаграмма двигателя параллельного возбуждения изображена на рис. 9.2.

## Электромагнитный момент двигателя

## MЭМ=PЭМΩ, 		(9.4)

## который является вращающим, уравновешивает тормозящие моменты: момент M0, соответствующий потерям рΜГ, рΜΧ, р∂, покрываемым за счет механической мощности (9.3); М2  момент нагрузки на валу, создаваемый рабочей машиной или механизмом; М∂ин− динамический момент (8.7). При этом

М2=P2Ω.          				   (9.5)

Уравнение моментов на валу двигателя

МЭМ=М0+М2+М∂ин				 (9.6)

Обозначив статический момент сопротивления МC=М0+М2, получим

МЭМ=МC+М∂ин.			 (9.7)

При установившемся режиме работы, n=const поэтому М∂ин=0 и

МЭМ=МC.						(9.8)

(В дальнейшем индекс "эм" у MЭМ будем опускать). Обычно М0 мал по сравнению с М2, и поэтому приблизительно можно считать, что при установившемся режиме работы электромагнитный момент MЭМ=М является полезным моментом на валу и уравновешивается моментом М2.

Момент машины Н м определяется как функция мощности P и угловой скорости вращения Ω=2π n/60

М=РΩ=9,55 Рп,						(9.9)

где 2π60=0.1047 и 10,1047=9.55; P− мощность, Вт; п  частота вращения, об/мин.

9.3. Уравнение напряжения и тока

В двигателях направление действия ЭДС якоря Е противоположно направлению тока якоря IЯ (см. 1.1), и поэтому Е называют также противоэлектродвижущей силой якоря. Напряжение для цепи якоря двигателя

U=E+RЯIЯ.					 (9.10)

В режиме двигателя всегда UЕ.

Из (9.10) ток якоря

IЯ=U−ERЯ, 					(9.11)

где по (4.5) E=CепФ.

Решая уравнение (9.10) совместно с (4.5) относительно п, находим уравнение электромеханической характеристики n=fIЯ двигателя:

n=U−RЯIЯСеФ.					 (9.12)

Выразив значение тока из (4.12) и подставив его в (9.12), получим уравнение механической характеристики n=fM двигателя:

n=UCeФ−RЯMСеСмФ2.		 (9.I3)

Вид механической и скоростной характеристик двигателя при U = сonst зависит от того, как с изменением нагрузки двигателя меняется магнитный поток машины Ф. Вид этих характеристик различен для двигателей с разными способами возбуждения.

9.4. Пуск двигателей постоянного тока

При пуске двигателей в ход необходимо:

1.Обеспечить надлежащий пусковой момент и условия для достижения необходимой скорости вращения.

2. Предотвратить возникновение чрезмерного пускового тока, опасного для двигателя.

При этом операция пуска должна быть экономичной по затрате энергии, а пусковая аппаратура  по возможности дешевой и надежной.

Возможны три способа пуска двигателей в ход:

1. Прямой пуск, когда цепь якоря непосредственно подключают к сети.

2. Пуск с помощью пусковых реостатов или пусковых сопротивлений (реостатный пуск), включаемых последовательно в цепь якоря.

3. Пуск при пониженном напряжении цепи якоря.

При п = 0 также Е = 0 и по выражению (9.11)

IЯ=URЯ					 (9.14)

В установившемся режиме в нормальных машинах ЭДС двигателя весьма близка к напряжению на зажимах якоря ( (0,94 – 0,98)UН. Поэтому при прямом пуске с U = UН ток якоря в 10 – 50 раз больше номинального. Вследствие этого, прямой пуск применяют только для двигателей мощностью несколько сот ватт, у которых RЯ относительно велико и поэтому пусковой ток IЯ≤(4−6)IH, а процесс пуска длится не более 1 – 2 секунд.

Самым распространенным способом пуска является пуск с помощью пускового реостата или пусковых сопротивлений (рис. 9.3). Вместо выражения (9.11) имеем

IЯ=U−ERЯ+RΠ,  	  		  (9.15)

а при п = 0

IЯ=URЯ+RΠ,				 (9.16)

где RΠ сопротивление пускового реостата, или пусковое сопротивление. Значение RΠ подбирают так, чтобы начальный ток был IЯ=1.4−1.7IΗ (в малых машинах до (2 –2,5) IН ).

Рассмотрим пуск двигателя параллельного возбуждения с помощью реостата по схеме рис. 9.3.

0

П

5

4

3

2

1

_

+

Я

Рис. 9.3 Схема реостатного

пуска двигателя

Обмотка возбуждения двигателя постоянно подключена к контактной дуге, по которой скользит контакт П. Реостат в цепи обмотки возбуждения rΡΒ при пуске ставят в положение rΡΒ=0. Это необходимо для того, чтобы IΒи Ф при пуске были бы максимальными и постоянными, поскольку при этом, согласно выражению (4.14), при данных значениях тока якоря развивается наибольший момент М. Подвижный контакт П переводят из положения 0 в положение 1. По якорной обмотке пойдет ток IЯ, определяемый равенством (9.16), и возникнет момент М. Если М > MC, то якорь двигателя придет во вращение, скорость со значения п = 0 станет расти. В обмотке якоря будет индуктироваться ЭДС Е  п. Ток якоря и момент двигателя по (9.11) и (4.14), а вместе с ними и нарастание п будут уменьшаться. При МC=const изменение этих величин происходит по экспоненциальному закону.

Когда IЯ достигнет значения IЯмин=1.1−1.3 IΗ контакт пускового реостата переводят в положение 2. Уменьшение RП приведет почти к мгновенному (из-за малой индуктивности цепи якоря) возрастанию тока, увеличится

М, п будет расти быстрее, а в результате роста Е уменьшится ток и момент (рис. 9.4)

При переключении контакта П в положение 3, 4, 5 процесс повторится, после чего двигатель достигнет установившегося значения работы со значениями IЯ и п, определенными условиями M=MC (см. равенства (4.14) и (9.13)

M

n

0

t

n

I

9.4. Изменение тока, момента и частоты

вращения при реостатном пуске двигателя

Заштрихованные на рис. 9.4 ординаты представляют согласно (9.7) значения избыточного, динамического, момента М∂ин=М−МC, под воздействием которого происходит увеличение п.

Число ступеней реостата и значения их сопротивлений выбирают таким образом, чтобы максимальные и минимальные значения тока были бы на всех ступенях одинаковы.

После отключения двигателя от сети обмотка возбуждения должна быть замкнута на обмотку якоря. При этом ток в обмотке возбуждения уменьшается до нуля не мгновенно, а с достаточно большой постоянной времени, чем предотвращается индуктирование в этой обмотке большой ЭДС самоиндукции, которая может повредить изоляцию этой обмотки.

Нельзя допускать разрыва цепи параллельного возбуждения. В случае разрыва цепи поток возбуждения исчезает не сразу, а поддерживается индуктируемыми в ярме вихревыми токами. Однако поток быстро уменьшается и скорость по (9.12) увеличивается в несколько раз ("разнос" двигателя) При этом значительно возрастает ток якоря, что приводит к круговому огню по коллектору и выходу машины из строя.

Ограничение пускового тока достигается также в случае питания цепи якоря при пуске от отдельного источника тока с регулируемым напряжением (отдельный генератор постоянного тока, управляемый выпрямитель). Обмотку возбуждения необходимо питать от источника с полным напряжением, чтобы иметь полный ток возбуждения IB. Этот способ применяют для двигателей большой мощности, как правило, в сочетании с регулированием частоты вращения (см. с.94).

9.5. Реверсирование двигателей

Направление электромагнитной силы, действующей на проводник с током, зависит от направления тока, и магнитного поля. Следовательно, для изменения направления вращения (реверсирования) двигателя необходимо и до-

б)

N

n

f

S

n

f

N

n

f

N

n

f

Рис. 9.5. Реверсирование  двигателя

а)

статочно изменить направление тока в обмотке якоря или в обмотке возбуждения (рис. 9.5).

При изменении направления тока в якоре при наличии обмоток добавочных полюсов или компенсационной одновременно меняются направления токов в них. Иначе МДС этих обмоток будут усиливать МДС обмотки якоря вместо того, чтобы уничтожать ее.

Для реверсирования машин смешанного возбуждения необходимо изменять направление тока только в якоре или одновременно

в обеих обмотках возбуждения. В противном случае нарушится согласованное действие последовательной и параллельной обмоток.

9.6. Устойчивость работы двигателей

c

d

f

0

Mc

M

n3

n1

n2

M

n

а

b

а

1

3

2

A

Рис. 9.6. Устойчивый 2 и

неустойчивый 3 режимы работы

А

Под устойчивостью работы двигателя понимают его способность вернуться к исходному, установившемуся режиму работы при малых возмущениях, когда действие этих возмущений прекратится. Двигатель неустойчив в работе, если подобные малые возмущения приводят к большим изменениям режима работы.

Неустойчивая работа может быть также и у генераторов. В разделе 8.6 рассмотрена неустойчивость параллельной работы генераторов смешанного возбуждения при отсутствии уравнительного провода. Примером неустойчивой работы является режим самовозбуждения генераторов.

Устойчивость работы двигателя определяется его механической характеристикой n=fM, зависимостью момента сопротивления на валу MC=fn, свойствами рабочей машины, приводимой в движение двигателем. У металлорежущих станков при постоянной подаче резца момент сопротивления MC=const и не зависит от частоты вращения. У вентиляторов и насосов момент пропорционален второй степени частоты вращения.

Пусть вращающий момент двигателя М и момент сопротивления MC, создаваемый исполнительным механизмом на валу двигателя, заданы кривыми 1 и 2 (рис. 9.6) и пересекаются в точке А. Если частота вращения п уменьшится от значения п1=0а до значения п2=0b, то на валу двигателя возникнет положительный динамический момент, под действием которого частота двигателя начнет расти, пока не достигнет своего прежнего значения п1.

В обратном случае, если частота вращения возрастает до значения п3 , то при МCМ возникает отрицательный динамический момент, и частота вращения начинает уменьшаться пока не достигнет значения п1.

Следовательно, в заданных условиях работы электроагрегата точка А является точкой его устойчивой работы. В общем случае устойчивая работа электроагрегата обеспечивается при условии

dMdndMCdn.					 (9.17)

Теперь предположим, что зависимость МC=fn имеет вид кривой 3 (см. рис.9.6). В этом случае уменьшение частоты вращения повлечет за собой появление на валу отрицательного динамического момента M∂ин=df, под действием которого частота вращения двигателя еще более уменьшится, что вызовет дальнейший рост отрицательного момента М∂ин. Увеличение частоты вращения повлечет появление положительного динамического момента на валу и еще большее увеличение частоты вращения. Следовательно, в этих условиях двигатель работает неустойчиво. Условие неустойчивой работы агрегата:

dMdndMCdn.					 (9.18)

Двигатели постоянного тока, как и переменного, обладают при соблюдении условий устойчивости способностью автоматически, без внешнего регулирующего воздействия, приспосабливаться к изменившимся условиям работы, обладают свойством саморегулирования.

Рассмотрим двигатель параллельного возбуждения.

n

М

IЯ

IЯ, М, n

М

n

t

Рис. 9.7. Графики переходного процесса

при изменении магнитного потока

Допустим, что такой двигатель работает при U=const, IΒ=const и, следовательно, Фδ=const и нагрузочный момент МC, развиваемый рабочей машиной, увеличивается. Тогда M МC, возникает, согласно (9.7), отрицательный динамический момент и п начинает уменьшаться. Но при этом будет уменьшаться Е; ток IЯ и момент М по (9.11) и (4.14) начнут увеличиваться, причем это будет происходить до тех пор, пока снова не наступит равновесие электромагнитного и статического моментов. Аналогично изменяется режим, если МС уменьшится, причем в этих случаях п и Е начнут увеличиваться, а IЯ и М уменьшаться до тех пор, пока снова не будет М=МC и М∂ин=0.

Допустим, что с по-мощью реостата rΡΒ (рис. 8.1,б) уменьшен ток IΒ. При этом Ф будет уменьшаться, однако вследствие механической инерции якоря частота вращения п в первый момент не изменится, ЭДС Е, согласно (4.5), уменьшится, а вследствие этого IЯ и М возрастут.

При этом электромагнитный момент (вращающий) станет больше нагрузочного (статического). В соответствии с равенством (9.7) и под действием положительного динамического момента частота вращения п начнет увеличиваться Это вызовет увеличение Е и уменьшение IЯ и М до тех пор, пока снова не наступит равновесие моментов М=МC и уменьшение динамического момента до нуля (рис. 9.7).

При увеличении IΒ явления развиваются в обратном направлении. Следует отметить, что резких изменений IΒ при регулировании допускать нельзя, так как U и Е по (9.10) являются близкими по значению и небольшое изменение Ф и Е ведет к большим изменениям IΒ и М.

Аналогично происходит переход к новому режиму при изменении других внешних условий (например, введение сопротивления в цепь якоря), а также в двигателях с иными способами возбуждения. Из изложенного следует, что поведение двигателя при установившемся режиме работы и переходах к новому режиму всецело определяется уравнениями равновесия моментов (9.7) и напряжения цепи якоря (9.10).

9.7. Двигатели параллельного возбуждения

М, (IЯ)

n0

1

2

3

n

МЯ, (IЯН)

М0, (IЯ0)

0

Рис. 9.8. Механические характеристики

двигателя параллельного возбуждения

Естественные электромеханическая и механическая характеристики двигателя определяются равенствами (9.12) и (9.13) при U=const и IΒ=const. Характеристики называются естественными, если в цепи якоря отсутствует дополнительное сопротивление. При установке щеток на геометрической нейтрали с увеличением тока IЯ магнитный поток Ф несколько уменьшится, вследствие действия поперечной реакции якоря. Согласно (9.12) частота вращения п возрастет. Падение напряжения RЯIЯ вызовет уменьшение частоты вращения. Таким образом, возможны три вида характеристики (рис. 9.8): 1 – преобладает влияние RЯIЯ; 2 – при взаимной компенсации влияния RЯIЯ и уменьшения Ф; 3 – преобладает влияние уменьшения Ф.. Ввиду того, что изменение Ф относительно мало, механические характеристики n=fM двигателя параллельного возбуждения, при U,IΒ=const совпадают по виду с характеристиками n=fIЯ (см. рис. 9.8).

Характеристики вида 3 (рис. 9.8) неприемлемы по условиям устойчивости работы. Поэтому двигатели параллельного возбуждения изготовливают со слегка падающими характеристиками вида 1.

В высокоиспользованных машинах, вследствие насыщения зубцов якоря поперечная реакция якоря носит размагничивающий характер и получить характеристику вида 1 невозможно. В этом случае на главных полюсах устанавливается легкая последовательная (стабилизирующая) обмотка возбуждения, компенсирующая уменьшение потока Фδ под действием поперечной реакции якоря.

Гене-ратор

М, (IЯ)

n

М0, (IЯ0)

0

Рис.9.9 Механические характеристики

при разных потоках возбуждения

МС

Двигатель

Слабая зависимость частоты вращения двигателя параллельного возбуждения от нагрузки составляет одно из самых характерных свойств этого двигателя. Такую характеристику называют жесткой.

Регулировать частоту вращения можно изменением магнитного потока, сопротивления цепи якоря, величины питающего напряжения (см. формулу (9.12).

Регулирование частоты изменение м магнитного потока применяют широко вследствие его простоты и экономичности, так как регулирование осуществляют в относительно маломощной цепи возбуждения. Магнитный поток изменяют в сторону уменьшения, потому что в номинальном режиме магнитная цепь машины близка  к насыщению, и при увеличении магнитного потока значительно возрастает ток и увеличиваются потери и нагрев двигателя. Регулируют ток возбуждения по схеме  рис. 9.3 с помощью реостата в цепи возбуждения rpв. При отсутствии добавочного сопротивления в цепи якоря RРЯ=0 и U=const определяемые равенствами (9.12) и (9.13) характеристики n=fIЯ и n=fM для разных значений rΡΒ, IΒ или Фδ, имеют вид, показанный на рис. 9.9. Уменьшение магнитного потока приведет к увеличению частоты вращения идеального холостого хода n0. Все характеристики n=fIЯ при п = 0 сходятся на оси абсцисс в общей точке (рис. 9.10, а) при весьма большом токе якоря по (9.11):

(9.19)

Рис. 9.10. Электромеханические и механические характеристики

двигателя параллельного возбуждения

а)

б)

Механические характеристики n=fM пересекают ось абсцисс в разных точках (рис. 9.10, б). Номинальному потоку (рис.9.9) соответствует нижняя – естественная – характеристика, остальные характеристики называют искусственными. В установившемся режиме значения п соответствуют точкам пересечения рассматриваемых характеристик с кривой Мс=fn (рис.9.9) для рабочей машины. Точка холостого хода двигателя (M=M0,IЯ=IЯ0) лежит несколько правее оси ординат. С увеличением частоты вращения двигателя п возрастают ток и момент холостого хода, из-за увеличения механических потерь мощности.

Диапазон регулирования частоты вращения при данном способе равен 3 – 4.

По условиям нагрева ДПТ не может быть нагружен номинальным моментом при уменьшении магнитного потока, так как

Mдоп=сМФиIH,                 (9.20)

где Фи− магнитный поток по искусственной характеристике.

Если при холостом ходе с помощью приложенного извне момента увеличивать частоту вращения п, ЕЯ (по (4.5) будет увеличиваться, а ток и момент уменьшатся, как следует из (9.12) и (4.14). При равенстве тока якоря и момента нулю механические и магнитные потери двигателя покрываются за счет подводимой к валу механической мощности. При дальнейшем увеличении частоты вращения ток IЯ и момент М изменят знак и двигатель перейдет в генераторный режим, посылая в сеть ток, величина которого пропорциональна разности ЭДС и напряжения:

IЯ=E−URЯ.

Чем выше частота вращения двигателя, тем больше ток якоря, а вместе с ним и электромагнитный момент МЭМ=CМIЯФ, ставший в данном случае тормозным. Эту способность двигателя используют на практике для электрического торможения двигателя (например, электровоза, идущего под гору) с отдачей электроэнергии в сеть. Такой способ торможения называют рекуперативным. При невозможности отдачи энергии в сеть цепь якоря двигателя замыкают (отключая от сети) на нагрузочное сопротивление. Торможение по такому способу называют динамическим.

_

+

Рис.9.11 Схема двигателя  и переходный процесс при регулировании

частоты вращения сопротивлением в цепи якоря

Регулирование частоты вращения сопротивлением в цепи якоря.

Если последовательно в цепь якоря включить добавочное сопротивление RРЯ (рис. 9.11, а), то вместо выражений (9.12) и (9.1З) получим

n=U−RЯ+RРЯIЯСеФδ,		         	   (9.21)

n=UСеФδ−RЯ+RРЯМСеСΜФδ.				 (9.22)

Как показано в разделе 9.6, с введением в цепь якоря добавочного сопротивления двигатель перейдет в новый режим работы автоматически. С увеличением сопротивления уменьшится ток и момент.

За счет преобладающего момента сопротивления частота вращения уменьшится, что приведет к уменьшению ЭДС и увеличению тока. Такие изменения режима будут происходить до тех пор, пока моменты на валу не уравновесятся. Двигатель перейдет в новый установившийся режим с уменьшенной частотой вращения. Характер переходного процесса представлен на рис. 9.11, б.

Механические n=fM и электромеханические характеристики n=fIЯ для различных значений сопротивлений RрЯ=const при U=const и   IΒ=const RРЯ1≻RРЯ2≻RРЯ3 изображены на рис. 9.12. Верхняя характеристика RРЯ=0 является естественной. По характеристикам (рис. 9.12) видно изменение их наклона при варьировании сопротивления добавочного, регулировочного, резистора RРЯ.Частота вращения холостого хода n0 не зависит от RРЯ, поэтому все искусственные характеристики пересекаются на оси частоты вращения в точке с координатой n=n0, I=0, M=0. Наклон характеристик при фиксированных значениях тока и момента определяется перепадом частоты вращения

Δn=(RЯ+RРЯ)ICeФ и Δn=(RЯ+RРЯ)МСМФ

и пропорционален полному сопротивлению якорной цепи. Поэтому по мере увеличения RРЯ наклон характеристик увеличивается, они становятся более мягкими. Каждая из характеристик пересекает ось абсцисс (п = 0) в точке, для которой

IЯ=URЯ+RРЯи М=СΜФδURЯ+RРЯ.                     (9.23)

Гене-ратор

Противовключение

Рис.9.12  Характеристики двигателя при регулировании частоты вращения сопротивлением в цепи якоря

Если момент механизма, приводимого во вращение двигателем, зависит от частоты вращения (например, у вентиляторов, насосов и т.д.), то при введении добавочного сопротивления в цепь якоря частота вращения двигателя будет падать меньше, чем при М=const (точки пересечения жирной штриховой кривой с механическими характеристиками).

Продолжения этих характеристик под осью абсцисс (см. рис. 9.12) соответствуют торможению двигателя методом противовключения. В этом случае, п 0 ЭДС Е меняет знак на противоположный, вследствие чего

IЯ=U+ERЯ+RРЯ.  								(9.24)

Момент двигателя М действует против направления вращения механизма и является поэтому тормозящим. Двигатель развивает значительный момент и поэтому торможение является весьма эффективным. Токи, достигающие при этом опасных для целостности машины значений, следует ограничивать.

Если в режиме холостого хода (IЯ=I0) с помощью приложенного извне момента увеличивать частоту вращения, то сначала достигается режим IЯ=0, а затем IЯ изменит направление и машина перейдет в режим генератора (участки характеристик на рис. 9.12 слева от оси ординат).

Регулирование частоты вращения изменением сопротивления в цепи якоря неэкономично. Действительно, мощность на валу двигателя до регулирования

Р2=М Ω=к М п, 				(9.25)

после регулирования

Р2'=к М п',

причем Р2'Р2, так как п' n.

Мощность же подведенная к двигателю

Р1=U IЯ                               (9.26)

остается неизменной до и после регулирования, так как токи в якоре остаются теми же (при Мс=const, M=CΜIЯФ=const только при прежнем токе якоря, поскольку поток остается неизменным).

Следовательно,

η'η=кМп'UIЯкМпUIЯ=п'п,					 (9.27)

откуда

η'=ηп'п,						 (9.28)

т. е. КПД установки при регулировании частоты вращения добавочным сопротивлением в цепи якоря пропорционален уменьшению частоты вращения.

Диапазон данного способа регулирования небольшой (в пределах 2–3), что связано с большими потерями мощности при больших диапазонах регулирования. Технико-экономические показатели этого способа не высоки. Но из-за простоты реализации способ широко используют при небольших диапазонах регулирования или при кратковременной работе установки на пониженных скоростях. Регулирование частоты вращения можно вести только вниз от номинальной.

Регулирование частоты вращения изменением напряжения на якоре реализуется с помощью агрегата " генератор  двигатель" Г-Д. Первичный двигатель ПД (на рис. 9.13 – асинхронный двигатель) вращает с постоянной скоростью генератор постоянного тока Г. Обмотка якоря генератора непосредственно соединена  с обмоткой якоря, двигателя постоянного тока Д который служит приводом рабочей машины РМ. Обмотки возбуждения генератора ОВГ и двигателя ОВД питаются от независимого источника  сети постоянного тока или от возбудителей (небольших генераторов постоянного тока), на валу первичного двигателя ПД. Переключатель П предназначен для реверсирования двигателя.

Пуск двигателя и регулирование частоты вращения осуществляют следующим образом. При максимальном IΒ∂ и IΒГ=0 производят пуск первичного двигателя ПД. Плавно увеличивают ток IΒГ, изменяя сопротивление RВГ, включенное по потенциометрической схеме.

При резко пульсирующей нагрузке рабочей машины (например, прокат- ные станы) двигатель Д снабжают маховиком.

В последнее время двигатель ПД и генератор Г заменяют полупроводниковым выпрямителем с регулируемым напряжением. В этом случае рассматриваемый агрегат называют также вентильным (например, тиристорным) приводом.

Рассмотренные агрегаты используют при необходимости регулирования частоты вращения двигателя в широких пределах  до 1:100 и более. При этом КПД сохраняется неизменным практически во всем диапазоне скоростей.

Уменьшение частоты вращения, а следовательно и полезной мощности, почти пропорционально напряжению.

Потребляемая мощность также уменьшается пропорционально напряжению (см. выражения (9.25) и (9.26)

Рис. 9.15.  Рабочие  характеристики двигателя параллельного возбуждения

Рабочие характеристики представляют зависимости потребляемой P1 и полезной Р2 мощности, частоты вращения п, момента М и КПД  от потребляемого тока I  при U = const и неизменных положениях регулирующих реостатов. На практике рабочие характеристики часто представляют зависимостями P1, M, I, n, η=fP2, при U=const. Однако при анализе работы двигателя большую наглядность имеют рабочие характеристики, снятые в зависимости от потребляемого тока.

Моментная характеристика M=fI в большом диапазоне нагрузок прямолинейна. При нагрузках, близких или превосходящих номинальные, характеристика теряет свою прямолинейность, склоняясь к оси абсцисс. Это объясняется действием МДС обмотки якоря, которая уменьшает поток в зазоре, а вместе с ним и момент, пропорциональный потоку (рис. 9.15). Энергетическая характеристика η=fP2 приведена в разделе 7.2. Зависимость подведенной и отданной двигателем мощности показана на рис. 9.15. Мощность P1 = UI при U = const пропорциональна току и выражается прямой. Полезная мощность на валу Р2 = Р1. Следовательно, форма зависимости определяется кривой η=fIЯ. В основном линия мощности Р2 почти прямая, несколько искривленная на малых нагрузках и перегрузках.

9.8. Двигатели последовательного возбуждения.

Естественные  электромеханические и механические характеристики, область применения. В двигателях последовательного возбуждения ток якоря одновременно является также

током возбуждения: IΒ=IЯ=I. Поэтому поток Ф изменяется в широких пределах и можно написать

Фδ=кФI.	 (9.29)

Коэффициент пропорциональности кФ в значительном диапазоне нагрузок (при I < IН ) практически постоянен и лишь при   I > (0,80,9) IН вследствие насыщения магнитной цепи) кФ начинает уменьшаться.

Для двигателя последовательного возбуждения с учетом (9.29)

уравнения частоты вращения и моментов следующие:

n=U−rЯIЯCеkФIЯ=UCеkФIЯ−rЯCеkФ ,			(9.30)

Рис. 9.16. Характеристики двигателя

последовательного возбуждения

n=CΜUCekФМ−rЯСекФ,		  		   (9.31)

М=СΜкФI2=СΜФδ2кФ.	(9.32)

Электромеханическая  характеристика по выражению (9.30) является мягкой и имеет гиперболический характер  (рис. 9.16). При малых токах IЯ скорость вращения двигателя становится недопустимо большой. Поэтому работа двигателя последовательного возбуждения, за исключением самых маленьких (имеющих высокое сопротивление якоря), на холостом ходу не допускается. Обычно минимально допустимая нагрузка  Р2 = (0.2 – 0.25)PH

Естественная механическая характеристика 2 (рис. 9.16) имеет вид аналогичный виду электромеханической характеристики двигателя последовательного возбуждения.

Поскольку у двигателей параллельного возбуждения момент М I, а у двигателей последовательного возбуждения приблизительно MI2 и при пуске допускается I = (I.5 – 2.0) IН, то двигатели последовательного возбуждения развивают значительно больший пусковой момент по сравнению с двигателями параллельного возбуждения.

Кроме того, у двигателей параллельного возбуждения п = const, а у двигателей последовательного возбуждения, как следует из (9.30) и (9.31), (при RЯ = 0)

nUI U/M

Поэтому у двигателей параллельного возбуждения мощность P2 = M = 2nM  М, а у двигателей последовательного  P2 = M = = 2nM М.

Таким образом, у двигателей последовательного возбуждения при изменении момента нагрузки MC=M в широких пределах мощность изменяется в меньших пределах, чем у двигателей параллельного возбуждения. Этим двигателям менее опасны перегрузки по моменту, поэтому они имеют существенное преимущество в случае тяжелых условий пуска и изменения момента нагрузки в широких пределах. Они широко применяются в подъемно-транспортных механизмах и для электрической тяги (трамваи, троллейбусы, электровозы, тепловозы, экскаваторы) .

При повышении частоты вращения двигатель не переходит в генераторный режим (характеристика n=fI не пересекает ось ординат). Это объясняется тем, что при переходе в режим генератора, при заданном направлении вращения и заданной полярности напряжения, направление тока должно изменяться на обратное, а направление ЭДС Е и полярность полюсов должны сохраняться неизменными, что при изменении направления тока в обмотке возбуждения невозможно.

Способы регулирования частоты вращения этих двигателей те же, что и двигателей параллельного возбуждения.

Регулирование частоты вращения двигателей последовательного  возбуждения изменением магнитного потока возможно двумя способами:

1. Шунтированием или секционированием обмотки возбуждения, когда требуется повышение частоты вращения сверх номинальной (рис. 9.17, а, б)

2. Шунтированием обмотки якоря, когда требуется снижение частоты вращения против номинальной (рис. 9.17, в).

Уменьшением величины сопротивления, шунтирующего обмотку возбуждения, уменьшают ток этой обмотки, а следовательно, и поток ее. Частота вращения двигателя увеличивается. При этом

a)

б)

в)

г)

Рис. 9.17. Схемы регулирования частоты вращения

двигателя последовательного возбуждения

IЯ'≻IЯ, P1'=UIЯ≻P, P2'=cM {n'≻P2 ηуст=const. 		(9.33)

Рис. 9.18. Моментная характеристика

двигателя последовательного возбуждения

Практически неизменная величина КПД установки объясняется следующим. Сопротивление обмотки возбуждения rΒ и падение напряжения на нем малы, поэтому rшΒ также мало. Потери в сопротивлении rшΒ незначительны, а суммарные потери на возбуждение при шунтировании даже уменьшаются. Вследствие этого КПД двигателя остается высоким, и такой способ регулирования широко применяют на практике.

При уменьшении величины сопротивления, шунтирующего якорь, увеличивается ток обмотки возбуждения  частота вращения двигателя уменьшается. При этом IЯ' IЯ, но I'=IЯ+IШЯ I и P1'  Р1, (9.34)P2'=cMM2n' Р2 и

η' η.             (9.35)

Так как падение напряжения rΒI мало, то сопротивление RШЯ фактически находится под полным напряжением сети, его значение должно быть значительным, потери в нем будут велики и КПД сильно уменьшится.

Следует отметить, что шунтирование якоря эффективно только при ненасыщенной магнитной цепи. На практике шунтирование якоря используется редко.

Регулирование частоты вращения двигателя включением сопротивления в цепь якоря позволяет регулировать по схеме рис. 9.16, г частота вращения п изменяется вниз от номинальной. Такой способ регулирования находит ограниченное применение вследствие значительных потерь на регулировочном сопротивлении. Электромеханическая (механическая) характеристика показана на рис. 9.16, кривая 3.

Рабочие характеристики. Моментная характеристика двигателя последовательного возбуждения в пределах номинальных нагрузок с учетом (9.32) представляется параболой

М=СΜФ IЯ=СΜкФ IЯ2.           (9.36)

При нагрузках выше номинальных вследствие насыщения магнитной цепи поток остается постоянным и характеристика имеет линейный характер (рис. 9.18).

Зависимости η,Р1,Р2=fI не отличаются от подобных зависимостей двигателя параллельного возбуждения (см. рис. 9.15).

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Во многих случаях к машинам постоянного тока предъявляются такие требования, которым машины нормальной конструкции, рассмотренные выше, не удовлетворяют. Это привело к созданию специальных типов машин постоянного тока. В данной главе рассмотрены лишь некоторые из них.

10.1. Исполнительные двигатели постоянного тока

Микродвигатели постоянного тока, применяемые в автоматических устройствах для преобразования электрического сигнала в механическое перемещение вала, называются исполнительными двигателями.

В зависимости от конструкции якоря исполнительные двигатели постоянного тока подразделяют на двигатели с якорем обычного типа, полым (печатным) и беспазовым (гладким) якорем.

3

2

1

Рис.10.1.Фрагмент двигателя с гладким якорем

Двигатели с якорем обычного типа отличаются от машин постоянного тока нормального исполнения шихтованной системой полюсов и ненасыщенной магнитной системой. Первое необходимо, поскольку эти двигатели, в основном, работают в переходных режимах, второе  для уменьшения влияния реакции якоря. Вместо шихтованных полюсов с обмоткой возбуждения в двигателях часто устанавливают постоянные магниты.

Для уменьшения влияния реакции якоря и ЭДС самоиндукции коммутирующей секции и улучшения условий коммутации применяют двигатели с гладким якорем (рис. 10.1). Обмотку 1 такого якоря укладывают на наружной поверхности якоря 2. Ее выполняют в два слоя и заливают эпоксидной смолой с ферромагнитным наполнителем 3.

Микродвигатели этого типа имеют более высокое быстродействие по сравнению с машинами с зубчатым якорем из-за большей индукции в воздушном зазоре(индукция не ограничивается насыщением зубцов) и меньшего момента инерции якоря. Уменьшение момента за счет уменьшенного диаметра (при увеличенной длине). Последнее возможно, поскольку лучшие условия коммутации позволяют значительно увеличить длину и уменьшить диаметр якоря

Значительно снижена инерция в двигателях с полым якорем. Магнитный поток в них создается обмоткой возбуждения (рис. 10.2) или постоянными магнитами, якорь представляет полый стакан 1, расположенный между полюсами 2 с обмоткой возбуждения 3 и неподвижным ферромагнитным сердечником 4, который насаживают на втулку 5 подшипникового щита. Вместо сердечника внутри якоря может быть установлен неподвижный цилиндрический магнит. Обмотку якоря 6 укладывают на цилиндрический каркас и заливают эпоксидным компаундом, концы секций обмотки, как и в обычном

7

6

5

4

3

2

1

Рис.10.2. Двигатель с полым якорем

двигателе, соединяют с пластинами коллектора 7. Обмотка может быть выполнена и фотохимическим способом (печатная обмотка). Момент инерции полого якоря невелик, благодаря чему существенно повышается быстродействие двигателя. Отсутствие насыщения в зубцах позво-

ляет значительно увеличить индукцию в воздушном зазоре машины, то есть ее магнитный поток и номинальный вращающий момент по сравнению с микродвигателями, имеющими якорь обычного типа, что также способствует повышению быстродействия двигателя.

Поскольку секции обмотки якоря окружены не ферромагнитным материалом, а воздухом, они имеют гораздо меньшую индуктивность, что существенно улучшает условия коммутации двигателя. Щетки в таких микродвигателях работают практически без искрения даже при кратковременных перегрузках, вследствие чего можно применять большие форсировки для ускорения переходных процессов.

Недостатком микродвигателей с полым якорем является необходимость значительного увеличения МДС обмотки возбуждения, так как немагнитный зазор у них гораздо больше, чем в обычных двигателях, что приводит к увеличению потерь в обмотке возбуждения. КПД рассматриваемых двигателе из-за отсутствия потерь мощности в стали имеет такую же величину, как и у микродвигателей с якорем обычной конструкции.

D

D

а)))

б))

Рис.10.3. Схемы управления двигателями постоянного тока

Разновидностью двигателя с полым якорем является двигатель с дисковым якорем, у которого печатная обмотка нанесена на немагнитный диск. Магнитный поток создается постоянными магнитами или электромагнитами, расположенными по одну сторону диска с обеих сторон. В исполнительных двигателях постоянного тока обмотки якоря и главных полюсов питаются от двух независимых источников тока. Одна из них (условно называемая обмоткой возбуждения) подключена постоянно к источнику с неизменным напряжением UB, а на другую (обмотку управления) подается напряжение управления UУ только при необходимости вращения вала двигателя. В зависимости от того, на какую обмотку подается управляющий сигнал, различают два способа управления исполнительными двигателями  якорное (рис. 10.3, а) и полюсное (рис. 10.3, б).

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. При полюсном управлении меньше мощность управления, а при якорном  выходные характеристики параллельны и линейны.

- 2. Тахогенераторы

Тахогенераторы относят к информационным машинам, то есть к машинам от которых требуется высокая точность преобразования электрических или механических входных - сигналов управления соответственно в механические или электрические выходные величины, находящиеся в строго постоянной вполне определенной зависимости от входных сигналов. Тахогенераторы преобразуют частоту вращения механизма, с валом которого они соединены, в строго пропорциональное выходное напряжение:

UГ=kn=k1dαdt,                  (10.1)

где n− частота вращения, α− угол, на который перемещается вал механизма, связанного с тахогенератором.

В системах автоматики тахогенераторы служат:

для измерения частоты вращения (в этом случае выходное напряжение подается на вольтметр, шкала которого отградуирована в об/мин);

для осуществления обратной связи по скорости в следящих системах;

для осуществления электрического дифференцирования

(U=k1(dα/dt) и интегрирования (α=1k1UГ(t)dt).

Тахогенераторы постоянного тока по принципу действия и конструктивному оформлению представляют собой машины постоянного тока чаще с возбуждением от постоянных магнитов (рис. 10.4, б), реже с электромагнитным возбуждением (рис. 10.4, а). В них используют якорь обычного типа, полый или дисковый с печатной обмоткой.

в))

б))

а)

U

1

2

3

4

n

nmin

0

UГ'

Зона нечувствительности

Рис.10.4. Схемы возбуждения и характеристики тахогенератора

Выходное напряжение тахогенератора UГ выражают, как и напряжение обычного генератора постоянного тока, через ЭДС якоря ЕГ, падение напряжения в обмотке якоря rГIГ и падение напряжения на щеточном контакте ΔUЩ:

UГ=EГ−rIГ−ΔUЩ.              (10.2)

Представив в (10.2) ЭДС по (4.5), ток через напряжение и сопротивление нагрузки:

IГ=UГ/RH,                    (10.3)

получим:

UГ=cEФn−(UГ/RH)r−ΔUЩ.           (10.4)

Решив это равенство относительно напряжения UГ, найдем выражение для выходного напряжения:

UГ=cEФn1+rГ/RH−ΔUЩ1+rГ/RH.            (10.5)

При ΔUЩ=0 выходное напряжение

UГ=cEФ1+rГ/RHn.                  (10.6)

При постоянном потоке Ф, сопротивлениях якоря rГ и нагрузки RH

UГ=kn,                        (10.7)

где k=cEФ1+rГ/RH называют крутизной характеристики генератора.

Крутизна выходной характеристики растет с уменьшением rГ и увеличением сЕ, Ф, RH и при холостом ходе крутизна характеристики наибольшая (рис. 10.4, в, кривая 1). При уменьшении сопротивления нагрузки крутизна меньше (кривая 2 на рис. 10.4, в). В реальных тахогенераторах сопротивление щеточного контакта не равно нулю и выходная характеристика UГ=f(n) пересекает ось ординат (при U=0) не в начале координат, а в точке UГ=UЩ/(1+rГ/RH)− прямая 3 на рис. 10.4, в.

Зону частот вращения от n=0 до n=n min, при которых выходное напряжение UГ=0, называют зоной нечувствительности. Для уменьшения зоны нечувствительности тщательно подбирают щетки медно-графитные или серебряно-графитные, иногда выполняя их с напылением серебра или золота.

Практически выходная характеристика отклоняется от линейного закона в результате размагничивающего действия реакции якоря(кривая 4 на рис. 10.4, в), наличия нелинейного сопротивления в переходном контакте между коллектором и щетками и изменения тока возбуждения из-за увеличения сопротивления обмотки возбуждения при ее нагреве. Для уменьшения погрешности увеличивают сопротивление внешней нагрузки, суживают пределы измерения скорости механизмов, выполняют тахогенераторы с сильно насыщенной магнитной системой. Последнее уменьшает влияние изменения сопротивления обмотки возбуждения при нагреве и размагничивающее действие реакции якоря.

  - Бесконтактные двигатели постоянного тока.

VT1

РТ2

I1

I1

W2

VT2

VT3

РТ3

S

4

1

2

3

+

_

Рис.10.5. Бесконтактный  двигатель  постоянного  тока

Р3

Р2

Р1

N

1

3

2

РТ3

РТ1

РТ2

Р3

Р1

Р2

VТ1

VТ2

VТ3

Бесконтактные двигатели постоянного тока, обладая всеми положительными свойствами обычных двигателей постоянного тока, лишены их основного недостатка – щеточно-коллекторного узла, существенно снижающего их надежность.

В бесконтактном двигателе применяют машину обращенной конструкции, в которой якорь с обмотками неподвижен, а полюсы вращаются. В этом случае щеточно-коллекторный узел можно заменить статическим полупроводниковым коммутатором, который управляется датчиком положения. В коллекторном двигателе датчиком положения (определяющим момент коммутации секции якоря) является сама коллекторная пластина, подходящая под соответствующую щетку в момент прохождения секцией нейтральной зоны (зоны коммутации).

Статический коммутатор, получая сигналы управления с датчика положения ротора обеспечивает при вращении ротора такое же изменение токов в обмотке якоря, как и щетки с коллектором.

Бесконтактные двигатели постоянного тока состоят из трех элементов: бесконтактного двигателя с m-фазной обмоткой статора

и ротором в виде постоянного магнита; датчика положения ротора для выработки сигналов управления полупроводниковыми ключами;

бесконтактного коммутатора, осуществляющего по сигналам датчика положения коммутацию токов в обмотках статора двигателя.

На рис. 10.4 представлена модель двигателя. В качестве датчика 1 положения ротора 2 двигателя 3 использованы оптические датчики (фототранзисторы). Три фототранзистора РТ1, РТ2 и РТ3, расположенные с интервалом 1200 на периферии платы, последовательно освещаются с помощью вращающегося затвора, установленного на валу двигателя. При расположении южного полюса магнита напротив неподвижного полюса Р2 статора освещен фототранзистор РT 1, который открывает транзистор VT1 коммутатора 4. На неподвижном полюсе Р1 статора создается южный полюс за счет протекания тока по обмотке W1, который притягивает северный полюс ротора, заставляя ротор поворачиваться против часовой стрелки. При повороте ротора его северный полюс оказывается напротив неподвижного полюса Р1. Затвор, установленный на валу ротора, затемняет фототранзистор РТ1и освещает фототранзистор РТ2, последний включает транзистор VT2. Протекающий по обмотке W2 ток создает южный полюс на неподвижном полюсе Р2, тогда северный полюс ротора повернется по стрелке и расположится напротив неподвижного полюса Р2. В этот момент затвор затемняет фототранзистор РТ2 и освещает РТ3, что обесточивает обмотку W2 и включает обмотку W3. При этом неподвижный полюс Р2 размагничивается, а неподвижный полюс Р3 намагничивается и становится южным полюсом. Следовательно, северный полюс ротора продолжит свое вращение от Р2 к Р3. Ротор будет непрерывно вращаться, если переключения транзисторов повторяются в той же последовательности.

Для реверсирования бесконтактного двигателя необходимы схемотехнические решения заключающиеся в изменении последовательности переключения транзисторов.

Более совершенной схемой управления бесконтактным двигателем является мостовая схема, в которой на каждую фазу обмотки статора приходится по два транзистора и благодаря этому одновременно работают две фазы статора. Эта схема требует большего числа транзисторов и датчиков положения.

Регулирование частоты вращения двигателя в широких пределах возможно изменением питающего напряжения, что при транзисторном коммутаторе реализуется также просто.

При увеличении числа ключей в коммутаторе до количества

коллекторных пластин двигателя постоянного тока свойства бесконтактного двигателя такие же, как и коллекторного двигателя. При этом исключается из схемы ненадежный щеточно-коллекторный узел.

В бесконтактных двигателях большой мощности вместо постоянного магнита на роторе применяют обмотку возбуждения.

В качестве датчиков положения кроме рассмотренных фототранзисторов применяют электромагнитные датчики и элементы Холла.

При увеличении числа ключей в коммутаторе до количества

коллекторных пластин двигателя постоянного тока свойства бесконтактного двигателя такие же, как и коллекторного двигателя. При этом исключается из схемы ненадежный щеточно-коллекторный узел.

В бесконтактных двигателях большой мощности вместо постоянного магнита на роторе применяют обмотку возбуждения.

В качестве датчиков положения кроме рассмотренных фототранзисторов применяют электромагнитные датчики и элементы Холла.

Тест для самопроверки МПТ 9 раздел

1.	ВЫРАЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ПОЛЕЗНУЮ МЕЩАНИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ ДПТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ:

- P2=P1−(pМГ−pМХ−pВ);

- P2=P1−(pМГ−pМХ−pд);

- P2=PЭМ−(pМГ−pМХ−pд);

- P2=PЭМ−(pМГ−pМХ−pВ).

(Эталон: в)

2.	ВЫРАЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ:

- MЭМ=M0+M2+Mдин;

- MЭМ=M2−M0+Mдин;

- MЭМ=M2−M0−Mдин;

- MЭМ=M2+M0.

(Эталон: г)

3.	ВЫРАЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ ЯКОРЯ ДПТ:

- U=E−RЯIЯ;

- U=RЯIЯ−E;

- U=E+RЯIЯ.

(Эталон: в)

4.	СПОСОБЫ ПУСКА ДПТ:

- прямой;

- реостатный;

- реакторный;

- пониженное напряжение обмотки возбуждения;

- пониженное напряжение цепи якоря.

(Эталон: а, б, д)

5.	НЕОБХОДИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В ОБМОТКУ ЯКОРЯ ПРИ ПУСКЕ:

- перегреется обмотка якоря;

- возникнет опасное искрение между коллектором и щетками;

- уменьшиться время разбега двигателя.

(Эталон: б)

6.	ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЫВА ЦЕПИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДНИЯ ДПТ:

- двигатель остановится;

- скорость вращения уменьшиться;

- скорость вращения увеличится в несколько раз;

- скорость вращения увеличится незначительно;

- значительно возрастет ток якоря.

(Эталон: в, д)

7.	СПОСОБЫ РЕВЕРСИРОВАНИЯ ЯКОРЯ ДПТ СО СМЕШАННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ, ДОСТИГАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ ПОЛЯРНОСТИ:

- на зажимах якорной цепи;

- только на зажимах обмотки якоря;

- только на зажимах параллельной обмотки возбуждения;

- одновременно на зажимах обеих обмоток возбуждения;

- на зажимах последовательной обмотки возбуждения.

(Эталон: б, г)

8.	НАЗНАЧЕНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ.

- ограничение тока якоря;

- ограничение обмотки возбуждения;

- компенсация поперечной реакции якоря;

- компенсация продольной реакции якоря;

(Эталон: в)