
Основные технические данные  ГВК-6-1
	1. Напряжения питания, В
	 

	1.1 Двигателя – переменное двухфазное прямоугольной формы частотой 480Гц ±0,02%
	 

	при разгоне (форсированный режим)
	18±2,7

	в рабочем режиме
	10±1,0

	1.2 Датчика угла - переменное синусоидальной формы частотой 19,2 кГц±0,1%
	2,5±1,125

	1.3 Обогревательных элементов - переменное синусоидальной формы частотой 400 Гц±5%
	115±3 

	2. Потребляемая мощность двигателя, В*А, не более: 

	в форсированном режиме
	20

	в рабочем режиме
	3

	обогрева, Вт, не более
	80

	3. Потребляемый ток датчиком угла, мА, не более
	70

	4. Резонансная частота, Гц
	240±0,15

	5. Постоянная времени, с, не менее
	50

	6. Параметры скорости дрейфа:

	6.1 Систематическая составляющая, °/ч, в пределах
	3

	 в вертикальном положении
	 ±3

	 в горизонтальном положении
	 ±4

	6.2 Изменение систематической составляющей скорости дрейфа от запуска к запуску, °/ч, в пределах: 

	В вертикальном положении
	±0,01 

	В горизонтальном положении
	±0,015 

	6.3 Случайная составляющая, °/ч, в пределах:
	 

	В вертикальном положении
	±0,01 

	В горизонтальном положении
	±0,02 

	6.4 Среднеквадратическое значение случайной состав ляющей, °/ч, не более
	 

	В вертикальном положении
	0,008 

	В горизонтальном положении
	0,012 

	6.5 Составляющая от осевого дисбаланса, °/(ч х g), в пределах
	±1

	6.6 Рентабельность скорости дрейфа, пропорциональной ускорению °/(ч х g), в пределах
	±0,05

	6.7 Квадратная составляющая, °/(ч х g), в пределах
	±1

	6.8 Составляющая отрицательной вибрации с частотой вращения вдоль оси вращения, °/(ч х g), в пределах
	±0,8

	7. Температурный коэффициент скорости дрейфа, °/(ч х g), в пределах:

	в вертикальном положении
	±0,02

	в горизонтальном положении 
	±0,03

	8. Крутизна датчиков угла, мВ/угл. Мин., в пределах
	4,5±1

	9. Модуляция выходного сигнала датчика угла, угл.сек., не более
	6

	10. Крутизна датчика момента, °/(чЧмА)
	85±20

	11. Нестабильность и нелинейность крутизны датчика момента, %, в пределах
	±0,03

	12. Невыставка осей датчиков момента относительно осей гироскопа, угл. мин, в пределах
	±1

	13. Невыставка датчиков угла относительно оси вращения, угл.сек., не более
	±12

	14. Максимальная входная угловая скорость, °/c
	1,2

	15. Рабочая температура, °С
	75±0,5

	16. Время готовности (при работе системы термостатирования при температуре), мин., не более

	при температуре окружающей среды от (-60°С) до (-30°С)
	11 

	при температуре окружающей среды от (-30°С) до (+60°С)
	8

	17. Габаритные размеры, Ø / Н
	Ø 54/Н=44,5

	18. Масса, г, не более
	290


