Министерство образования и науки Российской Федерации

## МОСКОВСКИЙ ГОСУДАСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## имени  Н.Э. БАУМАНА

Кафедра РЛ-2

"УТВЕРЖДАЮ"

ЗАВ. КАФЕДРОЙ РЛ-2

____________Н.В.БАРЫШНИКОВ

"        "_____________2014г.

###### Лабораторная работа № 4

«Применение лазерного гирометра в качестве чувствительного элемента гирокомпаса»

Москва - 2014 г.

### Цель работы:

- Ознакомление с принципом определения направления истинного меридиана с помощью лазерного гирометра (ЛГ).

- Определение азимута выбранного направления с помощью статического метода лазерного гирокомпасирования с последующей статистической обработкой полученных результатов.

## Теоретическая часть

### Гирокомпас – это прибор, позволяющий определить азимут выбранного направления. В зависимости от требуемой точности и доступного времени измерения  гирокомпаса различаются по своему исполнению. В приложении 1 приведена сводная таблица требований к гирокомпасам.

В основу определения направления истинного меридиана (ИМ) при помощи ЛГ положен способ, известный под названием гирокомпасирования. Его основу составляет ориентирование инерциальной системы посредством определения двух физических величин в данной точке земной поверхности: ускорения силы тяжести g и угловой скорости суточного вращения Земли Ωз. При условии неколлинеарности этих векторов через них можно провести единственную плоскость. Эта плоскость и является плоскостью ИМ (рис.1).

Рис. 1. Плоскость истинного меридиана.

Для определения направления ИМ на поверхности Земли при помощи ЛГ используют зависимость частоты биений, а, следовательно, и количества регистрируемых импульсов за время измерения на его выходе от ориентации оси чувствительности ЛГ относительно вектора измеряемой угловой скорости вращения Земли Ωз (рис. 2).

Рис. 2 Азимутальная  характеристика ЛГ.

В качестве модели выходной характеристики ЛГ можно принять следующее  выражение:

N(t)=K1⋅θ(t)+K0, где

N(t)- количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол θ(t) за время измерения t,

K1- масштабный коэффициент (МК) ЛГ, измеряемый в имп.рад.,

K0- сдвиг нуля ЛГ, определяемый количеством импульсов, соответствующим времени измерения t.

Поскольку в случае измерения горизонтальной составляющей скорости вращения Земли выражение для θ(t)имеет следующую зависимость:

θ(t)=Ω⋅cos(ϕ)⋅cos(α)⋅t, где

ϕ и α - широта места измерения и азимут выбранного направления соответственно, то выходная характеристика ЛГ принимает вид:

N(t)=K1⋅Ω⋅cos(ϕ)⋅cos(α)⋅t+K0.

Откуда при известных параметрах K1, K0 и ϕ можно получить алгоритм вычисления азимута выбранного направления:

α=arccos(N(t)−K0K1⋅Ω⋅cos(ϕ)⋅t).

Так как МК и сдвиг нуля ЛГ имеют погрешность  от запуска к запуску и другую долговременную нестабильность, то данный способ определения азимута не может обеспечить высокой точности измерения и предпочтителен, если необходимо получить результат с минимальными затратами по времени, например в случае предварительного грубого ориентирования.

Однако,  имеется возможность определения азимута выбранного направления при неизвестных точностных параметрах ЛГ и широты места измерения. Для этого необходимо произвести несколько измерений (минимум три), разворачивая ось чувствительности ЛГ на фиксированный угол. Анализ погрешностей показывает, что оптимальным является проведение измерения с разворотом на 90º и 180º относительно исходного положения при предварительной грубой выставке оси чувствительности ЛГ в направлении севера (предварительная выставка может осуществляться визуально, с помощью магнитного компаса или других средств). При этом делается допущение, что кратковременная нестабильность параметров ЛГ оказывает незначительное воздействие на точность измерения. Для определения азимута с помощью данного алгоритма необходимо решить систему трех уравнений относительно α:

Nα=K1⋅Ω⋅cos(ϕ)⋅cos(α)⋅t+K0

Nα+90°=K1Ω⋅cos(ϕ)⋅cos(α+90°)⋅t+K0

Nα+180°=K1Ω⋅cos(ϕ)⋅cos(α+180°)⋅t+K0

Решение данной системы дает выражение, которое называется основным уравнением статического лазерного гирокомпаса:

, где

Nα', Nα+90°' – количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол за время измерения с учетом сдвига нуля ЛГ.

### Данный алгоритм предпочтителен, если необходимо получить точный результат при относительно большом времени измерения.

Кроме указанных выше причин на погрешность определения азимута оказывает влияние точность ЛГ и точность горизонтирования оси чувствительности прибора:

δα≈δΩЛГΩ⋅cos(ϕ)+σГ⋅tg(ϕ), где

δΩЛГ- погрешность ЛГ,

σГ - точность горизонтирования.

На практике горизонтирование может быть осуществлено только с конечной точностью, что, как видно из формулы, напрямую влияет на точность определения азимута. Поэтому начальное горизонтирование оси чувствительности ЛГ является важным этапом в процессе определения азимута выбранного направления.

### Практическая часть

- Собрать стенд в соответствии с рис. 3.

- Включить оборудование.

- С помощью уровня выставить поворотный стол горизонтально.

- Произвести измерение в течение 1 мин. Результат сохранить в файле.

- Повернуть прибор на 90º относительно исходного положения.    Повторить пункт 4.

- Повернуть прибор на 180º относительно исходного положения.   Повторить пункт 4.

- Пункты 4, 5, 6 повторить еще четыре раза.

- Результаты занести в таблицу 1.

- Выполнить обработку результатов в соответствии с пояснениями к таблице.

Рис. 3. Схема испытательного стенда.

Таблица 1.

| № | Nα импульсы | Nα+90° импульсы | Nα+180° импульсы | K0 импульсы | Nα' импульсы | Nα+90°' импульсы | α градусы | αсреднее градусы | α−αсреднее градусы | σ угл. мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ni– количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол за время измерения, при определенной ориентации оси чувствительности ЛГ относительно направления истинного меридиана.

K0=Nα+Nα+180°2 – сдвиг нуля ЛГ, определяемый количеством импульсов, соответствующим времени измерения.

Ni'=Ni−K0 – количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол время измерения, при определенной ориентации оси чувствительности ЛГ относительно направления истинного меридиана, с учетом сдвига нуля ЛГ.

– азимут исходного направления, вычисленный в градусах.

αсреднее=i=1nαin – среднеарифметическое значение азимута исходного направления, полученное  для n измерений и вычисленное в градусах.

σ=i=1n(αi−αсреднее)2n−1⋅60'– среднеквадратическое отклонение значения азимута исходного направления, полученное  для n измерений и вычисленное в угловых минутах.

Полученный результат можно представить в виде: α=αсреднее±3σ

Приложение 1 Основные требования к средствам ориентирования (гирокомпасам)

| Параметр | Тип гирокомпаса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокоточный | повышенной точности | средней точности |
| 1. Точность – быстродействие (СКО/мин.) | 2…5// за 20…30 мин. | 20…25// за 4…6 мин. | 1,5…2/ за 2…3 мин. |
| 2. Объем, л | 35 | 20 | 10 |
| 3. Масса, кг | 30…40 | 20…30 | 10…12 |
| 4. Условия эксплуатации | по ГОСТ «МОРОЗ-6» | по ГОСТ «МОРОЗ-6» | по ГОСТ «МОРОЗ-6» |
| 5. Управление | автоматическое | автоматическое | ручное, полуавтоматическое |
| 6. Интерфейс | через стандартный порт RS232 | через стандартный порт RS232 | визуальный, через стандартный порт RS232 |
| 7. Исполнение | выносной вариант, в составе бортовой аппаратуры с развязкой от шасси | в составе бортовой аппаратуры | выносной вариант |
| 8. Цена, тыс. $ | ~ 200 | ~ 100 | ~ 40…50 |

Вопросы

1. Объясните сущность методов гирокомпасирования с использованием лазерных гирометров

2. В чем заключаются основные идеи рассматриваемого эксперимента?

3. Поясните, чем ограничивается определения азимута посредством лазерного гирометра?

4. Каковы причины использования измерений при различной ориентации лазерного гирометра?

5. Объясните причины проведения длительных измерений в процессе определения направления истинного меридиана.

6. Существуют ли ограничения на измерения направления азимута по поверхности Земного шара, и чем они вызваны?

7. Чем вызвана необходимость горизонтирования лазерного гирометра при измерении направления истинного меридиана?

ФОРМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ФИО студента _________________________ группа ________________

# 4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

# ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ГИРОМЕТРА В КАЧЕСТВЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ГИРОКОМПАСА

Схема испытательного стенда  приведена на рис. 1.

Рисунок 1.

Схема испытательного стенда

2. Занести в таблицу результаты испытаний

3. Для каждого испытания определено значение сдвига нуля ЛГ по формуле:

K0=Nα+Nα+180°2

Результаты занесены в таблицу (графа 5).

| № | Nα имп. | Nα+90° имп. | Nα+180° имп. | K0 имп. | Nα' имп. | Nα+90°' имп. | α градус | градус | градус | σ угл. мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Для каждого испытания определено количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол за время измерения, при определенной ориентации оси чувствительности ЛГ относительно направления истинного меридиана, с учетом сдвига нуля ЛГ:

Ni'=Ni−K0

Результаты занесены в таблицу (графы 6, 7).

5. Для каждого испытания определен вычисленный в градусах азимут исходного направления:

.

Результаты занесены в таблицу (графа 8).

6. Среднеарифметическое значение азимута исходного направления, полученное для n измерений:

7. Среднеквадратическое отклонение значения азимута исходного направления, полученное для n измерений и вычисленное в угловых минутах:

8. Определенное значение азимута исходного направления равно:

=

Выводы