Министерство образования Российской Федерации

## МОСКОВСКИЙ ГОСУДАСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
## имени Н.Э. БАУМАНА

###### Кафедра РЛ-2

###### Лабораторная работа № 4
по курсу “Лазерные информационно-измерительные системы”
«Применение лазерного гирометра в качестве чувствительного элемента гирокомпаса»

Москва - 2005 г.
### Цель работы:
1. Ознакомление с принципом определения направления истинного меридиана с помощью лазерного гирометра (ЛГ).
2. Определение азимута выбранного направления с помощью статического метода лазерного гирокомпасирования с последующей статистической обработкой полученных результатов.

## Теоретическая часть
### Гирокомпас – это прибор, позволяющий определить азимут выбранного направления. В зависимости от требуемой точности и доступного времени измерения гирокомпаса различаются по своему исполнению. В приложении 1 приведена сводная таблица требований к гирокомпасам.
{} В основу определения направления истинного меридиана (ИМ) при помощи ЛГ положен способ, известный под названием гирокомпасирования. Его основу составляет ориентирование инерциальной системы посредством определения двух физических величин в данной точке земной поверхности: ускорения силы тяжести g и угловой скорости суточного вращения Земли Ωз. При условии неколлинеарности этих векторов через них можно провести единственную плоскость. Эта плоскость и является плоскостью ИМ (рис.1).

Рис. 1. Плоскость истинного меридиана.
Для определения направления ИМ на поверхности Земли при помощи ЛГ используют зависимость частоты биений, а, следовательно, и количества регистрируемых импульсов за время измерения на его выходе от ориентации оси чувствительности ЛГ относительно вектора измеряемой угловой скорости вращения Земли Ωз (рис. 2).

Рис. 2 Азимутальная характеристика ЛГ.
В качестве модели выходной характеристики ЛГ можно принять следующее выражение:
size 12{N \( t \) =K rSub { size 8{1} } cdot θ \( t \) +K rSub { size 8{0} } } {} , где
size 12{N \( t \) } {} - количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол size 12{θ \( t \) } {} за время измерения size 12{t} {} ,
size 12{K rSub { size 8{1} } } {} - масштабный коэффициент (МК) ЛГ, измеряемый в size 12{ { { ital "имп" "." } over { ital "рад" "." } } } {} ,
size 12{K rSub { size 8{0} } } {} - сдвиг нуля ЛГ, определяемый количеством импульсов, соответствующим времени измерения size 12{t} {} .
Поскольку в случае измерения горизонтальной составляющей скорости вращения Земли выражение для size 12{θ \( t \) } {} имеет следующую зависимость:
size 12{θ \( t \) = %OMEGA cdot "cos" \( ϕ \) cdot "cos" \( α \) cdot t} {} , где
size 12{ϕ} {} и size 12{α} {} - широта места измерения и азимут выбранного направления соответственно, то выходная характеристика ЛГ принимает вид:
size 12{N \( t \) =K rSub { size 8{1} } cdot %OMEGA cdot "cos" \( ϕ \) cdot "cos" \( α \) cdot t+K rSub { size 8{0} } } {} .
Откуда при известных параметрах size 12{K rSub { size 8{1} } } {} , size 12{K rSub { size 8{0} } } {} и size 12{ϕ} {} можно получить алгоритм вычисления азимута выбранного направления:
size 12{α="arccos" \( { {N \( t \) - K rSub { size 8{0} } } over {K rSub { size 8{1} } cdot %OMEGA cdot "cos" \( ϕ \) cdot t} } \) } {} .
Так как МК и сдвиг нуля ЛГ имеют погрешность от запуска к запуску и другую долговременную нестабильность, то данный способ определения азимута не может обеспечить высокой точности измерения и предпочтителен, если необходимо получить результат с минимальными затратами по времени, например в случае предварительного грубого ориентирования.
Однако, имеется возможность определения азимута выбранного направления при неизвестных точностных параметрах ЛГ и широты места измерения. Для этого необходимо произвести несколько измерений (минимум три), разворачивая ось чувствительности ЛГ на фиксированный угол. Анализ погрешностей показывает, что оптимальным является проведение измерения с разворотом на 90º и 180º относительно исходного положения при предварительной грубой выставке оси чувствительности ЛГ в направлении севера (предварительная выставка может осуществляться визуально, с помощью магнитного компаса или других средств). При этом делается допущение, что кратковременная нестабильность параметров ЛГ оказывает незначительное воздействие на точность измерения. Для определения азимута с помощью данного алгоритма необходимо решить систему трех уравнений относительно size 12{α} {} :
        size 12{N rSub { size 8{α} } =K rSub { size 8{1} } cdot %OMEGA cdot "cos" \( ϕ \) cdot "cos" \( α \) cdot t+K rSub { size 8{0} } } {}
        size 12{N rSub { size 8{α+"90" rSup { size 6{°} } } } =K rSub {1} cdot %OMEGA cdot "cos" \( ϕ \) cdot "cos" \( α+"90" rSup {°} } size 12{ \) cdot t+K rSub {0} }
        size 12{N rSub { size 8{α+"180" rSup { size 6{°} } } } =K rSub {1} cdot %OMEGA cdot "cos" \( ϕ \) cdot "cos" \( α+"180" rSup {°} } size 12{ \) cdot t+K rSub {0} }
Решение данной системы дает выражение, которое называется основным уравнением статического лазерного гирокомпаса:
α = arctg left ( - N_{α+90^o}^{'} over N_α^{'} right ) , где
size 12{N rSub { size 8{α} } rSup { size 8{'} } } {} , size 12{N rSub { size 8{α+"90" rSup { size 6{°} } } } rSup {'} } {} – количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол за время измерения с учетом сдвига нуля ЛГ.
### Данный алгоритм предпочтителен, если необходимо получить точный результат при относительно большом времени измерения.
Кроме указанных выше причин на погрешность определения азимута оказывает влияние точность ЛГ и точность горизонтирования оси чувствительности прибора:
size 12{ ital "δα" approx { {δ %OMEGA rSub { size 8{ ital "ЛГ"} } } over { %OMEGA cdot "cos" \( ϕ \) } } +σ rSub { size 8{Г} } cdot ital "tg" \( ϕ \) } {} , где
size 12{δ %OMEGA rSub { size 8{ ital "ЛГ"} } } {} - погрешность ЛГ,
size 12{σ rSub { size 8{Г} } } {} - точность горизонтирования.
На практике горизонтирование может быть осуществлено только с конечной точностью, что, как видно из формулы, напрямую влияет на точность определения азимута. Поэтому начальное горизонтирование оси чувствительности ЛГ является важным этапом в процессе определения азимута выбранного направления.

### Практическая часть
1. Собрать стенд в соответствии с рис. 3.
2. Включить оборудование.
3. С помощью уровня выставить поворотный стол горизонтально.
4. Произвести измерение в течение 1 мин. Результат сохранить в файле.
5. Повернуть прибор на 90º относительно исходного положения. Повторить пункт 4.
6. Повернуть прибор на 180º относительно исходного положения. Повторить пункт 4.
7. Пункты 4, 5, 6 повторить еще четыре раза.
8. Результаты занести в таблицу 1.
9. Выполнить обработку результатов в соответствии с пояснениями к таблице.

Рис. 3. Схема испытательного стенда.

Таблица 1.

№	size 12{N rSub { size 8{α} } } {} / импульсы	size 12{N rSub { size 8{α+"90" rSup { size 6{°} } } } } {} / импульсы	size 12{N rSub { size 8{α+"180" rSup { size 6{°} } } } } {} / импульсы	size 12{K rSub { size 8{0} } } {} / импульсы	size 12{N rSub { size 8{α} } rSup { size 8{'} } } {} / импульсы	size 12{N rSub { size 8{α+"90" rSup { size 6{°} } } } rSup {'} } {} / импульсы	size 12{α} {} / градусы	size 12{α rSub { size 8{ ital "среднее"} } } {} / градусы	size 12{α - α rSub { size 8{ ital "среднее"} } } {} / градусы	size 12{σ} {} / угл. мин.
1
2
3
4
5
…
n

size 12{N rSub { size 8{i} } } {} – количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол за время измерения, при определенной ориентации оси чувствительности ЛГ относительно направления истинного меридиана.
size 12{K rSub { size 8{0} } = { {N rSub { size 8{α} } +N rSub { size 8{α+"180" rSup { size 6{°} } } } } over {2} } } {} – сдвиг нуля ЛГ, определяемый количеством импульсов, соответствующим времени измерения.
size 12{N rSub { size 8{i} } rSup { size 8{'} } =N rSub { size 8{i} } - K rSub { size 8{0} } } {} – количество регистрируемых импульсов, соответствующее повороту на угол время измерения, при определенной ориентации оси чувствительности ЛГ относительно направления истинного меридиана, с учетом сдвига нуля ЛГ.
α = arctg left ( - N_{α+90^o}^{'} over N_α^{'} right ) cdot { 180^o over %ipi } – азимут исходного направления, вычисленный в градусах.
{α_среднее = { { Sum cSub { {i=1} } cSup n {α_i } } over n } } – среднеарифметическое значение азимута исходного направления, полученное для n измерений и вычисленное в градусах.
{σ= sqrt { { { Sum cSub { {i=1} } cSup n { \( α_i - α_среднее \)^2 } } over {n - 1} } } cdot 60^{ {'} } } – среднеквадратическое отклонение значения азимута исходного направления, полученное для n измерений и вычисленное в угловых минутах.

Полученный результат можно представить в виде: {α=α_среднее +- 3σ}
Приложение 1 Основные требования к средствам ориентирования (гирокомпасам)

Параметр	Тип гирокомпаса
	высокоточный	повышенной точности	средней точности
1. Точность – быстродействие (СКО/мин.)	2…5// за 20…30 мин.	20…25// за 4…6 мин.	1,5…2/ за 2…3 мин.
2. Объем, л	35	20	10
3. Масса, кг	30…40	20…30	10…12
4. Условия эксплуатации	по ГОСТ «МОРОЗ-6»	по ГОСТ «МОРОЗ-6»	по ГОСТ «МОРОЗ-6»
5. Управление	автоматическое	автоматическое	ручное, полуавтоматическое
6. Интерфейс	через стандартный порт RS232	через стандартный порт RS232	визуальный, через стандартный порт RS232
7. Исполнение	выносной вариант, в составе бортовой аппаратуры с развязкой от шасси	в составе бортовой аппаратуры	выносной вариант
8. Цена, тыс. $	~ 200	~ 100	~ 40…50

Вопросы

Литература