Цель работы: получение навыков учета метролоческих характеристик измерительных приборов и параметров измеряемого сигнала при проведении прецизионных электрических измерений.
Задача: определить абсолютную и относительную погрешность измерения постоянной составляющей (МО) выходного сигнала гироскопического прибора с аналоговым выходом. Измерение проводится цифровым измерительным прибором В1-18А.
Вариант 51 мой 79

Условия измерения:

Напряжение сети, В Uсети=217

Температура окружающей среды, °С T окр = 2 6

Интервал времени после калибровки
опорного источника прибора, мес t =2

Характеристики измеряемого сигнала:

Измеренное значение напряжения, В U изм =2 ,5

Размах напряжения шумов
в диапазоне частот (0,1 ... 10) Гц, В U ш = 0,01

Размах напряжения переменной
составляюшей (на частоте 400 Гц), В U перем = 0,1

Анализ задания.
Условия измерения не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.
Из метрологических характеристик прибора можно получить:

предел измерения, В U_п = 10

предельное значение установленного поддиапазона, В U_пш = 1,2 cdot U_п

коэффициент подавления помех последовательного вида, дБ K_ппос = 50

коэффициент подавления помех параллельного вида, дБ K_ппар = 120
на частоте 50 Гц

Тогда можно записать:
Погрешность нелинейности относительно меры напряжения.
∆ U нл= (0.0003 {U изм} over {100} +0.00006 {U пш} over {100} ) {t} over {12}
Предел основной погрешности::
∆ U оп = (0.0 01 {U изм} over {100} +0.00006 {U пш} over {100} )
Погрешность некалибровки опорного источника ( ):
∆ U кал = (0.001 5 {U изм} over {100} +0.00006 {U пш} over {100} )
Погрешность температурного режима измерения:
∆ U темп = (0.00 0035 {U изм} over {100} +0.0000 04 {U пш} over {100} ) (T окр-25 )
Погрешность изменения напряжения питания с 215,6 В до 207.4 В:
что составляет 3.81 %. Тогда ∆ U пит=8,2
∆ U п= {3,81} over {10} (0.00 025 {U изм} over {100} +0.0000 25 {U п} over {100} )
Погрешность от наличия переменной составляющей:
напряжение переменной составляющей не превышает допустимое значение
на частоте 400 Гц, больше частоты сети 50 Гц
∆ U п ерем = {U перем} over {{K ппос} over {20}}
Тогда полная погрешность измерения составляет
∆ U = sqrt {{∆ U} rsub {оп} rsup {2} + {∆ U} rsub {кал} rsup {2} + {∆ U} rsub {темп} rsup {2} + {∆ U} rsub {п} rsup {2} + {∆ U} rsub {п ерем} rsup {2}}
Относительная погрешность измерения составляет
δ= {∆ U} over {{U} rsub {изм}}
Вывод.

Погрешность измерения в основном зависит от величины напряжения и частоты шумов в выходном сигнале, изменения напряжения питания и величины измеряемого напряжения.

Вариант 28
Условия измерения:

Напряжение сети, В U сети=240.5

Температура окружающей среды, °С T окр=6

Интервал времени после калибровки
опорного источника прибора, мес t =5

Характеристики измеряемого сигнала:

Измеренное значение напряжения, В Uизм= 1

Размах напряжения шумов
в диапазоне частот (0,1 ... 10) Гц, В Uш=0, 8

Размах напряжения переменной
составляюшей (на частоте 400 Гц), В Uперем=0,1

Анализ задания.
Условия измерения не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.
Из метрологических характеристик прибора можно получить:

предел измерения, В U_п = 10

предельное значение установленного поддиапазона, В U_пш = 1,2 cdot U_п

коэффициент подавления помех последовательного вида, дБ K_ппос = 50

коэффициент подавления помех параллельного вида, дБ K_ппар = 120
на частоте 50 Гц

Измерения провести невозможно при данном напряжении сети.