Задача: получить абсолютную и относительную погрешность однократного и многократного измерения постоянной составляющей (математического ожидания) выходного сигнала гироскопического прибора с аналоговым выходом. Измерение производится цифровым измерительным прибором В1-18А. Выходное сопротивление источника сигнала – 1.0 кОм.
Вариант 78
Условия измерения напряжения:
Напряжение сети, В – U_сети = 241.0
Температура окружающей среды, ºC – T_окр. = 29
Интервал времени после калибровки опорного источника прибора, мес. – T_к =1.5
Характеристики измеряемого сигнала:
Измеренное значение напряжения, В – U_изм =1.0
Размах напряжения шумов в диапазоне частот (0.1…10)Гц, В – U_ш =0.8
Размах напряжения переменной составляющей на частоте 100 Гц – U_перем =1.0 В
Анализ задания.
Условия измерения выходят за пределы рабочих условий эксплуатации (напряжение сети U_сети = 241.0 В выходит за рабочий диапазон напряжения сети (200…240) В), следовательно, измерения не производятся и поставленная задача не имеет решения в данном случае.

Вариант 97
Условия измерения напряжения:
Напряжение сети, В – {U} rsub {сети} =230 .0
Температура окружающей среды, ºC – T_окр. = 18.5
Интервал времени после калибровки опорного источника прибора, мес. – T_к =1.0
Характеристики измеряемого сигнала:
Измеренное значение напряжения, В – U_изм = 5.0
Размах напряжения шумов в диапазоне частот (0.1…10)Гц, В – U_ш = 0.2001 .
Размах напряжения переменной составляющей на частоте 50 Гц – U_перем = 0,501 В .
Анализ задания.
Условия измерения не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации.
Из метрологических характеристик прибора можно получить:
Предел измерения – U_П =10 В .
Предельное значение (полная шкала) установленного поддиапазона – U_П.Ш. = 1.2 U_П =12 В.
Коэффициент подавления помех последовательного (нормального) вида при выключенном фильтре – K_ппос =50 дБ.
Коэффициент подавления помех параллельного (общего) вида {K} rsub {ппар} =12 0 дБ .
Расчет погрешностей:
1. Погрешность нелинейности относительно меры напряжения:
{∆U} rsub {НЛ} = left (0.0003 {{U} rsub {изм}} over {100} +0.00006 {{U} rsub {П.Ш.}} over {100} right ) ∙ {{T} rsub {к}} over {12} = left (0.0003 {5} over {100} +0.00006 {12} over {100} right ) ∙ {1} over {12} ==1.85∙ {10} ^ {-6} В .
2. Предел основной погрешности измерения напряжений:
∆U_ОП = 0.001 {U_изм} over 100 +0.00006 {U_П.Ш.} over 100 = 0.001 5 over 100 +0.00006 12 over 100 =5.72∙ {10} ^ {-5} В .
3. Погрешность, зависящая от периодичности калибровки опорного источника прибора:
{∆U} rsub {К} =0.001 5 {{U} rsub {изм}} over {100} +0.00006 {{U} rsub {П.Ш.}} over {100} = 0.001 5 {5} over {100} +0.00006 {12} over {100} = 8.22∙ {10} ^ {-5} В .
4. Температура окружающей среды {T} rsub {окр.} =18.5 ° C лежит в пределах нормальных условий эксплуатации прибора (15…25) ºC, значит, погрешность температурного режима измерения равна 0 {∆U} rsub {ТЕМП} =0
5. Погрешность от изменения напряжения питания от номинального значения 224.4 В до 230 В, т.е. на {230-224.4} over {224.4} ∙100 "%" = 2.4955"%":
{∆U} rsub {П} = {2.4955} over {10} left (0.00025 {{U} rsub {изм}} over {100} +0.000025 {{U} rsub {П}} over {100} right ) =3.74∙ {10} ^ {-6} В.
6. Погрешность от наличия шумов: напряжение помех (0.2001) не превышает допустимое значение {0.05 U} rsub {П} (0.5) для выбранного предела измерения.
{∆U} rsub {Ш} = {{U} rsub {Ш}} over {{10} ^ {{{K} rsub {ппос}} over {20}}} = 6.33∙ {10} ^ {-4} В.
7. Погрешность от наличия переменной составляющей:
{∆U} rsub {перем} = {{U} rsub {перем}} over {{10} ^ {{{K} rsub {ппар}} over {20}}} =5.01∙ {10} ^ {-7} В.
Полная погрешность измерений:
∆ U= sqrt {{∆U} rsub {НЛ} rsup {2} + {∆U} rsub {ОП} rsup {2} + {∆U} rsub {К} rsup {2} + {∆U} rsub {ТЕМП} rsup {2} + {∆U} rsub {П} rsup {2} + {∆U} rsub {Ш} rsup {2} + {∆U} rsub {ПЕРЕМ} rsup {2}} = 6.41∙ {10} ^ {-4} В.
Относительная погрешность измерений:
δ= {∆ U} over {{U} rsub {изм}} ∙100"%"=0.01282"%"
Минимальное число измерений, при которых случайная составляющая погрешности измерения не превышает систематическую составляющую погрешности:
σ= {{U} rsub {Ш}} over {6} =0.03335, t=2.5
n= {left ({σt} over {∆ U} right )} ^ {2} =16919